## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
给排水
冷凝水系统
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:De32 硬聚氯乙烯（UPVC） 3.连接形式:粘接 4.包括管卡固定安装 5.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 13.5
2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.材质、规格:De50 硬聚氯乙烯（UPVC） 3.连接形式:粘接 4.包括管卡固定安装 5.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 122.4
3 | 031002003005 | 套管 | 1.名称、类型:穿墙空调套管 2.材质:塑料 3.介质管道规格:De32 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 14
灭火器具
1 | 030901013001 | 灭火器 | 1.部位:1-4层走廊 2.形式::手提式磷酸铵盐干粉灭火器 3.规格、型号:MF/ABC3，含灭火器箱 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 具 | 24
给水系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
2 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.类型:轻便消防水龙箱 2.型号、规格:LQG16-30 3.箱体尺寸及附加:700×550×160，配置快速接头、阀门各1个 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 8
3 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN25 4.填料材质:用阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 个 | 2
4 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN32 4.填料材质:用阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 个 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
5 | 031002003003 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN40 4.填料材质:用阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 个 | 2
6 | 031002003004 | 套管 | 1.名称、类型:一般钢套管 2.材质:焊接钢管 3.介质管道规格:DN50 4.填料材质:用阻燃密实材料和防水油膏填实 5.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 个 | 2
7 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | m | 4.69
8 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | m | 6.94
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | m | 6.94
10 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | m | 6.94
11 | 031001007005 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.含管卡 6.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求 7.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | m | 9.2
12 | 031003013001 | 水表 | 1.名称:水表 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含闸阀、减压阀 5.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 组 | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
分部小计
电气安装
电气照明
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 4AL1 2.箱体尺寸:非标箱 3.端子板外部接线规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2、6mm2 4.安装方式:明装、距地1.5m 5.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 4ALK1 2.箱体尺寸:非标箱 3.端子板外部接线规格:无端子外部接线 4mm2、6mm2 4.安装方式:明装、距地1.5m 5.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 ALb 2.箱体尺寸:300*400*100 3.端子板外部接线规格:无端子外部接线 4mm2、2.5mm2 4.安装方式:明装、距地1.5m 5.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 台 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
4 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 系统 | 1
5 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:双联开关 2.规格、型号:250V/10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 12
6 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:三联开关 2.规格、型号:250V/10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格、型号:250V/10A 3.安装方式:暗装、距地0.3m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 8
8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:小型空调插座箱 2.规格、型号:设MB2L-63D25/1PN/30mA微断 3.安装方式:暗装、距地0.5m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:带开关安全型三孔空调插座 2.规格、型号:250V/16A 3.安装方式:暗装、距地2.2m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
10 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型五孔插座 2.规格、型号:250V/10A 3.安装方式:暗装、距讲台面0.9m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 30
11 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格、型号:1*24W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 16
12 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急标志灯 2.规格、型号:中型 DC36V 1W 应急时间不小于90min 3.安装方式:单面单向、壁装、距地0.5m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 4
13 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急照明灯 2.规格、型号:中型 DC36V 5W 应急时间不小于90min 3.安装方式:壁装、距地2.25m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 10
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急标志灯 2.规格、型号:中型 DC36V 1W 应急时间不小于90min 3.安装方式:双面单向、吊装、距地2.4m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 2
15 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.名称:消防应急标志灯 2.规格、型号:中型 DC36V 1W 应急时间不小于90min 3.安装方式:楼层、壁装、距地2.4m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 4
16 | 030412001006 | 普通灯具 | 1.名称:三基色可调式单管黑板灯 2.规格、型号:220V 21W 3.安装方式:吊杆安装 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 18
17 | 030412001007 | 普通灯具 | 1.名称:三基色双管荧光灯 2.规格、型号:220V 2*24W 3.安装方式:吊杆安装 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 套 | 36
18 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质、规格:塑料、86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 156
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
19 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:强电桥架 2.规格、型号:200*100mm 3.类型:钢制桥架 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 61.88
20 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称:电缆桥架支撑 2.材质:型钢 3.包含支架制作安装 4.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | kg | 77.7
21 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC16 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 242.75
22 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 228.38
23 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 119.3
24 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:PC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 |  | m | 5.02
25 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.材质、规格:铜芯 WDZBYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 693.25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
26 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.材质、规格:铜芯 WDZBYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 636.3
27 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.材质、规格:铜芯 WDZBYJ-4mm2 3.配线形式:桥架内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 188.62
28 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.材质、规格:铜芯 WDZBYJ-6mm2 3.配线形式:管内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 308.7
29 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:绝缘电线 2.材质、规格:铜芯 WDZ.BYJ-6mm2 3.配线形式:桥架内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 595.6
弱电
1 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:弱电桥架 2.规格、型号:150*100mm 3.类型:钢制桥架 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 60.2
2 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称:电缆桥架支撑 2.材质:型钢 3.包含支架制作安装 4.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | kg | 77.7
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
3 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG16 3.配置形式:暗配 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 35.28
4 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 91.67
5 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座 2.规格:86面板 3.安装方式:暗装、距地0.3m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 8
6 | 030502012002 | 信息插座 | 1.名称:单口信息插座 2.规格:86面板 3.安装方式:暗装、距讲台面0.9m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
7 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:单口电话插座 2.规格:86面板 3.安装方式:暗装、距地0.3m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
8 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质、规格:塑料、86型 3.安装形式:暗装 |  | 个 | 40
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
9 | 040205020002 | 监控摄像机 | 1.名称:室内彩色枪式摄像机 2.安装方式:支架安装,底边距地2.5m 3.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 台 | 8
10 | 030904007001 | 立柱式公共广播 | 1.名称:立柱式公共广播 2.功率:建设方选型 3.安装方式:明装、下底距地1.5m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 3
11 | 030904007002 | 壁挂式公共广播 | 1.名称:壁挂式公共广播 2.功率:建设方选型 3.安装方式:明装、结构底板下0.5m 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 6
12 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网络线 2.规格:cot6 3.敷设方式:管内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 115.24
13 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:六类网络线 2.规格:cot6 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 63.21
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
14 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1.名称:广播通信线 2.规格:RW-2*1.0 3.敷设方式:管内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 16.63
15 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1.名称:广播通信线 2.规格:RW-2*1.0 3.敷设方式:桥架内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 55.65
16 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:弱电配线 2.材质、规格:ZN-RVS-2*2.5 3.配线形式:管内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 20.41
17 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:弱电配线 2.材质、规格:ZN-RVS-2*2.5 3.配线形式:桥架内敷设 4.其他未尽事宜请详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 55.65
避雷
1 | 030409005001 | 避雷网 | 1.名称:避雷网（明敷） 2.材质、规格:热镀锌圆钢 Φ10 3.安装形式:详见国标图集《建筑物防雷设施安装》15D501,P15~17 4.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | m | 192.3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
2 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1.名称:避雷引下线 2.防雷引下线:利用结构柱子内主筋做防雷引下线 3.含焊点 4.其它未尽事宜详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 33.66
3 | 030414011001 | 接地装置 | 1.名称:接地系统测试 2.类别:接地网 3.其他未尽事宜请详见设计说明及相关规范要求 |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  | 确 认(元) |  | 差额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价 | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
1 | 绝缘电线 WDZ.BYJ-6mm2 | m | 625.38
2 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-4mm2 | m | 699.93
3 | 强电桥架 200*100mm | m | 62.4988
4 | 铜接线端子 20A | 个 | 91.35
5 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-6mm2 | m | 339.57
6 | 弱电桥架 150*100mm | m | 60.802
7 | 绝缘电线 WDZ-BYJ-2.5mm2 | m | 804.17
8 | 三基色双管荧光灯 吊管式 双管 | 套 | 36.36
9 | 磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 | 个 | 24
10 | 配电箱 4ALK1 | 台 | 1
11 | 配电箱 4AL1 | 台 | 1
12 | 配电箱 ALb | 台 | 6
13 | 灯具吊杆 φ15 | 根 | 110.16
14 | 室内消火栓 DN65 | 套 | 8
15 | 室内彩色枪式摄像机 | 台 | 8
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21