编制说明

工程名称：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目

一、工程概况： 1、项目名称：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目 2、建设地点：漯河市郾城区昆仑路小学 3、工程概况：漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目，主要内容为原一至三层加固，层高均为3.4m。新增四层，新增结构形式为钢结构。具体内容详见设计图纸。 二、编制范围 本次工程范围为漯河市郾城区昆仑路小学教学楼维修加固项目土建及安装工程，具体内容详见本工程设计图纸及工程量清单。 三、编制依据： 1、本工程设计图纸及图纸答疑； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856-2013)及现行的相关配套法规文件； 3、《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA 01-31-2016）、《河南省通用安装工程预算定额》（HA 02-31-2016）及相关造价文件等进行编制； 4、夜间施工增加费、二次搬运费、冬雨季施工增加费足额计取； 5、税金执行建办标函【2019】193号，按照9%计入； 6、材料价格依据参照河南省漯河市定额站发布的2025年第五期《漯河工程造价信息》取定，不全者价格参照同期《郑州市建设工程材料基准价格信息》取定，再不全者用市场询价方式确定； 7、人工费、机械人工费、管理费价格指数根据豫建消技【2025】32号文（2025年7-12月）计取； 8、安文费及规费按定额规定足额计取。 四、其他说明： 以下内容按建设单位要求取定： 1、原二至四层走廊栏板拆除、假柱拆除、四层轻质隔墙板拆除及四层金属压型板屋面拆除均未计入； 2、未加固墙面、原建筑顶面铲除暂未计入，未加固墙面及原状顶面粉刷本次不计算； 3、屋面彩钢夹芯板暂按80mm厚玻璃丝绵彩钢夹芯板计入； 4、二至四层新建走廊楼地面暂按楼/地1做法计入，面层本次不计算； 5、一层走廊处地面恢复暂未计入； 6、一层独立柱装饰暂未计入； 7、独立基础垫层按C20计入，出边距离为基础外100mm； 8、局部预制板裂缝加固、墙体楼板有裂缝渗水处应做修复处理均未计算，后期依据现场情况据实计算； 9、高延性混凝土暂按三类价格计入； 10、一至三层支顶卸荷按10000元/项计入专业工程暂估价，结算时据实调整； 11、本工程暂列金额10000元。