目    录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	8

第三章 评标办法	25

第四章 合同条款及格式	31

第五章 采购项目内容及有关要求	32

第六章 投标文件格式	46

- 第一章 招标公告

宝丰县文物保护利用中心平顶山市宝丰县清凉寺汝官窑遗址设备更新项目公开招标公告

项目概况

宝丰县文物保护利用中心平顶山市宝丰县清凉寺汝官窑遗址设备更新项目的潜在投标人应在宝丰县公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件，并于2025年4月1日9 时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：宝财招标-2025-2

2.项目名称：宝丰县文物保护利用中心平顶山市宝丰县清凉寺汝官窑遗址设备更新项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额:19999686.07元

最高限价：19999686.07元

| 5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等） 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝财招标-2025-2-1 | 宝丰县文物保护利用中心平顶山市宝丰县清凉寺汝官窑遗址设备更新项目第一标段 | 5897757.27 | 5897757.27 |
| 2 | 宝财招标-2025-2-2 | 宝丰县文物保护利用中心平顶山市宝丰县清凉寺汝官窑遗址设备更新项目第二标段 | 14101928.80 | 14101928.80 |

5.1.采购内容：宝丰县文物保护利用中心平顶山市宝丰县清凉寺汝官窑遗址设备更新项目采购内容为：该项目计划更换高效节能的中央空调系统，更新不同类型LED照明设施，升级博物馆数字化全景展示，更新遗址展示馆多媒体播放设施，更换恒温恒湿设备等，详见招标文件。

5.2. 资金来源：财政资金

5.3.质量要求：合格，满足国家、行业相关规定及采购人验收标准。

5.4.供货及安装期：

第一标段：合同签订后120日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用；

第二标段：合同签订后120日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。

5.5.质保期：

第一标段：3年；

第二标段：3年。

5.6.交货地点：采购人指定地点；

5.7.标段划分：本项目划分为2个标段；

第一标段：采购高效节能的中央空调系统、更新不同类型照明设施、安检系统、视频播放系统、多媒体投影设备、多媒体展示屏幕等一批；

第二标段：采购高效节能的中央空调系统、更新不同类型照明设施、多功能厅数字化展示系统、库房恒温恒湿设备、制作专题宣传片等一批。

6.合同履行期限：120日历天

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。

3、本项目的特定资格要求：

第一标段、第二标段：

3.1投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照或电子营业执照。

3.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式)。

3.3供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式)。

3.4供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式)。

3.5供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式)。

3.6其他要求：（投标人出具书面声明，格式自拟）：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（3）未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；（4）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业），提供以上相关查询截图。（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。

3.4本项目不接受联合体投标，采用资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2025年3月10日 至 2025年3月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心电子交易系统；

3.方式：该项目实施网上下载招标文件，潜在供应商下载文件需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）（网址：http://www.bfggzy.com/）“登录业务系统”入口进入电子交易系统下载招标文件，具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.bfggzy.com/ggtz/19072.jhtml；

办理 CA 证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml。

4.售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年4月1日9时30分（北京时间）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网上标大厅；

五、开标时间和地点

1.时间：2025年4月1日9时30分（北京时间）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅，全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商应仔细阅读网站“紧急通告”等。

六、公告发布媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山市宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

（1）本项目采用网上远程异地开标解密，详细要求及注意事项请各供应商详细阅读宝丰县公共资源电子招投标系统相关规定，因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担；

（2）采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；

（3）供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向相关部门反应核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以通报等相关处罚。

（4）监督部门：宝丰县财政局政府采购服务中心

联系电话：0375-6515597

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称:宝丰县文物保护利用中心

联 系 人：夏先生

联系方式：0375-6529211

地址：平顶山市宝丰县人民路中段

2.采购代理机构信息

名称：河南荣邦项目管理有限公司

联系人：袁女士

联系方式：18703668815

地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路绿地新都会9号楼20层2001号

3.项目联系方式

项目联系人：袁女士

联系方式： 18703668815

2025年3月7日

温馨提示：

注：宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”与此“温馨提示”不一致的地方，以“紧急通告”为准。

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登陆业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）下载“宝丰县公共资源交易中心投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登陆业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰)》登陆业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

- 政府采购领域优化营商环境温馨提示

尊敬的政府采购供应商：

感谢您参加我县政府采购活动！

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，促进政府采购公平竞争，进一步推动政府采购营商环境优化。如果您在参与政府采购活动中，遇到差别待遇或者歧视待遇，可向财政部门投诉：

１.在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内资、外资、外地、外省企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。

２.在政府采购活动中，不得在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，对内资企业或外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定，切实保障内外资企业公平竞争。

３.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。

４.除对技术、服务等标准明确、统一，需多次重复采购的货物和服务适用框架协议以及财政部另有规定的情形外，通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场。

５.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍。

６.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动。

７.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件。

８.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动。

９.强制要求采购人采用抓阄、摇号等随机方式或者比选方式选择采购代理机构，干预采购人自主选择采购代理机构。

10.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项。

11.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

12.政府采购项目不得向供应商收取履约保证金、投标保证金、质量保证金（工程项目除外）、场地费和招标文件费用，全过程免收任何费用。

13.不得要求供应商在项目所地或采购人所在地设立分公司或办事处。

14.代理机构未告知未中标供应商未中标原因。

15.供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自已的权益受到损害的，向采购人、代理机构提出质疑后，对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的。根据《宝丰县政府采购投拆处理操作流程》向财政部门提出投拆。

投诉电话 0375—6515597    邮箱：bfzfcg@163.com

地址：宝丰县财政局政府采购服务中心(宝丰县人民西路219号)

# 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 采购人：宝丰县文物保护利用中心 联 系 人：夏先生 联系电话：0375-6529211 地址：平顶山市宝丰县人民路146号 |
| 1.1.3 | 代理机构 | 采购代理机构：河南荣邦项目管理有限公司 联系人：袁女士 联系电话：18703668815 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路绿地新都会9号楼20层2001号 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 宝丰县文物保护利用中心平顶山市宝丰县清凉寺汝官窑遗址设备更新项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政资金，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 宝丰县文物保护利用中心平顶山市宝丰县清凉寺汝官窑遗址设备更新项目采购内容为：该项目计划更换高效节能的中央空调系统，更新不同类型LED照明设施，升级博物馆数字化全景展示，更新遗址展示馆多媒体播放设施，更换恒温恒湿设备等，详见招标文件。 |
| 1.3.2 | 供货及安装期 | 第一标段：合同签订后120个日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。 第二标段：合同签订后120个日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，满足国家、行业相关规定及采购人验收标准； |
| 1.3.4 | 质保期 | 第一标段：3年 第二标段：3年 |
| 1.3.5 | 技术性能指标 | 详见第五章 采购项目内容及有关要求 |
| 1.4.1 | 第一标段、第二标段 供应商资质条件、能力、信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：/。 3、本项目的特定资格要求： 3.1投标人须具有独立法人资格，具有有效的营业执照或电子营业执照。 3.2供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。(投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式)。 3.3供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。(投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式)。 3.4供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式)。 3.5供应商参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。(投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式)。 3.6其他要求：（投标人出具书面声明，格式自拟）：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（3）未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；（4）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统”网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业），提供以上相关查询截图。（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。 3.4本项目不接受联合体投标，采用资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 供应商不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成采购文件的其他 资料 | 采购文件的修改、澄清采购文件的补充文件（如有） |
| 2.2.2 | 采购文件澄清发出的 形式 | 投标截止时间15日前 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件澄清 | / |
| 2.3.1 | 采购文件修改发出的 形式 | 投标截止时间15日前 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他 资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 第一标段：5897757.27 元 第一标段：14101928.80元 投标报价超出最高投标限价的投标文件将做否决处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 供应商报价中应包括管理费用、运输、利税等所有费用，为完成合同全部费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 不收取 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊 要求 | 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章 要求 | 供应商在生成电子化投标文件后，应按招标文件要求对电子化投标文件进行电子签章，未进行电子签章的视为无效投标。 投标文件应按招标文件第六章“投标文件格式”的要求加盖公司或法人电子签章，要求法定代表人或委托代理人电子签章的，以法定代表人签章为准。 |
| 4.1.1 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2025年4月1日9时30分 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅 |
| 4.2.3 | 投标文件电子文档是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 5.2 | 开标程序 | 电子投标文件解密后自动唱标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：采购人代表2人和有关技术、经济等方面的专家5人，共7人组成。 技术、经济专家按相关规定从相关评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐1-3人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：1个工作日 |
| 7.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，按顺序推荐中标候选人 |
| 8 | 纪律和投诉 | / |
| 9 | 是否采用电子招标 投标 | 是 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 招标代理费及资格审查 | 1.招标代理费参照《河南省招标代理服务费收费指导意见》豫 招协【2023】002号文向中标人收取，在中标人领取中标通知 书时以现金方式或转账向采购代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。 2.根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十四条规定：公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。 |
| 10.2 | 投标保证金 | 按照“宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知（宝财字[2021]72）”文件要求，本项目不收取投标保证金。 |
|  | 履约保证金 | 按照“《宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知》（宝财字[2021]72号）”通知要求，履约保证金不收取。 |
|  | 质量保证金 | 按照“《宝丰县财政局关于清理政府采购项目质量保证金的通知》（宝财字[2022]62号）”通知要求，质量保证金不收取。 |
|  | 招标文件费用 | 本项目属于政府采购项目，不向中标（成交）供应商收取任何形式的使用由投标人“凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省•宝丰县）（网址：http://www.bfggzy.com/）“登录业务系统（信源交易系统）”入口进入电子交易系统”免费下载，不收取招标文件费用。 |
|  | 进场交易费 | 本项目属于政府采购项目，不向中标（成效）供应商收取任何形式的使用费、入场费和交易服务费。 |
| 10.3 | 付款方式 | （1）首付款：合同签订7日后支付合同总价款的30%； （2）进度款：全部货物交付安装完毕后支付合同总价款的40%； （3）结算款：采购人验收合格后支付合同总价款的30%。 |
| 10.4 | 本项目所属行业 | 制造业 |
| 10.5 | 政府采购优惠政策 | 本项目不专门面向中小微企业采购。本次价格扣除比例为20% 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库（2020)46号）文件、关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知财库〔2022〕19号规定。 1、对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除。（适用于非单独面向中小企业采购项目） 2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策： （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业； （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 4、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 5、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 小型微型企业认定及评标价格评审; 内容; 大型企业; 中型企业; 小型企业; 微型企业. 价格=; 报价; 报价; 报价*（1-20%）; 报价*（1-20%）. |
| 10.6 | 政府采购领域优化营商环境落实四个“一日办”精神 | （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 |
| 10.7 | 维护企业在政府采购活动中的知情权 | 采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。政府采购招投标活动结束后，我方在发布中标（成交）公告的同时会将未中标原因在中标（成交）公告的附件中予以公示。各供应商可通过《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《宝丰县政府采购网》自行查看中标（成交）公告及相关附件，同时代理公司将会以短信或邮箱的方式通知相关未中标（成交）供应商。 |
| 10.8 | 接收质疑函的方式和联系方式 | 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 质疑函应以书面形式递交，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。接收质疑函的联系方式如下： 联系人：袁女士 电 话：18703668815 地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路绿地新都会9号楼20层2001号 对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。 |
| 10.9 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将 根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕 10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 10.10 | 宝丰县政府采购合同中原银行融资政策告知书 | 尊敬的政府采购供应商： 您好！ 欢迎您参与宝丰县政府采购业务！感谢您对我县经济社会发展做出贡献！ 为进一步优化我县营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资 贵的问题，2018年平顶山市财政局与中原银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，中原银行推出了用于借款人履行政府采购合同的“银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。目前，中原银行在我县政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我县政府采购合同融资政策，请拨打中原银行联系电话18603759553或到人民路中段鑫都财富广场中原银行人民路支行咨询办理。 期待您一如既往支持我县政府采购工作！ |
| 10.11 | 农行宝丰县支行 “政采e贷”信贷 产品 | 一、供应商准入标准 1.公司成立1年（含）以上； 2.近两年有政府采购中标记录且在河南省政府采购网备案。 二、采购标的准入标准 1.采购标的必须由县级（市、区）（含）以上政府负责采购； 2.采购标的仅限于货物类和服务类采购合同，不包括工程类合同。 三、融资要素 1.授信依据。以近两年在河南省政府采购网备案的合同为授信依据，授信额度为年均合同金额的70%，最高额度不超过500万元。 2.融资依据。以在河南省政府采购网备案的合同为融资依据，融资金额不超过备案合同总金额的90%。 3.融资期限。最长不超过1年。 4.贷款利率。采用固定利率，目前利率为3.85%。 5.担保方式。信用放款，追加应收账款质押。以融资的采购合同未来可形成的应收账款，由经营行在人民银行动产融资统一登记公示系统进行应收账款质押登记。 6.还款方式。一次性还本付息。 联系电话：王行长15836974469 张经理15290758588 曹经理15617360109 |
| 10.12 | 电子标相关规定 | （1）如按照宝丰供应商全电子交易系统操作手册完成的电子响应文件无法上传的，供应商应在截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，如因供应商个人原因响应文件未在截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收；（2）采用全流程电子化交易评标时，评标委员会以电子响应文件为依据评标；（3）其他特殊情况以宝丰县公共资源交易中心网站发布的“紧急通告”为准。 |

### 1.总则

#### 1.1招标项目概况

1.1.1根据《政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。

#### 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。

#### 1.3招标范围、供货及安装期、质量要求和技术性能指标

1.3.1招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2供货及安装期：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见供应商须知前附表。

#### 1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）信誉要求：见供应商须知前附表；

（4）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（ 三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

1.5费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对采购文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9投标预备会（不组织）

1.9.1供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买采购文件的供应商。该澄清内容为采购文件的组成部分。

#### 1.10分包（不允许）

1.10.1供应商拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对采购文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。

1.11.2供应商应根据采购文件的要求对投标有效期、供货期和采购内容等实质性内容作出响应。

1.11.3投标文件对采购文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应采购文件的全部要求。

#### 2.采购文件

#### 2.1采购文件的组成

本采购文件包括：

（1）招标公告；

（2）供应商须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购项目内容及有关要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对采购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

#### 2.2采购文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中（下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前在在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省.宝丰县）》发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3所有供应商请时刻关注招标公告发布的同一媒体，招标文件的澄清、答疑、变更均在招标公告发布的同一媒体发布，不再另行通知，供应商应及时查看，如未及时查看影响其投标，后果自负。

#### 2.3 采购文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

#### 3.投标文件

#### 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、综合部分

九、其他资料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和采购文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

#### 3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2.4采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

#### 3.3投标有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担采购文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

#### 3.4投标保证金（不收取）

#### 3.5资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、能力、信誉等要求。投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件格式自拟，加盖供应商电子印章和法定代表人电子签字。

#### 3.6备选投标方案

#### 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

#### 3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标文件要求进行编写，并保证所提供的全部资料的真实性格式自拟，加盖供应商电子印章和法定代表人电子签字。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对采购文件投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足采购文件实质性要求的基础上，可以提出比采购文件要求更有利于采购人的承诺。投标人需出具保证项目实施的承诺书，格式自拟，加盖供应商电子印章和法定代表人（负责人）电子签字。

#### 4.投标

#### 4.1投标文件的递交

4.1.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前保存上传成功投标文件。

4.1.2逾期未完成上传投标文件的，采购人将予以拒收。投标文件应按招标文件规定加盖电子签章，否则将被视为无效响应性文件。招标文件中要求法定代表人或委托代理人电子签章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

#### 4.2投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，在电子交易系统中通知采购人。

#### 5.开标

#### 本项目采用网上远程异地开标解密，详细要求及注意事项请各供应商详细阅读宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”，因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担。

#### 6.评标

#### 6.1评标委员会

6.1.1评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，详见供应商须知前附表。专家按相关规定从相关专家库中随机抽取。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2评标原则

#### 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

#### 7.合同授予

#### 7.1中标候选人公示

中标公告期限为1个工作日。

7.2定标

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.3中标通知

成交结果将在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台》、《全国公共资源交易平台（河南省）》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山）》、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将招标文件随成交结果同时公告。

7.4履约保证金

按照“《宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知》（宝财字[2021]72号）”通知要求，履约保证金不收取。

7.5签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起1日内，根据采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格。

7.5.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

#### 8.纪律和投诉

#### 8.1对采购人的纪律要求

### 采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。供应商应保证招标期间提供的所有资料真实有效，供应商应承诺提供虚假材料将被视为放弃中标资格，并愿意承担由此带来的一切不良和法律后果。承诺书格式自拟，加盖供应商电子印章和法定代表人（负责人）电子签字。

#### 8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

#### 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

#### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

### 第三章 评标办法

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 （本项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足三家的，不得进入评标程序） |  |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函电子签章 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“供应商须知”第3.2款规定 |
|  |  | 供货及安装期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |

| 2.2.1 | 分值组成 | 商务部分：30分 技术部分：30分 综合部分：40分 |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评审因素 | 评分标准 |
| 2.2.2（1） 商务部分（30分） | 投标报价 （30分） | 评标基准值=有效供应商的最低投标报价。 投标报价得分=(评标基准值/投标报价)×30 注：1、有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有供应商。 2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在投标文件中按照相关文件的要求出具中小企业声明函。 3、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，对残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在投标文件中按照相关文件的要求出具残疾人福利性单位声明函。 5、残疾人福利性单位、监狱企业、属于小型、微型企业的，不重复享受政策，取扣除后价格最低的。 6、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2（2） 技术部分（30分） | 技术参数（28分） | 投标货物技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件基本要求得28分。投标文件中带★项参数每有一项不满足的扣1分，扣完为止。 |
|  | 产品节能环保要求（0-2分） | 所投产品在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的，得0.5分，没有不得分。 |
|  |  | 所投产品在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的，得0.5分，没有不得分。 |
|  |  | 所投产品具有创新产品相关证明材料的，得0.5分。 |
|  |  | 所投产品具有绿色发展标识、标志相关证明材料的，得0.5分。 |
| 2.2.2（3） 综合部分（40分） | 供货及安装方案（0-15分） | 供货方案中包含供货方式、供货时间安排、货源保证、运输计划、产品安装等内容。 方案详细、全面、切实可行，得15分； 有方案、不够全面、可行，得10分； 有方案，不够全面，不可行得5分； 缺项不得分。 |
|  | 质量保证与控制措施（0-10分） | 根据各投标单位提供的产品质量保证与控制措施内容的合理性、优越性、可行性计分： 方案科学合理、内容详尽、措施完善、可行性强、完全满足或优于项目实施得10分； 方案内容基本完整，具有一定的可行性，能够满足项目基本要求得7分； 有方案但不具体，可行性一般得4分； 缺项不得分。 |
|  | 售后服务方案 （0-10分） | 根据投标人的质量保证期内、外售后服务方案、服务措施等。方案编写详尽、科学合理、逻辑清晰、可行性程度高的得10分；方案编写一般、可行性程度一般的得7分；方案编写简单、可行性程度差的得4分；缺项得0分； |
|  | 培训验收方案（0-2分） | 根据投标人提供的投标产品使用培训方案、验收方案是否全面、细致合理进行打分。方案编写详尽、科学合理、逻辑清晰、可行性程度高的得2分；方案编写一般、可行性程度一般的得1.5分；方案编写简单、可行性程度差的得1分；缺项得0分； |
|  | 应急方案 （0-3分） | 根据供应商提供的产品在遇到紧急情况的应急方案：内容完整全面、切实可行的得3分；内容较全面、基本可行、针对性一般的得1分；不提供不得分。 |
| 注：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 投标人综合得分=报标报价得分+技术部分得分+综合部分得分 投标人的最终得分：由各评委打分取算术平均值后作为投标人最终得分。 计分过程中按四舍五入的法则，取至小数点后3位，最终结果取至小数点后两位，评标委员会将按投标人得分高低排序向采购人推荐3名中标候选人。 |  |  |

#### 1.评标方法

### 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足采购文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

#### 2.评审标准

#### 2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2分值构成与评分标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

#### 3.评标程序

#### 3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应，或者对采购文件的偏差超出采购文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

3.2.2评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标

#### 3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4评标结果

3.4.1除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

签订地点：

(甲方名称)      和   (乙方名称)     根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

一、项目名称：

二、质量要求：合格，满足国家、行业相关规定及采购人验收标准。

三、采购数量：详见附件-采购清单

四、履行时间：

五、地    点：宝丰县文物保护利用中心

六、交付方式：由乙方按采购清单备货后运送至甲方指定地点

七、包装方式：

按照《 商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购 需求标准（试行）》即可；快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 运输方式：

货物按产品特点，按需要分别加上防潮、防水、防霉、防腐蚀等保护措施，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵安装现场，产品包装前按批次进行清理，不留明物，并保证零部件齐全。采用专车运送至甲方指定地点，货物运输所需要的车辆计划，运杂费、保险费、押运费均由乙方承担。

九、合同金额：按照中标金额在合同签订时执行。

十、付款方式：

乙方全部货物交付甲方清点无误后，甲方应向乙方支付至合同总价的85%，即人民币：       ；货物安装、调试、现场培训完毕后，由甲方组织验收，验收合格后甲方应向乙方支付至合同款总价的100%，即人民币：         。

十一、验收方案：

1、验收时间：

供应商提供产品达到甲方确认的使用要求后可申请验收，对于不符合验收条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合验收条件的，自收到验收申请文件之日1个工作日内组织验收工作，完成后并出具验收结果或验收报告。

2、验收方式：

由专业资质的第三方验收机构组织验收，验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后必须提交验收报告。

3、验收流程

1）申请：产品安装调试完毕后，乙方根据合同、招标文件、检查、总结项目实施和完成情况等向甲方提出验收申请。

2）验收：经过甲方初审同意，由第三方验收机构进行验收。

3）验收签字:评审通过形成验收报告，由验收小组人员签字。

4）验收标准：符合国家相关行业标准及要求。

5）其他验收事项

双方验收完成后，自出具验收报告之日起1个工作日内将验收结果在“宝丰县政府采购网”相关页面予以公示。

- 质量保修范围和保修期：

产品验收合格后提供为期1年的质保服务，质保期内配件免费更换，更换前需满足采购人工作需要维修中供应商应提供替代品。质保期内不收取合同清单范围内维护费用，质保期之后的维修、备品、备件及耗材价格按照市场询价进行。

十三、违约责任及解决争议办法：

1、 甲、乙双方必须认真执行本合同的各项条款，并履行相应的业务。

2、 甲方无正当理由延期验收或延期付款的，应承担相应的违约责任，违约金总额累计不超过应付金额的5%（百分之五）。

3、 乙方无正当理由延期交付项目或交付与合同内容不符，应承担相应的违约责任，违约金累计不超过合同总金额的5%（百分之五）。因甲方原因导致乙方未按时交付的或交付与合同约定不符，乙方不承担违约责任。乙方向甲方申请延期交付经甲方同意的，乙方不承担违约责任。

4、 未经双方协商一致，任意一方单方面终止合同的，应承担违约责任，违约金累计不超过合同总金额的5%（百分之五）。

5、 本合同发生纠纷时，双方应本着积极的态度友好协商解决；若双方协商不能达成一致时，可起诉至宝丰县当地法院。

十四、采购合同生效

本合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本合同一式     份，甲方    份，乙方   份。

需方（公章）：                     供方（公章）：

法定代表人或授权代表签字：           法定代表人或授权代表签字：

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码：

地址：                               地址：

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

开户银行:                           开户银行:

账号:                               账号：

## 企业规模：

年  月  日                          年  月  日

- 采购项目内容及有关要求

第一标段招标项目需求及技术规格参数要求

| 序号 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 120大格栅方通灯 | 个 | 1400 | 功率20W，117*117高140，COB光源4500K色温，Ra显指≥95，角度自由调节 | 115 | 161000 |  |
| 2 |  | 导轨灯 | 个 | 1100 | 功率30W，口径80长160，2800K-6000K色温，Ra显指≥95，90°自由调节 | 145 | 159500 |  |
| 3 |  | 磁吸轨道 | 个 | 400 | 3.3*3000*650紫铜，磁吸+卡扣双层加固，可自由滑动 | 140 | 56000 |  |
| 4 |  | 展柜牛眼灯 | 个 | 1600 | 功率7W，外径68开孔55高90，3200K色温，Ra显指≥95，小角度聚光射灯 | 95 | 152000 |  |
| 5 |  | 灯箱漫反射条ＤＣ24Ｖ | 个 | 1800 | 12W/1条.0.95长，180°漫反射光学透镜，间距≤20CM，2800K到6000K色温 | 24 | 43200 |  |
| 6 |  | ＤＣ24Ｖ变压器 | 个 | 80 | 400W纯铜恒压变压器，强散热铝型材外壳，ta/c：45℃-75℃，输出短路保护 | 175 | 14000 |  |
| 7 |  | 投光灯 | 个 | 45 | 100W340*230*58铝合金外壳，IP66，LED光源恒流驱动电源，过压保护，6000K色温Ra显指≥85 | 330 | 14850 |  |
| 8 |  | 展位灯 | 个 | 15 | 120W160*240精工铝材外壳，COB芯片，防频闪，4000K-6000K三色温，Ra显指≥85。 | 330 | 4950 |  |
| 9 |  | 导轨灯 | 个 | 15 | 15W口径60长135全铝散热，15°/24°/36°光束角，外置变压器，3000K色温，Ra显指≥80 | 135 | 2025 |  |
| 10 |  | 吸顶射灯 | 个 | 10 | 30W口径80长160全铝散热，15°/24°/36°光束角，外置变压器，3000K色温，Ra显指≥80 | 145 | 1450 |  |
| 11 |  | 平板 | 个 | 40 | 35W300*300LED，内嵌平板高透光率灯罩，4500K色温，Ra显指≥80 | 120 | 4800 |  |
| 12 |  | 宫灯 | 个 | 4 | 35W320*650原木成品，3000K色温 | 1900 | 7600 |  |
| 13 |  | 洗墙灯 | 个 | 180 | 85W口径32长160铝合金外壳，大功率LED光珠，5000K色温，180°可调节 | 380 | 68400 |  |
| 14 |  | 手持充电应急灯 | 个 | 20 | 500M6000毫安时，可充电，应急远光 | 110 | 2200 |  |
| 15 |  | 投光灯 | 个 | 40 | 100W≥16000MAH，全铝外壳，带遥控器，续航12个小时 | 875 | 35000 |  |
| 16 |  | 辅料费及安装费用 | 项 | 1 | 电缆电线，黄腊管，防水胶布，空气开关等（原线路与接头处可能存在老化问题，现设计为重新布线） |  | 21000 |  |
| 17 | 小计 |  |  |  |  |  | 747975.00 |  |
| 18 | 安检系统 | 人员通道翼闸（三通道） | 套 | 4 | 1、设备机箱应采用国标304不锈钢材质，机箱厚度0.8mm； 2、闸机机箱长度≥1200mm，机箱宽度≤280mm，机箱高度≥980mm；通道宽度600mm； ★整机防水深度检查：闸机通道支持室外雨天正常工作；底部积水高度≤38cm的情况应能正常使用。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★多时段控制功能检查：通道机具有有障碍与无障碍相结合的模式，不同时段使用不同的模式；高峰期时间段闸机自动缩回形成无障碍通道，保证人员顺利通行；非高峰期恢复有障碍，需刷卡开闸通行。这种转换可分为定时转换和自动转换 （根据流量）两种形式。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★声光提示检查：支持 LED 灯显示通道状态，具有红色（禁止通行），绿色（授权可通行），蓝色（待机） 三色灯显示状态。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★支持以下两种二次开启模式： 1、报警区域刷卡开门； 2、报警区域刷卡不开门，退出重新刷卡开门。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★1.非法尾随报警：当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警； 2.异常开门报警：当设备检测门翼被强行推开是产生的报警； 3.翻越报警：当设备检测到有翻越行为时产生的报警； 4.非法闯入或逆向闯入报警； 5.滞留、通行超时报警； 6.IP 冲突检测报警； 7.异常报警支持上报平台。 以上报警，除了联动语音播报、指示灯等警 示外，可同时上传对应的报警事件（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ★设备机身外壳的人员通行检测部分、指示部分应符合IK06的要求； 其他表面应符合IK08的要求； 试验后，设备应无明显机械损伤和变形，并应能正常工作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） （加★项需提供招标文件发布前生效的公安部检测机构出具的检验检测报告证明复印件加盖生产厂商公章） | 23000 | 92000 |  |
| 19 |  | 远程遥控器 | 个 | 12 | 1、遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠 2、配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式，灵活运用 3、发射器标配3V纽扣电池 4、发射器支持一对一和一对多对码匹配，一个发射器可以匹配32接收器 5、发射器包含4个按键（上下左右）：一键常开/恢复、匹配、出门开、进门开 6、匹配有两种模式： 6-1、同时按住匹配与进门开为开始匹配，同时按住匹配与出门开为解除匹配 6-2、4个按键中间为指示灯，闪烁一次为按一次按键， 长时间绿灯闪烁为匹配状态； 长时间红灯闪烁为解除匹配； 6-3、当按下按键发射器时，只闪烁一次绿灯表示发射成功，只闪烁一次红灯表示发射失败。 6-4、闪烁一次绿灯后并闪烁一次红灯表示电池电量较低。 | 90 | 1080 |  |
| 20 |  | 远程遥控器 | 个 | 12 | 1、遥控器采用加密方式处理，保障传输过程中安全高效可靠 2、配合闸机实现远程遥控，可实现多种开门方式，灵活运用 3、发射器标配3V纽扣电池 4、发射器支持一对一和一对多对码匹配，一个发射器可以匹配32接收器 5、发射器包含4个按键（上下左右）：一键常开/恢复、匹配、出门开、进门开 6、匹配有两种模式： 6-1、同时按住匹配与进门开为开始匹配，同时按住匹配与出门开为解除匹配 6-2、4个按键中间为指示灯，闪烁一次为按一次按键， 长时间绿灯闪烁为匹配状态； 长时间红灯闪烁为解除匹配； 6-3、当按下按键发射器时，只闪烁一次绿灯表示发射成功，只闪烁一次红灯表示发射失败。 6-4、闪烁一次绿灯后并闪烁一次红灯表示电池电量较低。 | 90 | 1080 |  |
| 21 |  | 智能门禁一体机 | 个 | 12 | 1、采用≥7英寸液晶屏，屏幕显示分辨率达到1024x600 采用≥200万双目摄像头，配合高性能图像传感器，无需白光补光，在暗光或无光环境下也能识别 3、支持自动补光，可有效降低环境光污染 4、支持≥20000个用户（包含最多可支持50个管理员）、≥20000张人脸、≥20000个密码、≥50000张IC卡、≥30万条记录 5、支持人脸、IC卡、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 6、支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 ★7、支持通过SD卡存储人脸抓拍图及验证前后的视频，视频时长应能自定义配置; ★8、结构后壳防破坏能力应满足IK07; ★9、语音广告支持自定义，可通过输入文本，通过设备自带的TTS实现文本转语音功能。 ★10、支持语音广告功能，应能配置验证成功或屏幕亮起时播放语音广告。 ★11、支持上分屏播放或下分屏播放可配置。 12、支持口罩检测、安全帽检测 13、支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 14、支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 （加★项需提供招标文件发布前生效的公安部检测机构出具的检验检测报告证明复印件加盖生产厂商公章） | 1300 | 15600 |  |
| 22 |  | 人脸识别通用闸机支架 | 个 | 12 | 1、外壳材料：铝合金； 2、产品尺寸：241.4mm×100.0mm×100.0mm； 3、安装方式：闸机安装 | 180 | 2160 |  |
| 23 |  | 金属探测门 | 套 | 2 | ★1、安检门应符合《通过式金属探测门通用技术规范》（GB15210-2018）； ★2、金属安检门尺寸要求：高度≥2000mm宽度≥730mm深度≥450mm； 3、工作电压：AC85V~AC264V，47Hz~64Hz; 4、设备功率：有功功率≤15W; 5、防护等级：IP54 ; 6、安检门主机端配置≥3.5寸的LCD显示屏，同时配置有独立的人形报警灯板，以显示不同区位的金属报警； ★7、设备辐射磁感应要求：在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的辐射磁感应强度均应小于等于10uT； ★8、金属探测分区功能：设备应可在1区、 6 区、 12 区、18 区、11区、22区、33区、45区等几种模式间切换，门板两侧内置LED灯带，可通过左右灯带对应显示物品的报警区域; ★9、多区报警功能：当多个区域有报警物，对应的区域都应能显示报警; ★10、报警区位显示模式：有连续、间隔、单区三种模式，可定位报警位置； 11、双向计数统计功能：安检门可双向记录过检人数和报警人数，支持进出双向叠加统计、进+出-统计（小于0时显示负数）、进-出+统计（小于0时显示负数）、进出分别统计显示; 12、联动控制功能：当安检门发出告警时，可至少输出一组开关量信号; ★13、设备应具有自检功能， 开机时可对主控系统、 左右探测门板系统、 红外装置、外接设备和端口进行自梒并显示检测结果；自检存在故障时可在显示屏提示 ； 14、设备应具有飞物报警功能：在飞物探测模式下，以一枚一角硬币为测试物，抛过探测区域时，安检门应能报警。测试50次，准确率应＞99%; 15、升级功能：可分别通过客户端软件、USB 接口以及Web 端对安检门进行升级; （加★项需提供招标文件发布前生效的公安部检测机构出具的检验检测报告证明复印件加盖生产厂商公章） | 5000 | 10000 |  |
| 24 |  | 巡查报警传输设备 | 台 | 10 | 防爆无线语音报警呼叫提示，具备不低于10公里呼叫。 | 300 | 3000 |  |
| 25 |  | 智能X射线检查系统 | 台 | 2 | 1、设备通道尺寸≥500mm*300mm； 2、设备应在方便操作人员触及的位置装有紧急停止开关，一旦紧急情况发生，能立即切断设备X射线产生装置和输送装置的供电电源，紧急停止开关应使用黄底红色开关；设备应配备适当额定值的电源过流保护装置，以防止由于内部元件失效或其他意外引起的过电流可能造成火灾的危险； "★3、设备应支持图像放大功能，放大显示所选中区域的物体图像，任意区域放大应不小于256倍；★4、设备应支持图像回拉功能，可回调当前用户的历史过检图像，无图像数量限制；5、设备应能通过生产厂家专用软件以离线方式再现图像，图像处理功能与设备功能相同，应能将图像的原始数据转换成BMP、JPG、GIF、PNG等通用的图像格式；6、设备线分辨力应不大于0.0787mm、设备穿透分辨力应不大于0.127mm、设备空间分辨率应不大于φ0.8mm、设备穿透力应不小于18mm； 7、设备输送带正反向运转不应跑偏。正向连续运转10min内，横向位移小于等于1mm；设备反向连续运转30s内，横向位移小于等于1mm 8、单次剂量应≤2 μSv(μGy)；9、设备正常工作时，封闭式设备在距设备的任何可达表面0.1m处（包括设备的入口、出口处）周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h；工作人员位置的周围剂量当量率应小于等于0.01uSv/h。10、设备正常工作时在距设备外表面1m的任意处，设备噪声应小于等于53dB(A)；11、设备应节能环保。当传送带上无行李物品时，设备的传送装置应自动停止；当行李物品放上传送带时，设备的传送装置应自动运行；设备应能查看红外传感器当前的工作状态。 12、当被测物过薄而无法遮挡光障时，人工按下操作台上的相应功能键，设备应能检测出厚度为0.02mm的标准塞尺。 13、当设备出现系统死机或意外故障重启后，应能在150S内恢复正常工作状态且故障前的信息不丢失。 14、设备应支持多址模式，可配置2个不同网段IP地址。应支持网卡绑定：负载均衡，容错模式。网络容错可将4个网络接口绑定为1个IP地址，当其中1个网络接口损坏时样机仍能正常工作；15、设备应支持管理不少于128路前端摄像机。16、设备的图像应为24比特（bit)实时处理，灰度级应大于等于65536。 ★17、设备应支持远程接入鱼眼摄像机、双目摄像机、三目摄像机、四目摄像机、八目枪球联动一体机及全局摄像机，并可将视频图像以多画面分割方式显示，可自定义画面布局；★18、设备应支持密码、指纹录入及编辑功能，且支持密码登录、指纹登录功能。 公沪检202245323第114项19、设备对禁限带品的智能识别应具有0~10 等级灵敏度设置。 ★20、设备应能对被测物品图像中的以下物品进行图像识别并以方框框出报警且以文字提示出方框里禁限带品名称：1、尖刀 2、折叠刀 3、单刃匕首 4、双刃尖刀 5、菜刀 6、美工刀 7、弯刀 8、砍刀 9、剪刀 10、斧头刀 11、多棱刀 12、军刀 13、仿真手枪 14、手铐 15、警棍 16、指虎 17、鞭炮 18、烟花 19、压力容器罐 20、液体 21、扳手 22、锤子 23、充电宝 24、手机 25、笔记本电脑 26、打火机 等；21、设备应具有指纹开机功能，指纹开机至登录软件过包界面的时间应小于等于24s ★22、X射线图像信噪比（SNR）应大于等于41dB；★23、设备应具有安检员状态识别功能，当操作人员出现低头、左顾右盼、闭眼、打哈欠、手持手机、吸烟、离岗和镜头遮挡等动作且超过设置阈值时，应能进行弹窗报警提示；★24、设备应支持通过 IOS、Android 系统移动 APP 端查看行包安检图片、报警离线推送、违禁品报警接收与处理、查看联动现场视频及录像、展示数据看板;移动 APP 端应支持电子地图 GIS 和光栅地图展示；★25、设备对已生成的单包裹图像进行疑似危险品识别，从X射线扫描结束生成扫描图像开始计时，至显示出识别结果结束计时，单次识别时间应小于等于 80ms ；（加★项需提供招标文件发布前生效的公安部检测机构出具的检验检测报告证明复印件加盖生产厂商公章）" | 38500 | 77000 |  |
| 26 | 小计 |  |  |  |  |  | 201920.00 |  |
| 27 | 视频播放系统 | 室内金属壁挂智能云显示终端 | 台 | 6 | 1、面板尺寸：21.5英寸； 2、亮度：200cd/m²(Typ.）； 3、对比度：1000:1 (Typ.)； 4、可视角度：水平178°，垂直 178°；+D5 5、色深：8 bits;16.7 Million colors； 6、响应时间：≤ 8 ms； 7、有线网络：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 8、无线网络：内置WIFI，支持IEEE 802.11b/g/n协议，支持无线热点； | 2850 | 17100 |  |
| 28 |  | 室内金属壁挂智能云显示终端 | 台 | 2 | 1、面板尺寸：49英寸； 2、亮度：300cd/m²(Typ.）； 3、对比度：1200:1 (Typ.)； 4、可视角度：水平178°，垂直 178°； 5、色深：8 bits;16.7 Million colors； 6、响应时间：≤ 8 ms； 7、有线网络：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 8、无线网络：内置WIFI，支持IEEE 802.11b/g/n协议，支持无线热点； | 4580 | 9160 |  |
| 29 |  | 室内金属壁挂智能云显示终端 | 台 | 2 | 1、面板尺寸：65英寸； 2、亮度：300cd/m²(Typ.）； 3、对比度：1200:1 (Typ.)； 4、可视角度：水平178°，垂直 178°； 5、响应时间：≤ 8 ms； 6、有线网络：1个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 7、无线网络：内置WIFI，支持IEEE 802.11b/g/n协议，支持无线热点； | 6450 | 12900 |  |
| 30 |  | 底座 | 台 | 10 | 1、专为卧式查询机计，斜面落地安装 2、外观材质：全金属材质，细纹烤漆和氧化处理 3、外观颜色：银色 | 480 | 4800 |  |
| 31 |  | 85寸终端显示器 | 台 | 8 | 智能电视屏幕尺寸 85英寸。分辨率 4K（3840*2160），面板类型 LED，UI界面 JUUI 屏幕显示：色准 1.56，图像技术 HDR，HDR显示 支持，HDR10，广色域 BT.709：130%，MEMC运动补偿 支持 音频参数：输出功率 20W 音效系统： DTS Virtual:X环绕音效，DOLBY AUDIO，HI-SOUND 硬件配置：主控芯片 U+画质引擎，RAM 3GB，ROM 64GB，无线智能，人工智能语音 AI语音，远场语音 机身接口：HDMI接口 2*HDMI 2.1 网络接口 ：1×网络接口，USB接口 2×USB2.0，其他接口 1x同轴，1x音视频输入 能效：产品功耗 330W，能效等级 1级能效纠错 | 4950 | 39600 |  |
| 32 |  | 65寸终端显示器 | 套 | 1 | 屏幕尺寸：65英寸。屏幕比例：16:9。屏幕分辨率 ：3840×2160。高清格式：2160P。观看距离：3.0-3.5米。图像参数：屏幕刷新频率60Hz色域BT.709 100%。屏幕响应速度：8.5ms。音效性能：多音效模式 。。支持多种音效模式：立体声 支持立体声：扬声器 。内置声音输出功率24W。输入输出：HDMI接口 。2个USB接口 。2个其他接口类型 。网络接口,天线，天线 音视频输入，同轴 | 2750 | 2750 |  |
| 33 |  | 吊架 | 套 | 4 | 根据显示器位置定制，颜色依据发包方要求，承重为悬挂设备的2倍。 | 1200 | 4800 |  |
| 34 |  | 投屏巡检器 | 台 | 5 | 影像投屏检测、显示终端检测与视屏系统智慧融合 | 8900 | 44500 |  |
| 35 |  | 闸机信息记录管理设备 | 套 | 4 | 信息记录、设备升级 | 6800 | 27200 |  |
| 36 |  | 无线讲解器 | 套 | 3 | 无线讲解1拖30.连续工作时长不低于20小时 | 8000 | 24000 |  |
| 37 |  | 扩音器 | 台 | 20 | 1:大功率扩音，室内覆盖面积400平米无线传输。2:双MIC孔设计。3:TPC充电接口。使用频段:U段。4:5.0蓝牙芯片，无损传输。使用距离:头戴耳麦70M 5:内置升压功放，18V工作电压可用频点:56个6:小体积、大功率、不失真7:防啸叫处理，话筒无啸叫外壳材质:ABS原料(表面亮光UV)颜色:灰色、黑色、可乐红裸机重量:4509喇叭型号:3.5英寸全频强磁喇叭喇叭功率:4欧10瓦包装重量:630g整件台数:40台/件主板芯片:中科蓝汛放歌时长:4.5H(最大声)额定功率:12W，峰值功率:35W话筒时长:8-10H(视使用情况定)功放型号:NS4110三维尺寸:118*98*41mm 使用时长:头戴耳麦:6H | 280 | 5600 |  |
| 38 |  | 辅材 | 批 | 1 | 视频线材、电源线、安装、耗材及材施工费用 |  | 15000 |  |
| 39 | 小计 |  |  |  |  |  | 207410.00 |  |
| 40 | 多媒体投影设备 | 投影机 | 套 | 14 | 1、RGB光阀式液晶投影系统，3×0.76英寸C2Fine高清水晶液晶面板 2、亮度7000流明（符合ISO21118标准）， 3、分辨率≥1920*1200（WUXGA），对比度2500000:1（符合ISO21118标准） 4、色彩亮度 7000流明( 色彩模式：动态 , 变焦：广角 , 镜头位移： 竖直 中心 / 水平中心 ) 5、光源类型：激光二极管,寿命≥20000 小时（标准模式），支持7*24小时使用 6、HDMI×1、HDBaseT×1、VGA×1、RS-232C×1，RJ45×1， DVI-D×1，USB Type A×2，USB Type B×1 7、镜头光学变焦比：1-1.6 8、重量≥16.4KG 9、整机功耗≤431W 10、最少9种原装工程镜头可选（仅指制造商原厂镜头，非第三方产品），投射比范围最小可至0.35，最大可至10.11； 11、支持快速四角调节，梯形、曲面、点、转角等几何校正功能； 12、全屏图像点校正范围≥33×33点，最小校正单位≤0.5像素； 13、内置测试图案≥15； 14、标准镜头垂直位移范围≥67%（向上位移及向下位移），水平位移范围≥30%（向左及向右位移）； 15、垂直梯形校正范围≥45°，水平梯形校正范围≥30°； 16、支持恒定亮度调节功能； 17、内置双画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示双画面）； 18、支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰； 19、支持HDR，更加准确的呈现HDR图像内容，更加适应专业的影像使用场景； 20、支持360度安装； 21、支持4K增强功能，可以呈现出更加清晰锐利的影像； 22、内置自身拼接融合功能，无需第三方处理器能支持投影机融合平铺显示一整幅超高分辨率的图像； 23、支持接入指定外接摄像头，并可以使用其自动调整投影机； 24、支持镜头居中功能； 25、支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度； 26、支持零位移超短焦镜头，使安装更加灵活，隐藏安装时镜头垂直位移范围≥17%； 支持桁架或纵向安装； 27、拥有开放的网络-应用程序接口（Open web-API）； 28、支持网络监控； 29、随投影机配备机身接口盖，使投影机呈现简约时尚平整的外观； 30、支持内容管理，可制定播放列表，设定播放时间，支持内容回放； 31、支持移动端软件批量配置机器信息； 32、支持NFC功能，可实现不开机时修改投影机信息； 33、支持日程管理功能、用户标识自定义、画面冻结等功能； 34、支持快速启动，开机时间≤5s； 35、标配防尘过滤网：20000小时 (标准模式)；30000小时（扩展模式）； 36、可选配无线网卡并支持无线投影功能，支持2.4G和5G双频模式； 37、支持帧补插功能，通过补插帧获得平滑图像； 38、支持MPEG降噪功能，投影MPEG影片时可减少轮廓中发生的点和块噪音； 支持Art-net行业标准； 39、内置边缘融合并同时支持融合画面一致性校正功能，可支持明暗运用方式调节融合曲线； 40、具有图像遮幅功能，能对显示的图像范围进行任意矩形裁剪而只显⽰图像的⼀部分并遮盖非显示部份； 41、具有融合画面黑场校正功能，能在多个投影画面边缘融合时基于重叠最多的区域（即最亮区）进⾏黑场校正； 42、支持镜头位置记忆，能将镜头移动、变焦、焦距和失真全部存储，再次需要时能一键自动回复镜头到任意记忆的参数 | 30400 | 425600 |  |
| 41 |  | 镜头 | 个 | 16 | 1.04-1.46变焦 | 4000 | 64000 |  |
| 42 |  | 画面校正系统 | 通道 | 8 | 画面几何校正软件，支持开机自动画面校正、无线控制，支持HD全高清素材播放 | 3600 | 28800 |  |
| 43 |  | 多频宝 | 台 | 2 | 1、输入：DP或者DP+HDMI HDMI输入口要支持5760x1080/1200@60HZ 2、 输入支持Win/Mac/Linux/Ubuntu/Unix 操作系统。3、输出：HDMI接口。 4、多屏宝DP进HDMI出要带声音输出功能 5、电源适配器标配5V 1A，低功耗热量小，性能稳定。 6、输入输出要支持全60HZ. 7、需要支持INTEL和AMD显卡输出 5760X1080 60HZ 方便现场灵活应用。8、输出分辨率支持最高：5760X3240@60HZ 向下兼容，出厂默认分辨率5760X1080@60HZ 9、设备带安卓EDID分辨率更新接口方便现场随时更新分辨率。10、产品具有电气安全检测报告。11、质保：工业产品保修12个月。12、输出分辨率支持。三屏横向：5760X3240@60HZ、5760X2160@60HZ、5760*1200@60HZ、5760*1080@60HZ 3*1024x768、3*1280x720、3*1280x800、3*1440x900、3*1400x1050、3*1366x768 可通过UMCC专用软件写入任意分辨率 | 3500 | 7000 |  |
| 44 |  | 纯后级功率放大器 | 台 | 6 | 内置MP3播放器，带蓝牙、录音、收音、遥控功能。数码管显示，高效风扇+隧道散热，隐藏式功能调节。前置两路话筒输入，后置两路话筒输入。后置三路线路信号输入一路线路信号输出。后置音乐音量限制和话筒音量限制控制器。两组接线柱输出。 大输出功率：200W*2，负载阻抗：4-8Ω。总谐波失真：＜0.5%（1KHz 8Ω 1/3额定功率）。线路频响：20Hz-20KHz（±3dB）。声道分离度：≥40dB（1KHz 额定功率）。信噪比：≥74dB。灵敏度：线路≤250mV 话筒≤15mV 电源电压：～220V 50/60Hz | 4200 | 25200 |  |
| 45 |  | 音箱 | 只 | 14 | 系统类型：6.5全频两单元，嵌入式箱体，频率范围(-10dB)：64Hz～25000Hz。额定功率(连续/节目/峰值）：60W/100W/140W。最大声压级输出：112dB(连续)/118dB(峰值)。灵敏度(1W/1M)：93dB。额定阻抗：4Ω。低音单元：6.5"*1，30芯手工涂覆竹炭纤维压缩盆。高音单元：1"*1，25芯球顶蚕丝高音。覆盖范围：140°圆锥形覆盖。输入连接器：旋钮式接线板。颜色：黑色或白色可选。。外网：金属网内加透声布。吊挂结构：嵌入安装 | 2600 | 36400 |  |
| 46 |  | 无线一拖二手持话筒 | 对 | 6 | 1. 流线型外观设计,人性化操作界面,美观大方:高清液晶显示屏,直观明了;2. 系统声音曲线经过精心调教,中高频动态好. 低频声音温暖;3. 话筒具有智能功能(静音/跌落/自动) 系统规格 System specifications 载波频段： UHF640~690MHz 通道组数： 两通道 预设通道： 100×2 显示方式： LCD 频率稳定度： ±10ppm 灵敏度： S/N>103dB(1KHz-A) 频带宽度： 50MHz 综合T.H.D： <0.3%@1KHz 供电： DC12V 500mA输出插座XLR平衡式及6.3非平衡插座  工作距离： 50-80米 接收机 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收 静音方式：锁定回路电路  显示方式：LCD  电源供应：12V DC,500mA  音频输出接口：6.35非平衡式输出接口 话筒 频率范围：640—690MHz  频道总数：200CH  频率间隔：250KHz  频率宽度：50MHz  音头类型：动圈式 | 1800 | 10800 |  |
| 47 |  | 电源时序器 | 台 | 1 | "●8路大功率电源输出，一键控制时序动作，可选通电即启和手动功能，适合于音响工程，电视广播系统，电脑网络系统及电力设施等场合。 ●能由前级到后级逐个顺序启动设备，关闭供电电源时则由后级到前级的顺序关闭用电设备，有效的统一管理控制各类用电设备，避免了人为的失误操作确保了整个音响用电系统运行时的稳定性。 ●输入电源：AC220V/ 50Hz ●电源容量：总容量220V，16A ●控制路数：共8路输出，每路使用标准通用三芯插座 ●时序间隔：1.5S" | 3600 | 3600 |  |
| 48 |  | 调音台 | 台 | 1 | ●输入电压：AC220V/50Hz●额定功率：25W●频率响应：20Hz～20KHz●重量：4.41KG●规格（长*宽*高）mm：400*400*45●输入方式：4路话筒卡龙母，4路莲花●输出方式：主声道双声道平衡、6.35插座。SUB 双声道6.35插座 ●单声道输入配备高品质话筒放大器。●功能：高中低音调节，话筒48V供电选择，录音输出，2编组输出，2路辅助输出，数码混响●每通道有高、中、低3段参量均衡器。●音质优美。●外置式低噪声电源设计。●备有录音输入输出功能 ●最大输出电平:19dBm(1KHz,THD=0.5%)●剩余噪声：-75dB●信噪比：71dB●等效噪声源输入电动势-12dBm●耳机输出功率：40mw(1KHz,THD=0.5%,200Ω)●均衡： 低频：80Hz±15dB 中频：2.5KHz±15dB 高频：12KHz±15dB ●增益控制：单声道：-55dB～0 dB。立体声：-10dB～0dB●频率响应：20Hz～20KHz（+1dB,-3dB)●总谐波失真+噪声：≤0.05%（1KHz，0.775V）●开关、指示：船型开关、面板电源指示灯，监听电平指示●出厂配置：成品、说明书、合格证、保修卡、电源适配器 | 4050 | 4050 |  |
| 49 |  | 数据传输设备 | 套 | 8 | 工业级HDMI高清远距离数据传输设备，7*24不间断运行设计 | 1250 | 10000 |  |
| 50 |  | 投影吊架 | 套 | 14 | 工程投影专用吊架，支持左右上下角度调节，圆形冷钢管身，最大承重：80KG | 330 | 4620 |  |
| 51 |  | 机柜 | 套 | 1 | 国标优质 | 2100 | 2100 |  |
| 52 |  | 线材 | 批 | 1 | 音频、数据、电源、插座等连接线材及辅料 | 3300 | 3300 |  |
| 53 |  | 拼接处理服务器 | 台 | 2 | INTEL处理器架构、专业高性能独显，具备长时间工作免维护设计 | 15600 | 31200 |  |
| 54 |  | 中控主机 | 台 | 1 | 纯硬件中央控制处理器，设备集成化智能管理，实现所有设备集中管理控制，投影机、服务器、灯光、音响的远程开关机操作，远程素材播放，帧级同步播放，使所有设备无缝连接 | 9300 | 9300 |  |
| 55 |  | 交换机 | 台 | 1 | 华为24口千兆交换机 | 520 | 520 |  |
| 56 |  | 无线路由器 | 台 | 8 | 千兆无线控制器，集中转发模式最大支持72个NAP，本地转发模式最大支持600个NAP，默认管理8个NAP， 4个千兆电口 | 247 | 1976 |  |
| 57 |  | 移动影像巡检设备 | 台 | 3 | 视频投屏测试检测巡检，与多媒体投影设备相互兼容 | 8900 | 26700 |  |
| 58 |  | 中控编程 | 项 | 1 | 独立中控软件编程，操控主界面的个性化定制服务，整合硬件及软件之间的连接（根据发包人要求制作程序） | 2660 | 2660 |  |
| 59 |  | 手持媒体移动控制终端 | 台 | 4 | 设备控制、播放素材、远程调试使用与多媒体投影设备相互兼容 | 5320 | 21280 |  |
| 60 |  |  |  |  | 地面保护、现场还原、现场卫生、高空作业、设备安装调试费、工程工具费用 |  | 30000 |  |
| 61 | 小计 |  |  |  |  |  | 749106.00 |  |
| 62 | 多媒体展示屏幕 | 屏体总尺寸 | 个 | 1 | 屏体总尺寸：11.25m×1.44m。屏体净尺寸：11.25m×1.44m。模组数量：36×9。分辨率：256x128(px)。扫描数：64(扫)。 1.★像素点间距≤1.2mm ；像素点密度≥640000点/㎡。像素组成1R1G1B,SMD 表贴三合一，竖向线性排列，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 2.★维护方式：兼容前、后维护，支持模组、接收卡的带电维护、热拔插。 3.PCB 采用FR-4 材质,灯驱合一,电路及表面处理采用4层盲孔设计及沉金工艺设计，OSP工艺，符合CQC13-471301-2018 标准，同时具有独特的消隐、节能处理、 EMC处理、智能模组存储处理功能电路，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 4.一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描，同步控制，点点对应，具有非线性校正显示控制和自带驱动控制方面的先进技术。 5.刷新率：3840Hz高刷新，支持通过配套控制软件调节刷新率设置选项。 6.平整度 ≤0.05mm；模组间相对错位值≤0.1mm，拼缝≤0.1mm。 7.亮度 ≥1000cd/㎡，0-100%任意可调。亮度均匀性（校正后） ≥98.3%。对比度 ≥10000:1，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 8.中央法线上亮度=100cd/m2 白场时，水 平视角 80°时亮度衰减率≤10%,垂直 视角 60°时亮度衰减率≤10%。 9.低亮高灰：支持软件实现0-100%不同亮度情况下，灰度12-16bits任意设置：100%亮度@16bits， 50%亮度@14bits，20%亮度@12bits。同时支持EPWM 灰阶控制 技术提升低灰视觉效果，0-100%亮度 时，8-16bits 任意灰度设置，70%亮度时， 灰度≥16bits，提供封面具有CNAS标识的第三方检测报告。 | 156480 | 156480 |  |
| 63 |  | LED电子显示屏配套设备 | 块 | 1296 | 磁铁 | 0.95 | 1231 |  |
| 64 |  |  | 块 | 81 | 供电系统 | 150 | 12150 |  |
| 65 |  |  | 套 | 72 | 控制系统（接收） | 330 | 23760 |  |
| 66 |  |  | 套 | 16.5 | 屏体内部辅材 | 121 | 1991 |  |
| 67 |  |  | 个 | 1 | 视频拼接服务器 | 38600 | 38600 |  |
| 68 |  |  | 套 | 1 | 异步脱机发送设备 | 4500 | 4500 |  |
| 69 |  |  | 套 | 3 | 投屏上传设备 | 8900 | 26700 |  |
| 70 |  |  | 台 | 1 | LED显示器管理电脑 | 5000 | 5000 |  |
| 71 |  | 施工及其他其他辅材费用 | 项 | 1 |  | 29628.528 | 29629 |  |
| 72 | 小计 |  |  |  |  |  | 300040.38 |  |
| 73 | 冷媒空调多联机1组 | 室外机 | 组 | 1.00 | 制冷量1532KW | 1071336.00 | 1071336 |  |
| 74 |  | 室内机 | 台 | 65.00 | 薄型风管式，低静压风管式，高静压风管式 | 4333.00 | 281645 |  |
| 75 |  | 冷媒铜管 | m | 1561.96 | R410A铜管 （经碳酸清洗） | 53.20 | 83096 |  |
| 76 |  | 冷凝水管 | m | 680.00 | PVC冷凝排水管 | 4.84 | 3291 |  |
| 77 |  | 管道保温 | m³ | 4.80 | B1级橡塑保温 | 1400.00 | 6720 |  |
| 78 |  | 单面彩钢风管 | ㎡ | 752.00 | 单面彩钢风管 | 100.00 | 75200 |  |
| 79 |  | 分歧管 | 套 | 71.00 | 专用 | 140.00 | 9940 |  |
| 80 |  | 球型喷口 | 个 | 16.00 | ABS | 170.00 | 2720 |  |
| 81 |  | 百叶风口 | 个 | 206.00 | ABS | 60.00 | 12360 |  |
| 82 |  | 静压箱 | 个 | 4.00 | 1800*500*400 | 590.00 | 2360 |  |
| 83 |  | 帆布接头 | ㎡ | 50.00 | 帆布软接 | 45.00 | 2250 |  |
| 84 |  | 室内机电源线 | m | 1950.00 | BV2.5 | 2.80 | 5460 |  |
| 85 |  | 信号线 | m | 1625.00 | RVVP-2*0.75 | 2.60 | 4225 |  |
| 86 |  | 穿线管 | m | 2275.00 | φ20 | 2.20 | 5005 |  |
| 87 |  | 制冷剂 | kg | 130.00 | R410A | 85.00 | 11050 |  |
| 88 |  | 辅材 | 项 | 1.00 | 丝杆、角铁、螺帽、爆头爆管、保温胶、包扎带、焊接气体、胶带等 | 5200.00 | 5200 |  |
| 89 |  | 安装费 | 项 | 1.00 | 室内机室外机安装人工费 | 78803.40 | 78803.40 |  |
| 90 | 小计 |  |  |  |  |  | 1660661.87 |  |
| 91 | 冷媒空调多联机2组 | 室外机 | 组 | 1.00 | 制冷量457KW | 336842.00 | 336842.00 |  |
| 92 |  | 室内机 | 台 | 14.00 | 低静压风管式，一拖一风管机 | 14447.00 | 202258.00 |  |
| 93 |  | 冷媒铜管 | m | 314.00 | R410A铜管 （经碳酸清洗） | 47.50 | 14915.00 |  |
| 94 |  | 冷凝水管 | m | 117.00 | PVC冷凝排水管 | 4.40 | 514.80 |  |
| 95 |  | 管道保温 | m³ | 1.20 | B1级橡塑保温 | 1400.00 | 1680.00 |  |
| 96 |  | 单面彩钢风管 | ㎡ | 795.00 | 单面彩钢风管 | 100.00 | 79500.00 |  |
| 97 |  | 分歧管 | 套 | 4.00 | 专用 | 140.00 | 560.00 |  |
| 98 |  | 百叶风口 | 个 | 76.00 | ABS | 200.00 | 15200.00 |  |
| 99 |  | 帆布接头 | ㎡ | 12.00 | 帆布软接 | 45.00 | 540.00 |  |
| 100 |  | 静压箱 | 个 | 8.00 | 1800*500*400 | 1590.00 | 12720.00 |  |
| 101 |  | 室内机电源线 | m | 520.00 | BV2.5 | 2.80 | 1456.00 |  |
| 102 |  | 信号线 | m | 420.00 | RVVP-2*0.75 | 2.60 | 1092.00 |  |
| 103 |  | 穿线管 | m | 593.33 | φ20 | 2.20 | 1305.33 |  |
| 104 |  | 制冷剂 | kg | 60.00 | R410A | 85.00 | 5100.00 |  |
| 105 |  | 辅材 | 项 | 1.00 | 丝杆、角铁、螺帽、爆头爆管、保温胶、包扎带、焊接气体、胶带等 | 4660.00 | 4660.00 |  |
| 106 |  | 安装费 | 项 | 1.00 | 室内机室外机安装人工费 | 69429.88 | 69429.88 |  |
| 107 | 小计 |  |  |  |  |  | 747773.01 |  |
| 108 | 冷媒空调多联机3组 | 室外机 | 组 | 1.00 | 制冷量202KW | 146104.00 | 146104.00 |  |
| 109 |  | 室内机 | 台 | 26.00 | 薄型风管式，低静压风管式，挂机 | 3914.00 | 101764.00 |  |
| 110 |  | 柜挂机 | 套 | 18.00 | 1.5匹，3匹 | 4945.00 | 89010.00 |  |
| 111 |  | 冷媒铜管 | m | 489.00 | R410A铜管 （经碳酸清洗） | 41.80 | 20440.20 |  |
| 112 |  | 冷凝水管 | m | 207.00 | PVC冷凝排水管 | 4.13 | 854.91 |  |
| 113 |  | 管道保温 | m³ | 2.50 | B1级橡塑保温 | 1400.00 | 3500.00 |  |
| 114 |  | 单面彩钢风管 | ㎡ | 267.00 | 单面彩钢风管 | 100.00 | 26700.00 |  |
| 115 |  | 分歧管 | 套 | 27.00 | 专用 | 140.00 | 3780.00 |  |
| 116 |  | 百叶风口 | 个 | 71.00 | ABS | 68.40 | 4856.40 |  |
| 117 |  | 帆布接头 | ㎡ | 27.00 | 帆布软接 | 45.00 | 1215.00 |  |
| 118 |  | 室内机电源线 | m | 910.00 | BV2.5 | 2.80 | 2548.00 |  |
| 119 |  | 信号线 | m | 650.00 | RVVP-2*0.75 | 2.60 | 1690.00 |  |
| 120 |  | 穿线管 | m | 953.33 | φ20 | 2.20 | 2097.33 |  |
| 121 |  | 制冷剂 | kg | 29.00 | R410A | 85.00 | 2465.00 |  |
| 122 |  | 辅材 | 项 | 1.00 | 丝杆、角铁、螺帽、爆头爆管、保温胶、包扎带、焊接气体、胶带等 | 2080.00 | 2080.00 |  |
| 123 |  | 安装费 | 项 | 1.00 | 室内机室外机安装人工费 | 31025.42 | 31025.42 |  |
| 124 | 小计 |  |  |  |  |  | 440130.26 |  |
| 125 | 冷媒空调多联机4组 | 室外机 | 项 | 1.00 | 制冷量224KW | 84000.00 | 84000.00 |  |
| 126 |  | 室内机 | 台 | 14.00 | 一拖一风管式 | 3000.00 | 42000.00 |  |
| 127 |  | 冷媒铜管 | m | 420 | R410A铜管 （经碳酸清洗） | 29.00 | 12180.00 |  |
| 128 |  | 冷凝水管 | m | 210 | PVC冷凝排水管 | 3.60 | 756.00 |  |
| 129 |  | 管道保温 | m³ | 1.50 | B1级橡塑保温 | 1400.00 | 2100.00 |  |
| 130 |  | 单面彩钢风管 | ㎡ | 66.00 | 单面彩钢风管 | 100.00 | 6600.00 |  |
| 131 |  | 百叶风口 | 个 | 28.00 | ABS | 128.00 | 3584.00 |  |
| 132 |  | 帆布接头 | ㎡ | 25.00 | 帆布软接 | 45.00 | 1125.00 |  |
| 133 |  | 室内机电源线 | m | 420.00 | BV2.5 | 2.80 | 1176.00 |  |
| 134 |  | 信号线 | m | 350.00 | RVVP-2*0.75 | 2.60 | 910.00 |  |
| 135 |  | 穿线管 | m | 490.00 | φ20 | 2.20 | 1078.00 |  |
| 136 |  | 制冷剂 | kg | 18.00 | R410A | 85.00 | 1530.00 |  |
| 137 |  | 辅材 | 项 | 1.00 | 丝杆、角铁、螺帽、爆头爆管、保温胶、包扎带、焊接气体、胶带等 | 1120.00 | 1120.00 |  |
| 138 |  | 安装费 | 项 | 1.00 | 室内机室外机安装人工费 | 15102.31 | 15102.31 |  |
| 139 | 小计 |  |  |  |  |  | 173261.31 |  |
| 140 | 冷媒空调多联机5组 | 室外机 | 组 | 1 | 制冷量291KW | 206258.00 | 206258.00 |  |
| 141 |  | 室内机 | 台 | 65 | 薄型风管式，低静压风管式 | 3203.65 | 208237.00 |  |
| 142 |  | 线控器 | 个 | 65.00 | 日立专用线控器 | 300.00 | 19500.00 |  |
| 143 |  | 冷媒铜管 | m | 864.9 | R410A铜管 （经碳酸清洗） | 36.01 | 31142.37 |  |
| 144 |  | 冷凝水管 | m | 355 | PVC冷凝排水管 | 4.09 | 1450.38 |  |
| 145 |  | 管道保温 | m³ | 3 | B1级橡塑保温 | 1400.00 | 4200.00 |  |
| 146 |  | 单面彩钢风管 | ㎡ | 186 | 单面彩钢风管 | 100.00 | 18600.00 |  |
| 147 |  | 分歧管 | 套 | 65 | 专用 | 140.00 | 9100.00 |  |
| 148 |  | 单层活动百叶风口 | 个 | 65 | ABS | 114.92 | 7470.00 |  |
| 149 |  | 双层活动百叶风口 | 个 | 82 | ABS | 33.80 | 2772.00 |  |
| 150 |  | 帆布接头 | ㎡ | 34.00 | 帆布软接 | 45.00 | 1530.00 |  |
| 151 |  | 室内机电源线 | m | 1950.00 | BV2.5 | 2.80 | 5460.00 |  |
| 152 |  | 信号线 | m | 1625.00 | RVVP-2*0.75 | 2.60 | 4225.00 |  |
| 153 |  | 穿线管 | m | 2275.00 | φ20 | 2.20 | 5005.00 |  |
| 154 |  | 制冷剂 | kg | 46.00 | R410A | 85.00 | 3910.00 |  |
| 155 |  | 辅材 | 项 | 1.00 | 丝杆、角铁、螺帽、爆头爆管、保温胶、包扎带、焊接气体、胶带等 | 5200.00 | 5200.00 |  |
| 156 |  | 安装费 | 项 | 1.00 | 室内机室外机安装人工费 | 53145.83 | 53145.83 |  |
| 157 | 小计 |  |  |  |  |  | 593205.58 |  |
| 158 | 设备拆除费用 | 设备拆除费用 | 项 | 1 |  | 72371.85 | 72371.85 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  | 5897757.28 |  |

#### 其他要求：

#### 1、如提供的货物与招标文件要求不符时，采购人有权拒收，并取消合同，给采购人造成损失的，还应赔偿采购人的损失。

#### 2、投标人对所投货物根据市场行情自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有费用，包括所投产品的供货、运输、装卸（货物到采购人指定到货地点）、交付、验收及售后服务、招标代理费等一切费用。

3、不带★为招标文件基本要求。

#### 注：对以上产品的要求非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，未注明的规格应符合国家有关行业标准。

第二标段招标项目需求及技术规格参数要求

| 序号 | 内容 |  | 单位 | 数量 | 技术参数 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯具 | 方通灯 | 个 | 1000 | 功率60W，117*117高140，COB光源6000K色温，Ra显指≥95，角度自由调节 | 125 | 125000 |  |
| 2 |  | 导轨灯 | 个 | 1100 | 功率60W，口径100长160，2800K-6000K色温，Ra显指≥95，90°自由调节 | 125 | 137500 |  |
| 3 |  | 轨道等 | 个 | 600 | 5*3000*650紫铜，磁吸+卡扣双层加固，可自由滑动，外置变压器，3000K色温，Ra显指≥80 | 130 | 78000 |  |
| 4 |  | 投光灯 | 个 | 670 | 200W340*230*58金外壳，IP66，LED光源恒流驱动电源，过压保护，6000K色温Ra显指≥85 | 268 | 179560 |  |
| 5 |  | 激光灯 | 个 | 40 |  | 1896 | 75840 |  |
| 6 |  | 展位灯 | 个 | 300 | 120W160*240精工铝材外壳，COB芯片，防频闪，4000K-6000K三色温，Ra显指≥85。 | 330 | 99000 |  |
| 7 |  | 导轨灯 | 个 | 150 | 15W口径60长135全铝散热，15°/24°/36°光束角，外置变压器，3000K色温，Ra显指≥80 | 135 | 20250 |  |
| 8 |  | 吸顶射灯 | 个 | 450 | 30W口径80长160全铝散热，15°/24°/36°光束角，外置变压器，3000K色温，Ra显指≥80 | 145 | 65250 |  |
| 9 |  | 平板 | 个 | 600 | 80W300*300LED，内嵌平板高透光率灯罩，6000K色温，Ra显指≥80 | 120 | 72000 |  |
| 10 |  | 锥形罩花灯 | 个 | 150 | 筒灯LED开孔尺寸95-115mm6.5w.色温4000k.边框材质.五金+合金铝材 | 125 | 18750 |  |
| 11 |  | 尖扁罩灯 | 个 | 300 | 220w色温6000k.尺寸1200x40x50mm框材质.五金+合金铝材 | 100 | 30000 |  |
| 12 |  | 束腰罩灯 | 个 | 460 | LED.30w.3000k.180x53mm边框材质 | 80 | 36800 |  |
| 13 |  | 橄榄吊灯 | 个 | 600 | 条100w色温4000k.尺254x317mm边框材质 | 210 | 126000 |  |
| 14 |  | 方罩吸顶灯 | 个 | 800 | 100w色温6000k.尺寸260x260mm边框材质.合金铝材 | 160 | 128000 |  |
| 15 |  | 尖扁圆吸顶灯 | 个 | 400 | 功率60W，口径100，2800K-6000K色温，Ra显指≥95，90°自由调节 | 120 | 48000 |  |
| 16 |  | 半圆球吸顶灯 | 个 | 460 | 功率60W，口径100，2800K-6000K色温，Ra显指≥95，90°自由调节 | 120 | 55200 |  |
| 17 |  | 半扁球吸顶灯 | 个 | 520 | 功率60W，口径100，2800K-6000K色温，Ra显指≥95，90°自由调节 | 120 | 62400 |  |
| 18 |  | 小长方罩吸顶灯 | 个 | 400 | 120W160*240精工铝材外壳，防频闪，6000K三色温，Ra显指≥85。 | 124 | 49600 |  |
| 19 |  | 洗墙灯 | 个 | 180 | 120W口径50长140铝合金外壳，大功率LED光珠，2800K-6000K色温，180°可调节 | 380 | 68400 |  |
| 21 | 博物馆空调报价 | 立式空气处理机组 | 组 | 12.00 | 制冷量15320KW | 156400 | 1876800 |  |
| 22 |  | 多联机内机 | 个 | 55.00 | RPIZ-25FSLN3Q | 3040.00 | 167200 |  |
| 23 |  | 多联机外机 | 个 | 24.00 | RAS-125FSLN2Q | 9327.00 | 223848 |  |
| 24 |  | 线控器 | 个 | 80.00 |  | 200.00 | 16000 |  |
| 25 |  | 铜管 | m | 3820.08 | φ6.35φ9.53φ12.7φ19.05 | 40 | 153473 |  |
| 26 |  | 镀锌钢管 | m | 1004.88 | DN20 | 21 | 20902 |  |
| 27 |  | 镀锌钢管 | m | 1500.00 | DN25 | 23 | 34944 |  |
| 28 |  | 镀锌钢管 | m | 3273.36 | DN32 | 30 | 98253 |  |
| 29 |  | 无缝钢管 | m | 246.96 | DN50 | 46 | 11301 |  |
| 30 |  | 无缝钢管 | m | 611.28 | DN65 | 65 | 39611 |  |
| 31 |  | 无缝钢管 | m | 3231.12 | DN80 | 76 | 247013 |  |
| 32 |  | 无缝钢管 | m | 1387.20 | DN100 | 94 | 129842 |  |
| 33 |  | 无缝钢管 | m | 2102.16 | DN125 | 141 | 296152 |  |
| 34 |  | 无缝钢管 | m | 160.80 | DN150 | 170 | 27259 |  |
| 35 |  | 管道保温 | m³ | 96.00 |  | 2240 | 215040 |  |
| 36 |  | 分歧管 | 个 | 528.00 |  | 224 | 118272 |  |
| 37 |  | 金属软接 | 个 | 264.00 | DN50 | 178 | 46886 |  |
| 38 |  | Y型过滤器 | 个 | 264.00 | DN50 | 166 | 43930 |  |
| 39 |  | 电动两通阀 | 个 | 528.00 | DN50 | 790 | 417331 |  |
| 40 |  | 蝶阀 | 个 | 1056.00 | DN50 | 150 | 158822 |  |
| 41 |  | 温度计 | 个 | 1056.00 |  | 46 | 48998 |  |
| 42 |  | 压力表 | 个 | 240.00 |  | 90 | 21504 |  |
| 43 |  | 自动排气阀 | 个 | 24.00 |  | 64 | 1536 |  |
| 44 |  | 主机阀门 | 项 | 15.00 |  | 19200 | 288000 |  |
| 45 |  | 电源线 | m | 1000.00 | BV-2.5 | 4 | 4480 |  |
| 46 |  | 信号线 | m | 2880.00 | RVV2*0.75 | 4 | 11981 |  |
| 47 |  | 控制线 | m | 7200.00 | RVVP2*0.75 | 4 | 29952 |  |
| 48 |  | 控制线 | m | 7006.00 | RVVP5*0.75 | 13 | 88556 |  |
| 49 |  | 穿线管 | m | 48.00 | φ20 | 4 | 169 |  |
| 50 |  | 水泵 | 台 | 24.00 | 125KQL138-24-15/2 | 10774 | 258586 |  |
| 51 |  | 水处理 | 台 | 24.00 | YXGP-150 | 1810 | 43430 |  |
| 52 |  | 定压补水 | 台 | 24.00 | YXDY-800 | 18928 | 454272 |  |
| 53 |  | 水箱 | 台 | 24.00 | 1m³ | 7680 | 184320 |  |
| 54 |  | 辅材 | 项 | 24.00 |  | 4800 | 115200 |  |
| 55 |  | 旧管道检测费 | 项 | 16.00 |  | 32000 | 512000 |  |
| 56 |  | 安装费 | 项 |  |  | 72290.88 | 72290.88 |  |
| 57 | 设备拆除费用 | 旧机拆除 | 项 | 1 | 空气处理机组，外机，室内机，风口，风管，风阀，钢管等拆除 | 86425 | 86425 |  |
| 59 | 多功能厅数字化展示系统 | 多功能厅数字化展示系统 | 套 | 1 | ‌投影机分辨率‌：通常需要高分辨率的投影机，例如1920x1080或更高。 ‌投影机亮度‌：至少5000流明，确保在明亮环境中也能清晰可见。 ‌投影机对比度‌：至少10000:1，以增强影像的立体感。 ‌投影镜头‌：选用短焦或超短焦镜头，以缩短投影距离‌。 ‌灯光照明‌：‌光源类型‌：选用LED光源，提供柔和而均匀的照明‌ ‌环绕声系统‌：‌音箱数量和功率‌：配备适当数量的音箱，总输出至少100瓦的功率，以及背景音乐和旁白解说等音频内容，进一步增强沉浸感‌ ‌视频内容制作‌：‌视频时长和内容‌：制作一段时长为3分钟的循环播放视频，内容涵盖法老的形象、动作以及背景环境等‌ 这些参数共同确保了沉浸式光影技术能够提供清晰、立体且具有高度真实感的视觉和听觉体验。 | 4900000 | 4900000 |  |
| 60 | 库房恒温恒湿设备 | 库房恒温恒湿设备 | 套 | 1 | 温湿度控制：能够实现对环境的精确温湿度控制。温度控制范围一般在16℃-30℃之间，控制精度可以达到1℃；湿度控制范围在40%-75%RH之间，控制精度通常为±5%，但也可以定制成±3%RH。 | 261800 | 261800 |  |
| 61 |  |  |  |  | 压缩机和制冷系统：设备采用高品质压缩机，并通过科学合理的设计，充分发挥压缩机效能。制冷系统包括自动热力膨胀阀、干燥过滤器、阀门等元件，能够有效地进行制冷和制热。 |  |  |  |
| 62 |  |  |  |  | 智能控制系统：恒温恒湿机配备有PLC高精密智能控制系统，具备远程控制、故障自检、一键智控、断电记忆、来电重启等功能。用户可以通过7寸触摸控制屏自由调节温湿度，操作简便。 |  |  |  |
| 63 |  |  |  |  | 风机和空气循环：设备的风机由外转子电机直联驱动，具有噪声低、风量大、效率高、结构紧凑等优点。空气循环系统能够将空气从回风口吸入，经过蒸发器、加湿器、电加热器等组件处理后，再送回到用户空间内。 |  |  |  |
| 64 |  |  |  |  | 加湿和除湿功能恒温恒湿机具备加湿和除湿功能，能够根据需要自动调节室内湿度。加湿器采用高性能电子电极加湿器，对室内空气无污染，对水质无特殊要求。 |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | 保护装置：设备配备了完善的保护装置，如电源缺相、错相、压缩机过流、高低压力、风机过载、电加热过热等保护，确保设备运行的安全性和稳定性。 |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  | 远程控制和监测：恒温恒湿机支持通过ModbusRS485、无线WIFI、手机APP等方式实现远程控制和监测，方便用户随时随地掌握设备运行状态。 |  |  |  |
| 67 | 制作专题宣传片 | 制作专题宣传片 | 项 | 1 | 制作展示传播汝官窑文化，展示汝瓷内涵 | 900000 | 900000 |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |  |  | 14101928.80 |  |

#### 其他要求：

#### 1、如提供的货物与招标文件要求不符时，采购人有权拒收，并取消合同，给采购人造成损失的，还应赔偿采购人的损失。

#### 2、投标人对所投货物根据市场行情自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含招标文件要求投标人承担的所有费用，包括所投产品的供货、运输、装卸（货物到采购人指定到货地点）、交付、验收及售后服务、招标代理费等一切费用。

3、不带★为招标文件基本要求。

#### 注：对以上产品的要求非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，未注明的规格应符合国家有关行业标准。

第六章 投标文件格式

#### （项目名称）

- 采购编号：

- 投   标  文  件

- 供应商：	                         （电子签章）

- 法定代表人：	           （电子签章或电子签字）

- 年	月	日

### 目      录

- 一、投标函

- 二、投标函附录

- 三、法定代表人身份证明

- 四、授权委托书

- 五、技术偏差表

- 六、分项报价表

- 七、资格审查资料

- 八、综合部分

- 九、其他资料

### 一、投标函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称） 第      标段采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（小写元）的投标报价，供货及安装期：合同签订后日历天内完成供货、安装、调试、验收并交付使用。按合同约定完成全部合同内容，质量达到。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．其他补充说明在“ 十一、其他资料”中列明。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

年月日

- 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 供货及安装期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 其它说明 |  |

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

年  月  日

### 三、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：   年   月   日

经营期限：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（电子签章）：

年 	  月    日

### 四、授权委托书

本人（姓名）系 （供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改（项目名称）第    标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

年	  月  	日

### 五、技术要求偏离表

| 序号 | 招标文件参数 | 投标文件参数 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：供应商必须如实填写偏离情况。

### 六、分项报价表

| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总价：大写 (小写￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

表格行数可根据具体需要自行调整。

### 七、资格审查资料

- （一）供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

注：后附投标人营业执照副本等证明材料。

供应商（电子签章）：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

年  月  日

- 资格审查资料

- 宝丰县政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）  ：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺：

本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（电子签章或电子签字）：

日期：     年     月     日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

### 八、综合部分（格式自拟）

### 其他资料（格式自拟）

附件：

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）        的   （项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元¹，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.  （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（注：如果投标单位不是中小型及微型企业，本声明函可删除）

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（ 财 库 〔 2017〕 141号 ） 的 规 定 ， 本 单 位 为 符 合 条 件 的 残 疾 人 福 利 性 单 位 ， 且 本 单 位 参 加	   单位的	     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位 注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

（注：如果供应商不属于残疾人福利性企业，本声明函可删除。）

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（注：如果供应商不属于监狱企业，本页可删除）

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

宝丰县政府采购合同融资政策告知书

尊敬的政府采购供应商：

您好！

欢迎您参与宝丰县政府采购业务！感谢您对我县经济社会发展做出的贡献！

为进一步优化我县营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与平顶山银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，平顶山银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，平顶山银行在我县政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我县政府采购合同融资政策，请拨打平顶山银行联系电话18603759553或到人民路中段鑫都财富广场平顶山银行人民路支行咨询办理。

期待您一如既往支持我县政府采购工作！

全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）电子化投标文件的签章

1、供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录宝丰公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标

1、供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传。

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至宝丰公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。