目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法	25

第四章 采购清单及技术参数	32

第五章 合同条款及格式	60

第六章 投标文件格式	64

# 第一章 招标公告

## 宝丰县大营镇卫生院医养结合建设项目设施设备采购项目第一标段（二次）招标公告

项目概况

宝丰县大营镇卫生院医养结合建设项目设施设备采购项目的潜在投标人应在宝丰县公共资源交易中心网站获取招标文件，并于2025年05月29日09时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：宝财招标-2025-5

2、项目名称：宝丰县大营镇卫生院医养结合建设项目设施设备采购项目

3、招标方式：公开招标

4、预算金额：2200000.00元    最高限价：2200000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 电器设备及相关设施设备采购（二次） | 1143670.00 | 1143670.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）。

5.1项目概况：宝丰县大营镇卫生院医养结合建设项目设施设备采购项目，主要采购内容为电器设备、医疗器械设备及相关设备设施采购。详见采购清单。

5.2资金来源：财政资金

5.3标段划分

本项目共划分为2个标段，各标段内容如下：

第一标段：电器设备及相关设施设备采购；

5.4供货期：合同签订之日起30日历天（完成供货、安装、调试并交付使用）

5.5质量要求：合格

5.6招标范围：本项目采购清单范围内的全部内容

6、合同履行期限：详见“供货期”

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号规定；

3、本项目的特定资格要求：

3.1第一标段

3.1.1供应商具有独立法人资格和有效的营业执照；

3.1.2供应商信用承诺函（投标人无需提供证明材料，只需在投标文件中提供宝丰县政府采购供应商信用承诺函，详见投标文件格式）；

3.1.3投标人需提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统” 网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业）， 提供以上相关查询截图。（有效查询结果为招标公告发布日之后）；

3.1.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标（出具书面声明，格式自拟）；

3.1.5其他要求：投标人必须保证投标文件内所附资料真实有效，并附承诺书原件一份（格式自拟，必须含有“我公司保证投标文件内相关证明材料属实，若弄虚作假愿承担一切相关责任及损失”的文字内容，采购人保留随时查询投标文件相关证明材料真伪的权利。若发现投标人采取弄虚作假等不正当手段谋取中标或成交的，取消其中标资格，并赔偿招标人相应损失；构成犯罪的，将依法追究其刑事责任）；

注：本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2025年05月08日至2025年05月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心电子交易系统。

3.方式：该项目实施网上报名、网上下载招标文件，不接受其它形式报名，潜在供应商报名需凭CA数字证书通过全国公共资源交易平台（河南省宝丰县）（网址：http://www.bfggzy.com/）“登录业务系统”入口进入电子交易系统进行报名及下载招标文件，具体操作操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.bfggzy.com/ggtz/19072.jhtml；

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml。

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2025年05月29日09时30分。

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅（注：逾期未上传加密电子投标文件的，采购人不予受理）。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年05月29日09时30分（北京时间）

2.地点：宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.本项目采用网上远程异地开标解密，详细要求及注意事项请各供应商详细阅读宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”，因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担。

2.采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。

3.供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向相关部门反应核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以通报等相关处罚。

4.监督部门：宝丰县财政局政府采购服务中心   联系电话：0375-6515597

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：宝丰县大营镇卫生院

地址：宝丰县大营镇二村

联系人：李先生

联系方式：15836957026

2.采购代理机构信息

名称：河南恒骏项目管理有限公司

地址：河南省平顶山市卫东区建设路街道碧桂园天玺1号楼2116

联系人：姚先生

联系方式：19339524777

3.项目联系方式

项目联系人：姚先生

联系方式：19339524777

发布日期：2025年5月7日

温馨提示：

注：宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”与此“温馨提示”不一致的地方，以“紧急通告”为准。

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读招标文件，并注意以下事项。

1.供应商应按招标文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登陆业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）下载“宝丰县公共资源交易中心投标文件制作系统”，按招标文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰县)》登陆业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 供应商须将招标文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作电子投标文件，并按招标文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪宝丰)》登陆业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

政府采购领域优化营商环境温馨提示

尊敬的政府采购供应商：

感谢您参加我县政府采购活动！

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，促进政府采购公平竞争，进一步推动政府采购营商环境优化。如果您在参与政府采购活动中，遇到差别待遇或者歧视待遇，可向财政部门投诉：

１.在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内资、外资、外地、外省企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。

２.在政府采购活动中，不得在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，对内资企业或外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定，切实保障内外资企业公平竞争。

３.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。

４.除对技术、服务等标准明确、统一，需多次重复采购的货物和服务适用框架协议以及财政部另有规定的情形外，通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场。

５.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍。

６.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动。

７.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件。

８.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动。

９.强制要求采购人采用抓阄、摇号等随机方式或者比选方式选择采购代理机构，干预采购人自主选择采购代理机构。

10.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项。

11.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

12.政府采购项目不得向供应商收取履约保证金、投标保证金、质量保证金（工程项目除外）、场地费和招标文件费用，全过程免收任何费用。

13.不得要求供应商在项目所地或采购人所在地设立分公司或办事处。

14.代理机构未告知未中标供应商未中标原因。

15.供应商认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自已的权益受到损害的，向采购人、代理机构提出质疑后，对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的。根据《宝丰县政府采购投拆处理操作流程》向财政部门提出投拆。

投诉电话 0375—6515597    邮箱：bfzfcg@163.com

地址：宝丰县财政局政府采购服务中心(宝丰县人民西路219号)

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 |  |  | 编列内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 |  |  | 名称：宝丰县大营镇卫生院 地址：宝丰县大营镇二村 联系人：李先生 联系方式：15836957026 |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 采购代理机构 |  |  | 名称：河南恒骏项目管理有限公司 地址：河南省平顶山市卫东区建设路街道碧桂园天玺1号楼2116 联系人：姚先生 联系方式：19339524777 |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 项目名称 |  |  | 宝丰县大营镇卫生院医养结合建设项目设施设备采购项目 |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 交货地点 |  |  | 采购人指定地点 |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 资金来源 |  |  | 财政资金 |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  |  | 本项目采购清单范围内全部内容 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 供货期 |  |  | 合同签订之日起30日历天（完成供货、安装、调试并交付使用） |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 质量要求 |  |  | 合格 |  |  |  |  |
| 1.3.4 | 质保期 |  |  | 1年 |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件 |  |  | 详见招标公告“二、申请人资格要求：” |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  |  | 不接受 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 踏勘现场 |  |  | 不组织，投标人自行踏勘现场 |  |  |  |  |
| 1.6.1 | 投标预备会 |  |  | 不召开 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  |  | 递交投标文件截止之日10日前 |  |  |  |  |
| 1.6.3 | 采购人澄清的时间 |  |  | 递交投标文件截止之日15天前 |  |  |  |  |
| 1.7.1 | 分包 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 构成招标文件的其他材料 |  |  | 除招标文件外，采购人在招标期间以在电子招投标系统中澄清、修改、补充、补遗等内容均是招标文件的组成部分 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  |  | 在投标截止时间15日前 |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 投标文件递交截止时间 |  |  | 2025年5月29日09时30分（北京时间） |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 投标文件递交地点 |  |  | 宝丰县公共资源交易中心网上开标大厅 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  |  | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  |  | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 |  |  | 投标人认为需要提交的其他证明材料 |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 投标有效期 |  |  | 90日历天（从投标截止之日算起） |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 投标保证金 |  |  | 根据豫财购〔2019〕4号文中“降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不收取投标保证金。 |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 履约保证金 |  |  | 根据豫财购〔2019〕4号文中“降低供应商参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不收取投履约保证金。 |  |  |  |  |
| 3.3.3 | 质量保证金 |  |  | 根据《平顶山市财政局关于清理政府采购项目质量保证金通知》（平财购〔2022〕11号），该项目不收取质量保证金。 |  |  |  |  |
| 3.3.4 | 进场交易费 |  |  | 本项目属于政府采购项目，不向中标（成效）供应商收取任何形式的使用费、入场费和交易服务费。 |  |  |  |  |
| 3.4 | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | 不允许 |  |  |  |  |
| 3.5 | 签字或盖章要求 |  |  | 1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。 2、电子投标文件封面须加盖单位电子签章和法定代表人电子签字。 3、招标文件中要求法定代表人签名的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人电子签字为准。 4、电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录宝丰县公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。 |  |  |  |  |
| 4.1 | 是否退还投标文件 |  |  | 否 |  |  |  |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标文件递交截止时间 开标地点：同投标文件递交地点 |  |  |  |  |
| 5.2 | 开标程序 |  |  | 本项目采用网上远程异地开标解密，投标人无需出席开标会。 |  |  |  |  |
| 6.1 | 评标委员会的组建 |  |  | 由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。 专家确定方式：在宝丰县财政局政府采购评标专家库中随机抽取。 |  |  |  |  |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | 否，推荐的中标候选人数：1-3名 |  |  |  |  |
| 8 | 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 合同付款方式 |  |  | 合同签订后，设备到货后甲方首付款合同总价的80%给乙方；设备安装试运行后组织验收，乙方提出验收申请之日后三个工作日内，由甲方组织验收，验收合格后甲方应向乙方支付合同款总价的100%。 |  |  |  |  |
| 8.2 词语定义 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属行业 |  |  | 制造业 |  |  |  |  |
| 8.3招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标控制价 |  |  | 第一标段：1143670.00元 注：投标报价超过项目招标控制价的作为无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 8.4评标结果公示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 在中标通知书发出前，采购人将评标结果在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期1个工作日，质疑投诉期限七个工作日。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6解释权 |  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释，本文件解释权归采购人。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.7代理费用 |  | 招标代理费：参照豫招协【2023】002号文及发改价格〔2015〕299号文规定，由中标人在领取中标通知书前向采购代理机构一并支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 |  | 对中小微、监狱、残福企业的优惠政策： 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2022)19号)文件规定 1、对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除。 2、本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件 (1)符合中小企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额制定的中小企业划型标准。 3、小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。 4、供应商应在分项报价表中写明符合上述条件的属于小型和微型企业产品的单价、合价和小计，并如实填写“小微企业声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。 5、关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 6、关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 小型微型企业认定及评标价格评审 | 内容 |  | 大型企业 | 中型企业 | 小型企业 | 微型企业 |
|  |  |  | 评标价格= |  | 投标报价 | 投标报价 | 投标报价*（1-20%） | 投标报价*（1-20%） |
| 8.10 |  | 河南省政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.11 |  | 宝丰县政府采购合同融资政策告知书 欢迎您参与宝丰县政府采购业务！感谢您对我县经济社会发展做出贡献！ 为进一步优化我县营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与中原银行（原平顶山银行）签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，中原银行（原平顶山银行）推出了用于借款人履行政府采购合同的“银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。目前，中原银行（原平顶山银行）在我县政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我县政府采购合同融资政策，请拨打中原银行（原平顶山银行）联系电话18603759553或到人民路中段鑫都财富广场中原银行（原平顶山银行）人民路支行咨询办理。 期待您一如既往支持我县政府采购工作！ |  |  |  |  |  |  |
| 8.12 |  | 农行宝丰县支行“政采e贷”信贷产品： 一、供应商准入标准 1.公司成立1年（含）以上； 2.近两年有政府采购中标记录且在河南省政府采购网备案。 二、采购标的准入标准 1.采购标的必须由县级（市、区）（含）以上政府负责采购； 2.采购标的仅限于货物类和服务类采购合同，不包括工程类合同。 三、融资要素 1.授信依据。以近两年在河南省政府采购网备案的合同为授信依据，授信额度为年均合同金额的70%，最高额度不超过500万元。 2.融资依据。以在河南省政府采购网备案的合同为融资依据，融资金额不超过备案合同总金额的90%。 3.融资期限。最长不超过1年。 4.贷款利率。采用固定利率，目前利率为3.85%。 5.担保方式。信用放款，追加应收账款质押。以融资的采购合同未来可形成的应收账款，由经营行在人民银行动产融资统一登记公示系统进行应收账款质押登记。 6.还款方式。一次性还本付息。 联系电话：王行长15836974469 张经理15290758588 曹经理15617360109 |  |  |  |  |  |  |
| 8.13 |  | 落实政府采购绿色包装政策： 财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室日前印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》，要求在政府采购中推广使用绿色包装，助力打好污染防治攻坚战。 《商品包装政府采购需求标准（试行）》规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。商品包装环保要求共7项，包括商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。 对于检测方法，其中要求，商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检测按照GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》规定的方法进行。商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)的检测按照GB/T 23986-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定气相色谱法》规定的方法进行。 货物按产品特点，按需要分别加上防潮、防水、防霉、防腐蚀等保护措施，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵安装现场，产品包装前按批次进行清理，不留明物，并保证零部件齐全。采用专车运送至甲方指定地点，货物运输所需要的车辆计划，运杂费、保险费、押运费均由乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.14 |  | 政府采购领域优化营商环境落实四个“一日办”精神： （1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告； （2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作； （3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在宝丰县政府采购网发布验收结果公告； （4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。 |  |  |  |  |  |  |
| 8.15 |  | 无效投标情形： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的； （五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手； （八）其它涉嫌串通的情形。 |  |  |  |  |  |  |

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4项目名称：见供应商须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3招标范围、供货期、质量要求和技术性能指标

1.3.1招标范围：见供应商须知前附表。

1.3.2供货期：见供应商须知前附表。

1.3.3质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见供应商须知前附表；

（2）财务要求：见供应商须知前附表；

（3）信誉要求：见供应商须知前附表；

（4）其他要求：见供应商须知前附表。

1.4.2本项目不接受联合体投标。

1.4.3参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

1.5费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会（不组织）

1.9.1供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包（不允许）

1.10.1供应商拟在中标后将中标项目进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。

1.11.2供应商应根据招标文件的要求对投标有效期、供货期和采购内容等实质性内容作出响应。

1.11.3投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购清单及技术参数；

（5）合同条款及格式；

（6）投标文件格式；

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前在电子交易系统中（下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前在在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省.宝丰县）》发布更正公告。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3所有供应商请时刻关注招标公告发布的同一媒体，招标文件的澄清、答疑、变更均在招标公告发布的同一媒体发布，不再另行通知，供应商应及时查看，如未及时查看影响其投标，后果自负。

2.3招标文件的修改

2.3.1采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已下载招标文件的供应商。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括内容详见“第六章投标文件格式”。

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.2.4采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

3.4投标保证金（不收取）

3.5资格审查资料

除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、能力、信誉等要求。投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件格式自拟，加盖供应商电子印章和法定代表人电子签字。

3.6备选投标方案

除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按招标文件要求进行编写，并保证所提供的全部资料的真实性格式自拟，加盖供应商电子印章和法定代表人电子签字。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件投标有效期、采购内容等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。投标人需出具保证项目实施的承诺书，格式自拟，加盖供应商电子印章和法定代表人（负责人）电子签字。

4.投标

4.1投标文件的递交

4.1.1供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前保存上传成功投标文件。

4.1.2逾期未完成上传投标文件的，采购人将予以拒收。投标文件应按招标文件规定加盖电子签章，否则将被视为无效响应性文件。招标文件中要求法定代表人或委托代理人电子签章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。

4.2投标文件的修改与撤回

在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，在电子交易系统中通知采购人。

5.开标

本项目采用网上远程异地开标解密，详细要求及注意事项请各供应商详细阅读宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”，因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，详见供应商须知前附表。专家按相关规定从相关专家库中随机抽取。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

中标公告期限为1个工作日。

7.2定标

除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

7.3中标通知

成交结果将在《河南省政府采购网》、《平顶山市宝丰县政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，并将招标文件随成交结果同时公告。

7.4履约保证金

按照“《宝丰县财政局关于进一步优化政府采购领域营商环境助力企业发展的通知》（宝财字[2021]72号）”通知要求，履约保证金不收取。

7.5签订合同

7.5.1采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起1日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格。

7.5.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.纪律和投诉

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。供应商应保证招标期间提供的所有资料真实有效，供应商应承诺提供虚假材料将被视为放弃中标资格，并愿意承担由此带来的一切不良和法律后果。承诺书格式自拟，加盖供应商电子印章和法定代表人（负责人）电子签字。

8.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

# 第三章 评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 |  | 资格审查 | 营业执照 |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |  |
|  |  |  | 信用承诺函 |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |  |
|  |  |  | 信用查询 |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |  |
|  |  |  | 资料真实性承诺 |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |  |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合投标人须知前附表1.4.1 |  |
| 资格审查工作：依据“中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法”第四十四条公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | 符合性审查 | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”及签章要求 |  |  |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |  |
|  |  |  | 供货期 | 符合第二章“投标人须知前附表”要求 |  |  |
|  |  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”要求 |  |  |
|  |  |  | 质保期 | 符合第二章“投标人须知前附表”要求 |  |  |
|  |  |  | 投标报价 | 投标报价不高于招标控制价 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成(总分100分) | 投标报价：30分 技术部分：60分 综合部分：10分 |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素和标准 |  |  |  |
| 2.2.2 | 投标报价（30分） |  | 评标基准值=有效供应商的最低投标报价。 投标报价得分=(评标基准值/投标报价)×30 注：1、有效供应商是指实质上响应招标文件要求并通过实质性审核未被否决投标的所有供应商。 2、按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定，对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在投标文件中按照相关文件的要求出具中小企业声明函。 3、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目对监狱企业作为供应商所提供的本企业生产的产品或服务的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 4、按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，对残疾人福利单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商须在投标文件中按照相关文件的要求出具残疾人福利性单位声明函。 5、残疾人福利性单位、监狱企业、属于小型、微型企业的，不重复享受政策，取扣除后价格最低的。 6、根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。 7、评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价或成本价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |  |  |  |
| 条款号 |  |  | 评分因素和标准 |  |  |  |
| 2.2.3 | 技术部分 （60分） |  | 产品技术指标（30分） | 对总体要求和功能参数响应偏离情况逐一应答，根据投标人所投产品的质量、性能以及提供的相关证明材料和对要求技术参数的响应程度等进行综合评价打分。 |  | 完全符合招标文件技术要求的得基本分30分，产品的技术参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  |  | 供货方案（8分） | 按照招标文件的要求提供完善、详细的供货方案。 |  | 供货方案中包含供货方式、供货时间安排、货源保证、运输计划、产品发放计划等内容。方案详细、全面、切实可行，得8分；有方案、不够全面、可行，得4分；有方案，不够全面，不可行得2分；缺项不得分。 |
|  |  |  | 设备安装、调试、验收的方案和措施（8分） | 按照招标文件的要求提供完整的设备安装、调试、验收方案和措施；提出详细的进度安排计划，并在项目实施过程中进行追踪和控制。 |  | 能结合项目要求，提供完善、切合实际能满足客户的要求方案、措施，详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的得8分；基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得5分；对项目缺乏了解，分析交待不清的得1分。缺项不得分。 |
|  |  |  | 培训计划（7分） | 按照招标文件的要求，根据投标人承诺的培训计划的时间安排、培训场所、师资力量等因素提出完善的培训计划。 |  | 计划内容齐全，工作原则清晰，工作部署合理可行的：得7分；内容基本齐全，计划原则基本清晰，工作部署基本合理的得4分；总体计划部署方案不完整，不能有效执行的得1分。缺项不得分。 |
|  |  |  | 质量保证措施(7分) | 根据投标人在投标文件的描述，能结合项目要求，提供完善、切合实际的，能满足客户的要求质量保证措施 |  | 措施详尽、合理、逻辑较清晰、可行性程度高的得7分；一般、但基本合理、逻辑清晰、可行性程度一般的得4分；不合理、可行性差的1分，缺项得0分。 |
| 2.2.4 | 综合部分（10分） |  | 售后服务（8分） | 根据供应商在投标文件中做出的售后服务承诺，内容应包含：免费保修期、售后服务机构情况、售后服务人员情况、应急维修时间安排、维修服务收费方式、主要零配件及易耗品价格、保修期内服务内容及方式、保修期外服务内容及方式等。 服务承诺内容完善，可行性强8分；服务承诺内容较为完善，基本可行得6分；服务承诺内容不完整，可行性差的得2分，缺项不得分。 |  |  |
|  |  |  | 产品节能环保要求（2分） | 1.所投核心产品在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料的，得0.5分，没有不得分。 2.所投核心产品在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料的，得0.5分，没有不得分。 3.所投核心产品具有创新产品相关证明材料的，得0.5分。 4.所投核心产品具有绿色发展标识、标志相关证明材料的，得0.5分。 |  |  |

注：核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

1、评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，每个投标人以各评委打分的平均值为最终综合得分，并按最终综合得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。最终综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(l）商务标：见评标办法前附表；

(2）技术表：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准值计算

评标基准值计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价得分：见评标办法前附表；

（2）商务部分：见评标办法前附表；

（3）技术部分：见评标办法前附表；

（4）综合部分：见评标办法前附表；

3、评标程序

3.1.1评标委员会依据本章规定的评标办法对投标文件进行初步评审。如有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2评标委员会首先对投标文件进行初步评审。初步评审过程中投标文件有下列情形之一的，按无效标处理，不得进入详细评审：

（1）在资格评审、符合性评审过程中有任意一项不合格的；

（2）投标文件未按照招标文件规定格式填写或内容不全，字迹模糊无法辨认的；

（3）投标文件内容存在重大偏差的；

（4）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（6）评标过程中，发现投标人以他人名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取成交、采取可能影响评标公正性的不当手段的；

（7）投标人的投标报价超出本次招标控制价的；

（8）投标人所提交的投标文件未对招标文件中规定的内容做出实质性响应且未书面承诺的；

（9）评标委员会认为投标人的投标文件部分内容雷同、有串通嫌疑的；

（10）违反现行法律法规规定的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2特殊情况的处置程序

3.2.1关于评标活动暂停：

（1）评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力或特殊情况导致评标工作无法继续时，经评标委员会同意，评标活动方可暂停。

（2）发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

3.2.2关于评标中途更换评标委员会成员。除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动；

（2）发现某评标委员会成员不符合法律法规及政府规章规定的评标委员会成员应实施回避制度。

3.2.3退出评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。

3.2.4根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=投标报价得分+商务评价+技术部分（技术方案）+综合部分。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1评标委员会出具评标报告，按得分高低顺序向采购人推荐1-3名中标候选人，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人，排名第一的中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.5.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。

# 第四章 采购清单及技术参数

## 第一标段：电器设备及相关设施设备采购

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32英寸电视 | 台 | 3 |  |
| 2 | 60升热水器 | 台 | 10 |  |
| 3 | 3P柜式空调 | 台 | 30 | 核心产品 |
| 4 | 1.5P壁式空调 | 台 | 75 | 核心产品 |
| 5 | 电脑 | 台 | 20 | 核心产品 |
| 6 | 打印机 | 台 | 10 |  |
| 7 | 复印机 | 台 | 5 |  |
| 8 | 投影仪 | 套 | 1 |  |
| 9 | 衣柜 | 个 | 6 |  |
| 10 | 办公桌 | 张 | 10 |  |
| 11 | 诊断桌 | 张 | 20 |  |
| 12 | 候诊椅 | 把 | 48 |  |
| 13 | 治疗台 | 组 | 4 |  |
| 14 | 物品柜子 | 台 | 12 |  |
| 15 | 值班床 | 张 | 10 |  |
| 16 | 档案柜 | 个 | 20 |  |
| 17 | 资料柜 | 个 | 20 |  |
| 18 | 沙发 | 套 | 2 |  |
| 19 | 茶几 | 个 | 4 |  |
| 20 | 物资架 | 组 | 45 |  |
| 21 | 普通椅子 | 把 | 30 |  |
| 22 | 会议桌 | 张 | 50 |  |
| 23 | 会议椅子 | 把 | 100 |  |
| 24 | 普通病房窗帘（240*190） | 个 | 67 |  |
| 25 | 普通病房窗帘（160*190） | 个 | 20 |  |
| 26 | 普通病房窗帘（240*250） | 个 | 14 |  |
| 27 | 普通病房窗帘（160*250） | 个 | 2 |  |
| 28 | 普通病房窗帘（120*250） | 个 | 4 |  |
| 29 | 普通病房窗帘（240*180） | 个 | 12 |  |
| 30 | 普通病房窗帘（160*170） | 个 | 25 |  |
| 31 | 普通病房窗布（160*230） | 个 | 2 |  |
| 32 | 普通病房窗帘（200*250） | 个 | 2 |  |
| 33 | 普通病房窗帘（240*190） | 个 | 8 |  |
| 34 | 药品架 | 组 | 8 |  |
| 35 | 中药柜 | 个 | 6 |  |
| 36 | 中药房操作台 | 组 | 4 |  |
| 37 | 西药房操作台 | 组 | 4 |  |
| 38 | 导诊台 | 套 | 2 |  |
| 39 | 急救药品专用柜 | 个 | 4 |  |
| 40 | LED屏 | 套 | 22 |  |
| 41 | 电子显示屏 | 平方 | 12 |  |
| 42 | 病历存放专用柜 | 组 | 4 |  |
| 43 | LED滚动走字屏参数 | 平方 | 12 |  |
| 44 | 2P挂壁式空调 | 台 | 2 |  |

1、32英寸电视

（1）分辨率：≥1080*768

（2）联网：支持有线/无线网络连接

（3）循环播放：支持图片视频循环播放

（4）处理器：中央处理器A53*2

（5）图形处理器：Mali 450MPx4

（6）内存：1GB存储：8GB

（7）接口数量：HDMI*2、USB*1、AV输入*1、RF输入*1、网络LAN*1、RF天线输入*1、数字音频输出*1

2、60升热水器

（1）容积(L):60；

（2）额定功率：2200W；

（3）能效等级：≥二级能效；

（4）特征特质：变频加热

（5）内胆材质:蓝钻内胆

（6）操作方式:遥控式

3、3P柜式空调

（1）能效等级：一级能效

（2）变频/定频：变频

（3）类型：立柜式

（4）匹数：3匹

（5）冷暖类型：冷暖

（6）制冷量（W）7330(900~9230)

（7）制热量（W）10000(900~12420)

（8）室内机噪音(低-高-超强)dB(A):22-42-47

（9）APF能效比:4.70

4、1.5P壁式空调

（1）能效等级：一级能效

（2）变频/定频：变频

（3）类型：壁挂式

（4）匹数：1.5匹

（5）冷暖类型：冷暖

（6）制冷量（W）7330(900~9230)

（7）制热量（W）2850(260-4050)

（8）室内机噪音(低-高-超强)dB(A):22-42-47

（9）APF能效比:4.70

5、电脑

| 重要 程度 | 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 1 | CPU规格 | CPU信息 | 物理核心数≥8；主频≥2.4GHz；末级缓存容量≥4MB；线程数≥12线程；热设计功耗≤20W |  |
| * | 2 | 内存规格 | 内存配置容量 | ≥8GB |  |
| * | 3 | 内存规格 | 内存类型 | 支持DDR4/LPDDR4/LPDDR4X及以上内存类型 |  |
| * | 4 | 内存规格 | 内存条配置数量(板载内存不涉及) | ≥1 |  |
| * | 5 | 主板规格 | 主板集成模块 | 集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现 |  |
| * | 6 | 主板规格 | 主板支持的CPU和内存情况 | 主板支持的CPU≥1颗和内存≥1条 |  |
| * | 7 | 主板规格 | 主板内置PCIe插槽数量 | 1 |  |
|  | 8 | 主板规格 | 特殊孔位及接口 | / |  |
| * | 9 | 主板规格 | 主板其他内置接口 | 2个SATA3.0接口 2个M.2接口 |  |
| * | 10 | 主板规格 | 单内存插槽最大可支持容量(板载内存不涉及) | ≥8GB |  |
| * | 11 | 主板规格 | 内存插槽满配时提供的最高内存总容量 | ≥16GB |  |
| * | 12 | 存储设备规格 | 固态盘数量 | ≥1个 |  |
| * | 13 | 存储设备规格 | 固态存储容量 | ≥240GB |  |
| * | 14 | 存储设备规格 | 机械硬盘数量 | ≥1个 |  |
| * | 15 | 存储设备规格 | 机械硬盘总容量 | ≥500g |  |
| * | 16 | 存储设备规格 | 机械硬盘转速 | ≥7200rpm |  |
|  | 17 | 存储设备规格 | 机械硬盘接口协议 | SATA |  |
| * | 18 | 存储设备规格 | 机械硬盘形态 | 2.5英寸或3.5英寸 |  |
|  | 19 | 存储设备规格 | 固态存储接口协议 | UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议 |  |
| * | 20 | 存储设备规格 | 固态存储形态 | 采用插卡或板载等形态，符合M.2或2.5寸SATA或mSATA等标准的插卡形态 |  |
|  | 21 | 存储设备规格 | 存储设备扩展盘位 | ≥0 |  |
| * | 22 | 存储设备规格 | 存储设备其他参数要求 | a)固态盘应符合SJ/T11654相关规 定； b)机械硬盘准备时间应不大于30s；侧面固定螺丝孔数量可为4孔或6孔；工作状态环境温度应满足5℃~55℃；其它参数应符合GB/T12628相关规定 |  |
| * | 23 | 显卡规格 | 显卡类型 | 集成显卡或独立显卡 |  |
| * | 24 | 显卡规格 | 独立显卡显存类型 | 若配置独立显卡，显存类型应为DDR3/DDR4/GDDR5/GDDR6/LPDDR4 |  |
| * | 25 | 显卡规格 | 独立显卡显存位宽 | 显存位宽≥16 位 |  |
| * | 26 | 显卡规格 | 独立显卡显存容量 | 显存容量≥1GB |  |
|  | 27 | 显卡规格 | 独立显卡接口协议 | / |  |
| * | 28 | 显示设备规格 | 显示屏屏占比 | ≥80% |  |
| * | 29 | 显示设备规格 | 显示屏分辨率 | ≥1920x1080 |  |
|  | 30 | 显示设备规格 | 显示屏像素密度 | ≥85像素/英寸 |  |
|  | 31 | 显示设备规格 | 显示屏可视角度 | 水平≥170° |  |
| * | 32 | 显示设备规格 | 显示屏尺寸 | ≥23英寸 |  |
| * | 33 | 显示设备规格 | 显示屏屏幕比例 | 16:9 |  |
| * | 34 | 显示设备规格 | 显示器外观颜色 | 黑色 |  |
| * | 35 | 显示设备规格 | 显示屏防蓝光 | 支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度 比应≤0.0012W/(·cd·sr)（瓦每坎 特拉每球面度） |  |
| * | 36 | 显示设备规格 | 显示屏低频闪 | 显示屏应支持低频闪≤-35dB |  |
| * | 37 | 显示设备规格 | 显示屏防炫目 | 显示屏镜面反射率≤10% |  |
|  | 38 | 外设规格 | 传声器数量 | ≥0 |  |
|  | 39 | 外设规格 | 扬声器数量 | ≥0 |  |
| * | 40 | 外设规格 | 鼠标数量 | ≥1个 |  |
| * | 41 | 外设规格 | 键盘数量 | ≥1个 |  |
|  | 42 | 外设规格 | 摄像头数量 | ≥0个 |  |
|  | 43 | 外设规格 | 光驱数量 | ≥1个 |  |
| * | 44 | 外设规格 | 键盘按键数目 | 104键 |  |
|  | 45 | 外设规格 | 摄像头像素 | / |  |
|  | 46 | 外设规格 | 摄像头分辨率 | / |  |
|  | 47 | 外设规格 | 扬声器功率 | / |  |
|  | 48 | 外设规格 | 扬声器频率范围 | / |  |
|  | 49 | 外设规格 | 扬声器总谐波失真 | / |  |
|  | 50 | 外设规格 | 扬声器最大声压级 | / |  |
| * | 51 | 外设规格 | 键盘连接方式 | 有线或无线 |  |
| * | 52 | 外设规格 | 键盘键程 | 2.3mm~4.0mm |  |
| * | 53 | 外设规格 | 键盘按键压力 | 按键压力应在0.54N±0.14N |  |
| * | 54 | 外设规格 | 有线键盘连接线 | ≥1.5米 |  |
| * | 55 | 外设规格 | 键盘颜色 | 黑色 |  |
|  | 56 | 外设规格 | 键盘其他要求 | 键盘外观结构、连接方式、主要功能、安全、电磁兼容性、可靠性应符合GB/T14081的相关规定 |  |
| * | 57 | 外设规格 | 鼠标连接方式 | 有线或无线 |  |
| * | 58 | 外设规格 | 有线鼠标连接线 | ≥1.5米 |  |
| * | 59 | 外设规格 | 鼠标DPI分辨率 | 800-1600 |  |
| * | 60 | 外设规格 | 鼠标颜色 | 黑色 |  |
| * | 61 | 外设规格 | 鼠标其他要求 | 其它参数应符合GB/T26245的相关规定 |  |
|  | 62 | 外设规格 | 光驱 | 支持内置或外置光驱 |  |
| * | 63 | 网络设备规格 | 有线网卡数量 | ≥1 |  |
|  | 64 | 网络设备规格 | 无线网卡及天线数量 | ≥0 |  |
|  | 65 | 网络设备规格 | 单无线网卡天线数量 | ≥0 |  |
| * | 66 | 外部接口规格 | USB接口数量 | 机箱前面板应提供不少于3个USB接口（含 2个USB3.0及以上接口） |  |
|  | 67 | 外部接口规格 | USB母座接口要求 | / |  |
| * | 68 | 外部接口规格 | 视频接口数量 | ≥1 |  |
| * | 69 | 外部接口规格 | 音频接口数量 | ≥1 |  |
|  | 70 | 外部接口规格 | 存储卡接口数量 | ≥0 |  |
| * | 71 | 整机基础规格 | 整机外观 | a)产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； b)产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固 |  |
| * | 72 | 整机基础规格 | 状态指示灯 | 在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态，并由供应商提供详细参数 |  |
| * | 73 | 整机基础规格 | 整机结构 | a)机箱应符合GB/T4208、GB/T26246的相关规定； b)产品内部结构应符合通用部件的安装需求； c)所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准； d)产品零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； e)所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间，方便插拔解锁与插拔线缆； f)可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间； g)拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理，以保证安全； h)整机内部走线应规整，固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理，需便于理线和插拔操作，走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸； i)如需通过孔走线，过线孔应做防割线处理； j)各插头位置和插拔方向应合理，应做到插拔无障碍设计，具备防呆设计，有效避免误操作； k)各主要部件拆装无障碍，使用常规工具拆装，无特殊拆装工具需求； l)各主要部件拆装步骤要少，各自拆装需避免相互干扰； m)对于整机或零部件外表面为高亮面的，应粘贴保护膜，保护膜需粘贴牢固，运输、组装等过程不易脱落，撕下无残留； n)其它要求应符合GB/T9813.1的相关规定 |  |
| * | 74 | 整机基础规格 | 机箱防护要求 | 机箱应符合GB/T4208中IP20防护要求 |  |
| * | 75 | 整机基础规格 | *整机噪音 | 产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5Bel |  |
| * | 76 | 整机基础规格 | 整机散热 | 在环境温度25℃及处理器满载情况下，产品表面温度应符合如下要求： a)出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃; b)可触及面温度不高于45℃; c)显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40℃，出风口温度不高于45℃ |  |
| * | 77 | 整机基础规格 | 整机能效限定值 | 产品能效限定值应达到GB28380-2012标准中能效等级2级及以上 |  |
| * | 78 | 整机基础规格 | 机身材质 | 塑料/金属等 |  |
| * | 79 | 整机基础规格 | 机身颜色 | 灰色/黑色等商务色系 |  |
| * | 80 | 整机基础规格 | 机箱尺寸容量 | 机箱体积应不大于30L |  |
| * | 81 | CPU性能 | CPU物理核数 | ≥4 | 是 |
| * | 82 | CPU性能 | CPU主频 | ≥1.8GHz | 是 |
| * | 83 | CPU性能 | CPU末级缓存容量 | ≥2MB |  |
| * | 84 | CPU性能 | CPU支持的内存最高速率 | ≥2666MT/s |  |
| * | 85 | 内存性能 | 内存读写速率 | ≥2666MT/s |  |
| * | 86 | 显卡性能 | 显示分辨率 | ≥1920x1080 |  |
| * | 87 | 显卡性能 | 显卡显示芯片核心频率 | ≥300MHz |  |
| * | 88 | 显卡性能 | 显存等效频率 | ≥1000MT/s |  |
| * | 89 | 显卡性能 | 可支持多屏同时显示数量 | 应支持2块屏幕同时显示，分辨率应不低于1920×1080 |  |
| * | 90 | 显示设备性能 | 显示屏刷新率 | ≥75Hz |  |
| * | 91 | 显示设备性能 | 显示屏位深 | ≥8位 |  |
| * | 92 | 显示设备性能 | 显示屏色域 | ≥99% sRGB |  |
| * | 93 | 显示设备性能 | 显示屏色准 | △E≤4 |  |
| * | 94 | 显示设备性能 | 显示屏响应时间 | ≤8ms |  |
| * | 95 | 显示设备性能 | 显示屏亮度 | ≥250尼特 |  |
| * | 96 | 显示设备性能 | 显示屏亮度一致性 | ≥70% |  |
| * | 97 | 显示设备性能 | 显示屏对比度 | ≥500：1 |  |
| * | 98 | 显示设备性能 | 显示屏其他参数 | 其它参数应符合SJ/T11292的相关规定 |  |
| * | 99 | 网络设备性能 | 有线网卡速率 | 最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应 |  |
|  | 100 | 网络设备性能 | 支持无线网络通信技术协议 | / |  |
|  | 101 | 网络设备性能 | 无线网卡频宽 | / |  |
| * | 102 | 主板功能 | 内存扩展接口(板载内存不涉及) | ≥2个 |  |
|  | 103 | 主板功能 | 存储扩展接口(板载存储不涉及) | UFS3.0、SATA3.0、SAS3.0、M.2等类型接口 |  |
| * | 104 | 主板功能 | 主板USB瞬间过流保护 | 支持有瞬间过流保护功能 |  |
| * | 105 | 主板功能 | 主板防静电保护 | 支持防静电保护功能 |  |
| * | 106 | 主板功能 | I/O接口功能 | 提供基于标准 USB 接口外设连接功能、 基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于 PCIe 接口板卡扩展功能、基于 HDMI 或 VGA 或 Type-C 或 DVI 或 DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等。产品I/O 接口，应具备外接标准 USB 设备、显示器、音频设备等内外部设备能力 |  |
| * | 107 | 显卡功能 | 显卡外接显示接口 | 显卡至少支持 VGA、HDMI、DVI、DP、 Type-C 中 1 种显示接口，并与显示器 接口相匹配 |  |
|  | 108 | 显卡功能 | 独立显卡数量 | ≥0 |  |
| * | 109 | 显示设备功能 | 显示器接口 | 显示器应与显卡外接显示接口匹配 |  |
| * | 110 | 显示设备功能 | 显示器支架 | 显示器应提供显示器支架 |  |
| * | 111 | 显示设备功能 | 显示器参数调节 | a)提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等； b)支持色温、亮度、对比度调节 |  |
|  | 112 | 外设功能 | 摄像头物理隐私保护开关 | / |  |
|  | 113 | 外设功能 | 传声器降噪 | / |  |
|  | 114 | 外设功能 | 键盘背光 | / |  |
|  | 115 | 外设功能 | 光驱功能 | / |  |
| * | 116 | 存储功能 | 存储功能 | 通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能 |  |
|  | 117 | 存储功能 | 内置控制器固态存储加密 | / |  |
| * | 118 | 网络设备功能 | 网络功能 | a)支持网络连接、网络开启/关闭功能；b)支持访问网络和数据交换功能 |  |
|  | 119 | 网络设备功能 | 无线网卡频段 | / |  |
|  | 120 | 网络设备功能 | 物理开关 | / |  |
| * | 121 | 网络设备功能 | 数据传输 | 支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能 |  |
|  | 122 | 网络设备功能 | 蓝牙协议 | / |  |
| * | 123 | 网络设备功能 | 有线网卡接口类型 | 支持RJ45接口 |  |
|  | 124 | 网络设备功能 | 无线网卡标准 | / |  |
| * | 125 | 网络设备功能 | 网络设备拆装 | 网络设备支持物理拆装，包括无线网 卡和蓝牙模块等 |  |
| * | 126 | 外部接口功能 | 音频接口类型 | 支持3.5mm孔径3段式或4段式接口 |  |
| * | 127 | 外部接口功能 | 视频接口类型 | 至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中1种显示接口 |  |
| * | 128 | 外部接口功能 | HDMI、DP、Type-C显示接口要求 | 若提供 HDMI 或 DP 或 Type-C 作为显示接口，应支持音频和视频同步输出 |  |
|  | 129 | 外部接口功能 | 其他接口 | / |  |
|  | 130 | 外部接口功能 | 存储卡接口类型 | / |  |
| * | 131 | 电源功能 | 电源线适配能力 | 电源适配器电线组件应符合GB/T15934的要求 |  |
| * | 132 | 操作系统及软件功能 | 中文信息处理要求 | 符合GB18030的相关规定 |  |
| * | 133 | 操作系统及软件功能 | 操作系统备份及还原功能 | 支持操作系统备份及还原功能 |  |
| * | 134 | 操作系统及软件功能 | 固件备份还原能力 | 支持备份及还原固件的功能 |  |
| * | 135 | 操作系统及软件功能 | 操作系统及驱动升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级 |  |
| * | 136 | 操作系统及软件功能 | 固件升级 | 支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级 |  |
| * | 137 | 操作系统及软件功能 | BIOS支持关闭通讯接口 | 支持BIOS关闭以太网及USB接口 |  |
| * | 138 | 操作系统及软件功能 | 固件查看信息 | 支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能 |  |
| * | 139 | 操作系统及软件功能 | 固件设置启动顺序 | 支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动 |  |
| * | 140 | 操作系统及软件功能 | 固件设置口令 | 支持设置口令、修改口令、验证口令功能 |  |
| * | 141 | 操作系统及软件功能 | 固件设置网络引导 | 支持网络引导启动和关闭功能 |  |
|  | 142 | 生物识别功能 | 指纹识别 | / |  |
|  | 143 | 生物识别功能 | 人脸识别 | / |  |
|  | 144 | 生物识别功能 | 静脉识别 | / |  |
|  | 145 | 硬件加速功能 | NPU/GPU等AI加速模块 | / |  |
|  | 146 | 硬件加速功能 | 视频编解码加速模块 | / |  |
|  | 147 | 硬件加速功能 | 影像处理加速模块 | / |  |
| * | 148 | 存储设备可靠性 | 固态存储寿命 | TBW ≥ 80TB（条件：240GB 硬盘容量） |  |
| * | 149 | 存储设备可靠性 | 机械硬盘寿命 | 通电时间≥5 万小时 |  |
| * | 150 | 显示设备可靠性 | 显示屏屏幕失效点 | 符合GB/T9813.2的要求 |  |
| * | 151 | 外设可靠性 | 键盘按键寿命 | ≥1000万次 |  |
| * | 152 | 外设可靠性 | 鼠标按键寿命 | ≥500万次 |  |
| * | 153 | 外设可靠性 | 键盘鼠标线材寿命 | 键盘鼠标所用线材经±60°弯折不低于3000次，功能、外观完好 |  |
| * | 154 | 外设可靠性 | 风扇寿命 | ≥4万小时 |  |
| * | 155 | 整机可靠性要求 | 电磁兼容性要求的抗扰度 | 符合GB/T9254.2的规定 |  |
| * | 156 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的气候环境适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| * | 157 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的振动适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| * | 158 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的冲击适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| * | 159 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的碰撞适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| * | 160 | 整机可靠性要求 | 环境条件要求的运输包装件跌落适应性 | 符合GB/T9813.1中规定 |  |
| * | 161 | 整机可靠性要求 | MTBF测试 | MTBF(m1)≥3万小时 |  |
| * | 162 | 兼容要求 | 常用软件兼容 | 支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件 |  |
| * | 163 | 兼容要求 | 数据库兼容 | 兼容3个及以上厂商的数据库产品 |  |
| * | 164 | 兼容要求 | 中间件兼容 | 兼容3个及以上厂商中间件产品 |  |
| * | 165 | 兼容要求 | 平台软件兼容 | 兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台 |  |
| * | 166 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合GB/T9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |  |
| * | 167 | 服务要求 | 配置检查工具 | 提供自检测试工具 |  |
| * | 168 | 服务要求 | 服务响应 | a)提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式服务；b)供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；c)建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务 |  |
| * | 169 | 服务要求 | 服务周期 | a)设备停产后应继续提供质量保障服务(含备品备件)，服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6年；b)产品停止服务时间应提前1年告知；c)应明确产品发布日期 |  |
| * | 170 | 服务要求 | 预装操作系统 | 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统 |  |
| * | 171 | 服务要求 | 培训服务 | 提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容 |  |
| * | 172 | 服务要求 | 典型问题解决手册 | 提供典型问题解决说明文档或视频 |  |
| * | 173 | 服务要求 | 厂家升级软件与扩容服务 | 提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务 |  |
| * | 174 | 服务要求 | 整机质量服务要求 | 免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年 |  |
| * | 175 | 服务要求 | 合格证书要求 | 提供产品合格证 |  |
| * | 176 | 服务要求 | 开箱组装/使用指导要求 | 提供开箱组装/使用指导 |  |
| * | 177 | 服务要求 | 驱动下载服务要求 | 提供驱动光盘或下载方式 |  |
| * | 178 | 服务要求 | 兼容适配软件下载服务要求 | 提供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站) |  |
|  | 179 | 服务要求 | 跨架构平台应用兼容 | 提供跨架构平台的应用兼容工具，支持一种或者一种以上不同架构平台的应用 |  |
| * | 180 | 供应链合规性 | 产品部件保障 | 保障产品主要部件，提供6年的备件服务能力(自购买之日起)，或提供可兼容原设备的升级换代产品 |  |
| * | 181 | 供应链质量 | 抗干扰性 | 当产品部件出现供应风险时，应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障 |  |
| * | 182 | 供应链质量 | 供应能力证明 | 提供供应链稳定承诺书，确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货 |  |
| * | 183 | 关键部件安全要求 | 关键部件安全要求3 | CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求 |  |
| * | 184 | 整机安全性要求 | 密码算法实现 | CPU芯片应符合GM/T0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T37092或GM/T0028的相关规定 |  |
|  | 185 | 整机安全性要求 | USB端口管控 | 支持USB端口管控 |  |
|  | 186 | 整机安全性要求 | 安全物理锁 | 支持安全物理锁 |  |
| * | 187 | 整机安全性要求 | 信息安全基本要求 | a)产品应符合GB/T39276的5.2的规定；b)生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；c)产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口 |  |
| * | 188 | 整机安全性要求 | 固件安全启动 | 支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动 |  |
| * | 189 | 整机安全性要求 | 限用物质的限量要求 | 符合GB/T26572中规定 |  |

6、打印机

最大打印幅面:A4

黑白打印速度:22页/分

双面打印:手动

网络功能:无线/有线网络打印

能耗:二级能效

接口类型:高速USB 2.0

有线网络:IEEE 802.3 10/100Base-Tx

无线WiFi:IEEE 802.11b/g/n

7、复印机

‌网络打印‌:有线网络打印

‌黑白打印速度‌:‌A4纸22页/分钟，‌A3纸12页/分钟

‌最大打印幅面‌:A3

‌处理器速度‌:‌600MHz

‌标配端口‌:高速USB2.0设备，以太网10/100BaseTX端口

‌打印、复印、扫描功能

8、投影仪

标准分辨率：1920×1080

梯形矫正：全向自动校正

镜头参数：投影镜头自动对焦

投影尺寸：60-120英寸

接口参数：HDMI接口：HDMI×1

USB:USB 2.0×1

电源：110-240V~2.0A 50/60Hz

正常功耗：＜120W

系统内存：2GB DDR4

9、衣柜

（1）基材采用E1级优质绿色环保实木颗粒板（甲醛游离释放量≤9mg/100g）

（2）PVC硬塑封边，环保热熔胶黏剂，符合欧洲E0、E1级及国家标准，环保健康。

（3）防火、耐磨、防污、硬度高。

（4）优质五金配件

10、办公桌

（1）贴面材料：采用优质实木皮,优质品牌胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；

（2）基材：采用吉林露水河中密度纤维板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

（3）油漆：面漆采用“大宝”PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；五底三面油漆工艺。

（4）五金配件：优质三节抽拉滑道及连接件。

11、诊断桌

（1）贴面材料：采用优质实木皮,优质品牌胡桃木木皮饰面，厚度0.8mm；

（2）基材：采用吉林露水河中密度纤维板,优质绿色环保产品,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

（3）油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；五底三面油漆工艺。

12、候诊椅

（1）采用冷轧钢板，一体成型网板，加厚加固。

（2）人体工学设计，结构扎实，使用寿命长。

（3）多重加固焊接，承重强大于1000斤。

（4）闪银扶手，脚架加固加粗钢材一体成型，超强称重，结构扎实无异响。

13、治疗台

（1）柜体:采用1.0mm厚电解钢板，折弯成型焊接，表面光滑，平整，不脱焊，,踢脚线高度150mm高与上柜分离工艺。

（2）配柜抽面、门板:采用1.0mm厚双层电解钢板折弯成型焊接，双层钢板工艺使得开关抽屉和门达到隔音效果，表面光滑、平整，不脱焊，抽屉内部裸露锁路轨螺丝。

（3）拉手:拉手采用纯亚克力透明拉手，与门板及抽面装完后结构稳固耐用。

（4）层板:采用1.0mm厚电解钢板折弯成型焊接，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重100G,配有4个层板挂钩安装高度可自由上下调节。

（5）脚线:采用卡扣式优质304不锈钢踢脚线，四周折弯10mm,不生锈耐腐蚀承重力强不易变形，

精细拉丝抗油防刮，无裸露毛边在表面起到安全耐用效果。

（6）五金:优质缓冲门铰(门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连)。

（7）表面处理:表面静电喷涂厚度80um抑菌粉末。

（8）台面:采用12mm厚复合亚克力人造石台面。

（9）垃圾盖:工艺：304不锈钢防指纹材质，正面四周压死边处理，开口位四周斜边引流口，PP圈帘开合盖底部带有固定卡位。

（10）水龙头:优质冷热水龙头，黄铜主体材质，表面电镀层，120度手柄快速切换冷热水，360度旋转龙头，环保蜂窝起泡器。

（11）水槽:一体成型水盆，采用高密度PP新料，配PP去水、下水管、阻水盖、提笼和防下水管道臭气回流的防虹吸瓶式存水器。

14、物品柜子

（1）采用一级冷轧钢板≥0.6mm厚度；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理。

（2）上层门为钢制双面门板夹5mm玻璃，上下活动层板，ABS拉手

（3）层板可自由拆卸，逐级调整高度；

（4）上下门各配一把锁，柜门为双层结构，缓冲功能；

（5）五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；

（6）经数控激光切割、模具冲压、洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。

15、值班床

（1）基材采用E1级优质绿色环保实木颗粒板（甲醛游离释放量≤9mg/100g）

（2）PVC硬塑封边，环保热熔胶黏剂，符合欧洲E0、E1级及国家标准。

（3）优质五金配件。

16、档案柜

（1）采用一级冷轧钢板≥0.6mm厚度；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理。

（2）每个门各配一把锁，柜门为双层结构， 缓冲功能；

（3）五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；

（4）经数控激光切割、模具冲压、洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。

17、资料柜

（1）采用一级冷轧钢板≥0.6mm厚度；采用环保环氧树脂型热固性粉末涂料，表层经过喷砂处理，防酸、防腐化学处理。

（2）上层门为钢制双面门板夹5mm玻璃，上下活动层板，ABS拉手

（3）层板可自由拆卸，逐级调整高度；

（4）上下门各配一把锁，柜门为双层结构，缓冲功能；

（5）五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺配件；

（6）经数控激光切割、模具冲压、洗、彩磷、清洗、烘干、静电喷涂、高温固化、安装而成。

18、沙发

（1）那米皮皮面；沙发内外侧均采用皮艺包裹。

（2）内框架：采用加大全实木木方。

（3）内填：高密度海绵。

19、茶几

（1）贴面材料：实木木皮,厚度0.8mm；

（2）基材：中密度纤维板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

（3）油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；五底三面油漆工艺。

（4）五金配件：优质三节抽拉滑道及连接件。

20、物资架

（1）材质：全钢材质、环氧喷漆；

（2）含侧板、背板、顶板，加厚层板，可设置4层，可调节层高，单层承载≥150KG；

（3）加粗立柱、圆弧边角设计，底层离地大于等于2cm。

21、普通椅子

（1）基材：实木木料，采用鲁班开榫打铆结构。

（2）座面：采用高弹重质再生海绵和进口环保PU。

（3）油漆：选用“IDOPA”环保油漆。

22、会议桌

（1）贴面材料：优质实木皮，厚度0.8mm；

（2）基材：中密度纤维板,甲醛含量≤1.0mg/L密度≥760kg/m3,静曲张度≥51.2Mpa,吸水膨胀率≤8.1%.

（3）油漆：面漆采用PU聚脂漆,底漆采用PE不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求；五底三面油漆工艺。

（4）五金配件：优质连接配件。

23、会议椅子

（1）基材：实木木料，采用鲁班开榫打铆结构。

（2）座面：采用高弹重质再生海绵和进口环保PU。

（3）油漆：选用“IDOPA”环保油漆。

24、普通病房窗帘（240*190）

240*190

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

25、普通病房窗帘（160*190）

160*190

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

26、普通病房窗帘（240*250）

240*250

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

27、普通病房窗帘（160*250）

160*250

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

28、普通病房窗帘（120*250）

120*250

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

29、普通病房窗帘（240*180）

240*180

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

30、普通病房窗帘（160*170）

160*170

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

31、普通病房窗布（160*230）

160*230

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

32、普通病房窗帘（200*250）

200*250

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

33、普通病房窗帘（240*190）

240*190

（1）主要材料：聚酯纤维，铝合金；

（2）特点：阻燃性能达到B1级，抗光、色牢，底槽配有消音条，窗帘撞击起到消音作用。

34、药品架

（1）尺寸：850*460*2000mm为单面西药架±20(手动测量数据，误差符合国家标准)

（2）此药架为双列西药架，整体材料采用冷轧钢板制作，静电喷塑，每层可承重20公斤；

（3）每个药架4层，层距可自行调节，主要存放盒装药品；瓶装药品，可随意调节层间高度

（4）设有调节Abs脚帽，可根据地面的高低度，调节致水平位置。

（5）中间框架采用40*40方管焊接，厚度1.2，可调节。有方格式护栏网，高级静电喷涂。

35、中药柜

产品规格：

1565*600*2150（56抽屉）

±20(手动测量数据，误差符合国家标准)

材质：

（1）采用厚度1.0-1.2mm优质SUS201不锈钢25*25管材

（2）共有56个抽屉，每个小抽屉装3个塑料药斗，共放168味药。。

（3）每格隔断处理。

（4）抽屉采用20寸三节防脱滚珠滑轨，承载60斤。

（5）每个抽屉都配冲压不锈钢药味牌，

（6）顶部有推拉玻璃柜箱，可放置特殊药品，医用资料。

（7）抽屉外表面加10mm厚红色宝丽板。

（8）底部4个平板万向脚轮。

36、中药房操作台

（1）柜体:采用1.0mm厚电解钢板，折弯成型焊接，表面光滑，平整，不脱焊，,踢脚线高度150mm高与上柜分离工艺。

（2）配柜抽面、门板:采用1.0mm厚双层电解钢板折弯成型焊接，双层钢板工艺使得开关抽屉和门达到隔音效果，表面光滑、平整，不脱焊，抽屉内部裸露锁路轨螺丝。

（3）拉手:拉手采用纯亚克力透明拉手，与门板及抽面装完后结构稳固耐用。

（4）层板:采用1.0mm厚电解钢板折弯成型焊接，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重100G,配有4个层板挂钩安装高度可自由上下调节。

（5）脚线:采用卡扣式优质304不锈钢踢脚线，四周折弯10mm,不生锈耐腐蚀承重力强不易变形，精细拉丝抗油防刮，无裸露毛边在表面起到安全耐用效果。

（6）五金:优质缓冲门铰(门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连)。

（7）表面处理:表面静电喷涂厚度80um抑菌粉末。

（8）台面:采用12mm厚复合亚克力人造石台面。

（9）垃圾盖:工艺：304不锈钢防指纹材质，正面四周压死边处理，开口位四周斜边引流口，PP圈帘开合盖底部带有固定卡位。

37、西药房操作台

（1）柜体:采用1.0mm厚电解钢板，折弯成型焊接，表面光滑，平整，不脱焊，,踢脚线高度150mm高与上柜分离工艺。

（2）配柜抽面、门板:采用1.0mm厚双层电解钢板折弯成型焊接，双层钢板工艺使得开关抽屉和门达到隔音效果，表面光滑、平整，不脱焊，抽屉内部裸露锁路轨螺丝。

（3）拉手:拉手采用纯亚克力透明拉手，与门板及抽面装完后结构稳固耐用。

（4）层板:采用1.0mm厚电解钢板折弯成型焊接，横向焊接整条加强筋，单块层板可承重100G,配有4个层板挂钩安装高度可自由上下调节。

（5）脚线:采用卡扣式优质304不锈钢踢脚线，四周折弯10mm,不生锈耐腐蚀承重力强不易变形，精细拉丝抗油防刮，无裸露毛边在表面起到安全耐用效果。

（6）五金:优质缓冲门铰(门板及柜体连接位丝锥后不锈钢螺丝与门铰连)。

（7）表面处理:表面静电喷涂厚度80um抑菌粉末。

（8）台面:采用12mm厚复合亚克力人造石台面。

（9）垃圾盖:工艺：304不锈钢防指纹材质，正面四周压死边处理，开口位四周斜边引流口，PP圈帘开合盖底部带有固定卡位。

38、导诊台

（1）采用1.0mm厚电解钢板饰面，配加强筋梁厚度为1.5mm厚，立柱厚度2.0mm厚电解钢板)焊接成700mm-1800mm大小模块，单个模块分上(看台)中(站体)下(踢脚线采用0.8mm厚304不锈钢)三段。

（2）内设强弱电线槽，每个电脑位台面下配3个5孔插座孔位和1个网络电话插座孔位。

（3）台面垫板:采用25*25*2.0mm钢骨架与1.0mm电解钢板。

（4）脚线:优质1.0mm厚304不锈钢。

39、急救药品专用柜

（1）主体：主要由铝.钢.ABS工程塑料结构组成，四柱承重，铝合金立柱。

（2）ABS双层底面注塑工艺成型台面两侧一体化扶手，凹陷设计可防止物品滑落，不锈钢三面围，台面上配透明软玻璃;

（3）正面：中控锁，三层药盘.内有分格片分为早/中/晚/夜15人份

（4）药盘下方是两小抽高度是7公分与一个大抽组合，大抽高度是24公分，三层抽屉内配有长宽各3X3分隔片。

右侧：两只ABS污物桶方便分类存放垃圾；

左侧：文件资料盒一个

40、LED屏

22平方

（1）IP防护等级:IP65

（2）视角:最佳视角水平90-130度，仰角30-45度，俯角10-20度

（3）显示卡：DVI显卡

（4）控制方式:根据不同使用要求，可采用同步或异步方式

（5）使用寿命:>100000小时

（6）供电方式:AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选

（7）使用环境温度:-20℃~+60℃

（8）使用环境湿度:10%~90%

（9）模组尺寸：320mm*160mm；

（10）一年免费质保。

41、电子显示屏

12平方

（1）IP防护等级:IP65

（2）视角:最佳视角水平90-130度，仰角30-45度，俯角10-20度

（3）显示卡：DVI显卡

（4）控制方式:根据不同使用要求，可采用同步或异步方式

（5）使用寿命:>100000小时

（6）供电方式:AC220V/50HZ和AC110V/60HZ可选

（7）使用环境温度:-20℃~+60℃

（8）使用环境湿度:10%~90%

（9）模组尺寸：320mm*160mm；

（10）一年免费质保。

42、病历存放专用柜

50格双列：L600*400*930mm±10

（1）材料采用优质不锈钢板材，厚度0.8mm，能容纳40~100人病案、病历夹。

（2）病历夹两边带有可折叠带锁挡板，

（3）配置双抽屉及40~100人病历夹，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音。

43、LED滚动走字屏

12平方

（1）像素点间距：≤5.0mm；

（2）模组尺寸：320mm*160mm；

（3）刷新频率:≥1920HZ(全灰度场)

（4）输入信号:DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV

（5）复合视频信号、

（6）工作湿度范围:10%至90%RH

（7）采用节能技术及宽动态处理技术优化显示效果；

（8）一年免费质保。

44、2P挂壁式空调

（1）变频空调，国家能效等级新1级；

（2）能效比4.74；

（3）制冷剂R32；

（4）匹数小2匹；

（5）电辅加热支持；

（6）制冷量4600瓦；

（7）制冷功率1220瓦；

（8）制热量4600瓦；

（9）制热功率1690瓦；

（10）循环风量900立方米；

（11）室内机噪音54分贝；

（12）室外机噪音43分贝；

# 第五章 合同条款及格式

（参考文本）

甲 方：

乙 方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和本次（项目名称）（采购项目编号              ）的招标文件要求和采购人、采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

第一条 合同文件

1、货物名称、品牌、规格型号、数量、货款：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

根据上述釆购合同文件要求，本采购合同的总金额为人民币         元（大写）         元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、网络硬件设备费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

付款方式：合同签订后，设备到货后甲方首付合同总价的80%给乙方；设备安装试运行后组织验收，乙方提出验收申请之日后三个工作日内，由甲方组织验收，验收合格后甲方应向乙方支付合同款总价的100%。

2、质量标准和要求

（1）乙方所供的设备、材料必须是全新产品；所供仪器设备的品牌、质量、规格、性能必须与乙方投标文件中承诺的标准相一致，严禁使用贴牌、冒牌产品。因产品自身隐蔽性缺陷而导致的人身伤害及财产损失责任均由乙方负责。

（2）乙方保证其所供产品的知识产权为其所有或从第三方合法取得，由此而产生的纠纷由乙方承担全部责任和损失。因此给甲方造成损失的，应承担相应赔偿责任。

（3）质量保证期为验收合格之日起天。质保期内，一切费用免费（人为损坏的除外）；质保期外，需方只承担所更换的零备件费用，其它费用免费。

（4）乙方所供的设备（仪器）需与甲方的信息化系统相兼容。

3、包装和运输：

按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求，《商品包装政府采购需求标准（试行）》规定了商品使用的塑料、纸质、木质等包装材料的环保要求。商品包装环保要求共7项，包括商品包装层数不得超过3层，空隙率不大于40%；商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过6色；纸质商品包装应使用75%以上的可再生纤维原料生产；木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

货物按产品特点，按需要分别加上防潮、防水、防霉、防腐蚀等保护措施，以便货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵安装现场，产品包装前按批次进行清理，不留明物，并保证零部件齐全。采用专车运送至甲方指定地点，货物运输所需要的车辆计划，运杂费、保险费、押运费均由乙方承担。

4、售后服务：

（1）产品质量：产品质保期自验收合格签字之日起计算。质保期1年，质保期内乙方免费维修免费更换零配件，免费对产品相关数据资料升级，乙方每年两次上门对设备进行巡检保养及维护。质保期外维修只收取零配件的成本费用。

（2）技术培训：乙方免费对甲方人员进行培训，保证甲方人员能够熟练独立操作，主要内容包括设备的管理维护培训、安全操作培训等内容。培训结束后，设备生产商要对被培训人员考核，同时发放培训合格证。

（3）对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后1小时内响应，3小时内到达现场排除故障，若不能即使排除故障，乙方提供备机服务直至维修完成，费用由乙防承担。

5、保险：项目实施过程中，中标人人员保险由中标单位负责。

6、交货及安装时间和地点：

（1）自本合同生效之日起个日历天内，乙方将所供货物运送到甲方指定现场并安装完成。如甲方自合同签订日起没有再次确认交货日期，则交货期以双方合同约定的期限为准。

（2）交货地点：。

7、技术规格

（1）乙方所提供产品的技术规格应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或企业标准，并满足标的清单中的规定；依据甲方招标技术要求，满足招标响应文件中的参数偏离承诺。

（2）乙方保证提供的产品是全新的正品；设备包装符合有关标准、包装箱内附装箱清单、质量合格证、产品说明书、保修卡、维修手册、检验手续等一系列保证产品质量和正常使用的全套中文使用和维护手册，并可享受厂家承诺的所有服务。

（3）乙方保证提供相关师资服务、授权、认证考试等配套服务。

8、交付方法：现实交付

送货上门：由卖方负责将货物运输到买方指定的地点。卖方需要承担运输过程中的风险和费用，确保货物按时、完好地到达指定地点。

9、验收

9.1、验收方案：

验收时间：供应商提供产品达到甲方确认的使用要求后可申请验收，对于不符合验收条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合验收条件的，应自收到验收申请文件之日 3 个工作日内组织验收工作，完成后并出具验收结果或验收报告。

9.2、验收方式：

成立项目验收小组：实施验收工作时，应当成立项目验收小组，具体负责验收事宜。验收小组由建设单位人员、监理单位人员、承建单位人员共同组成。验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后必须提交验收报告。

9.3、验收流程

1）、申请：设备安装调试完毕，试运行结束后，乙方根据合同、招标文件、检查、总结项目实施和完成情况等向甲方提出验收申请。

2）、经过审核，材料齐全则由项目验收小组组织评审。由验收小组共同确定验收、评审时间及其他安排。

3）、验收签字

评审通过形成的书面验收报告，由验收小组人员签字。

9.4、验收标准

宝丰县大营镇卫生院根据招标要求、设备清单、技术参数要求，中标人提供的相关资料，验收小组进行核验，并保证设备达到国家相关行业标准。保证设备安装调试后正常运行，验收正常通过。

9.5、其他验收事项

双方验收完成 1 日内，将验收结果或验收报告在“宝丰县政府采购网”相关页面予以公示。

质量保修范围和保修期：产品验收合格后提供 1 年质保服务。

质保期内不收取合同清单范围内产品升级、维护费用。质保期之后，每年维护费用以双方据实协商或招标为准。备品、备件及耗材采购人根据市场询价自行购买。

10、附件、配件

（1）按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件及在招标文件中承诺提供或赠送的附件和配件。

（2）技术培训：乙方免费对甲方人员进行培训，保证甲方人员能够熟练独立操作，主要内容包括设备的管理维护培训、安全操作培训等内容。培训结束后，设备生产商要对被培训人员考核，同时发放培训合格证。

（3）对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后1小时内响应，3小时内到达现场排除故障，若不能即使排除故障，乙方提供备机服务直至维修完成，费用由乙防承担

11、纠纷解决

凡与本合同有关的和执行本合同发生的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，双方可提请    仲裁委员会裁决。

12、合同附件

本招标文件、在招标过程中的书面答疑、成交通知书、乙方响应文件，以及在开标、评标过程中投标方所作出的书面解释、书面承诺等均作为本合同的有效附件，与合同同时产生法律效力（其法律效力按上述排列顺序，在前优先）。当上述附件与合同内容发生冲突时，以合同为准。

13、本合同一式六份，甲、乙双方各三份。经双方代表签字盖章后生效。

甲方(公章)：        乙方(公章)：

代表人签名：        代表人签名：

联系方式：          联系方式：

地 址：             地 址：

开户银行：          开户银行：

账 号：             账 号：

签订时间：          签订时间：

# 第六章 投标文件格式

（项目名称）（标段）

投标文件

采购编号：

投标人：                          （电子印章）

法定代表人或其授权委托人：                （电子签章）

年        月        日

目   录

一、投标函

二、投标函附录

三、分项报价表及规格、技术参数偏离表

四、授权委托书

五、采购项目承诺书

六、反商业贿赂承诺书

七、技术方案

八、资格审查资料

九、其他资料

## 一、投标函

（采购人名称）：

- 1.我方己仔细研究了                     （项目名称）（标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）：               （小写          元）的投标报价，供货期：      ，质量要求：         ，参与本项目投标。

2.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起90天内（日历天）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

3.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

5.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标,也认同你们有权接受或拒绝所有的投标人。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部投标文件及有关附件，确认无误。

8.其他补充说明     。

投标人：      （电子印章）

法定代表人或其委托代理人：   （电子签章）

年    月    日

## 二、投标函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 标段 |  |
| 投标人名称 |  |
| 投标人地址 |  |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 供货期 |  |
| 质保期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 企业规模 | 大型¨ 中型¨ 小型¨ 微型¨ |
| 项目负责人 | 姓名： 联系电话： |
| 其他补充说明 |  |

投标人（电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：          年     月      日

注：

“投标总报价”应包括招标文件所规定的招标范围的全部内容，包括货物（服务）价格、运费、验收、安装、调试、维护、培训、税金等相关所有费用；

## 三、分项报价明细表及投标设备参数偏离表

## （一）分项报价明细表

项目名称及标段：

采购编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 运 输 费 、 安 装 调 试 费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总价(大写)：小写： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：          年     月      日

## （二）投标设备参数偏离表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件参数 | 投标文件参数 | 有无偏差 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人应根据招标文件“第四章采购清单及技术参数”及所投标内容的实际情况认真填写。

2、“有无偏差”一栏中应填写正偏差、无偏差或负偏差，不应填写其他内容；

3、“偏离说明”一栏中由投标人对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述。

投标人（电子印章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签章）：

日期：          年     月      日

## 四、法定代表人身份证明及授权委托书

## （一）法定代表人身份证明

企业名称：

地    址：

姓    名：            性别：           职务：

系（投标人名称）的法定代表人。能够为（项目名称及标段）签署投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事务。

特此证明。

联系电话：                        邮箱：

附：法定代表人身份证扫描件正反面。

投标人（电子印章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年  月  日

## （二）授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称及标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                           。

代理人无转委托权，特此证明。

联系电话：                        邮箱：

注：投标人“法定代表人”直接参加投标及签署相关文件的无须提供该授权委托书

附：法定代表人及委托代理人身份证扫描件正反面。

投标人（电子印章）：

法定代表人（电子签章）：

日期：    年  月  日

## 五、采购项目承诺书

致：

本承诺书作为我方参加                      项目名称及标段（采购编号：         ）项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

- 1、我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。

2、我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的完工期保质、保量提供相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合招标文件各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；

3、我方提供的本项目所需服务如不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收；

4、如评标委员会确定我方为本项目的中标候选人或中标人，在公示期内或领取中标通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时提供服务、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃中标候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的任何处理；

5、我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投标人（电子印章）：

法定代表人或其委托代理人：(电子签章)：

日　   期：          年     月      日

（注：以上格式不得更改，否则视为无效投标）

## 六、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在                     项目名称（采购编号：        ）招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（电子印章）：

法定代表人或其委托代理人：(电子签章)：

日　   期：          年     月      日

## 七、供货方案

## 八、资格审查资料

## （一）宝丰县政府采购供应商信用承诺函

致  （采购人或采购代理机构）  ：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（企业电子印章）：

法定代表人或授权代表(签字或电子印章)：

日期：       年    月    日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

- 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”，前文已提供的此处不再重复提供。

## （二）其他资格审查资料

## 九、其他资料

相关附件：

一、中小企业声明函（货物）

（属于中小微企业的填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，按照（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

- 2.（标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业 收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：   （电子印章）

日    期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 二、残疾人福利性单位声明函

（属于残疾人福利性企业的填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包

括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（电子印章）

日    期：

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需填写《残疾人福利性单位声明函》。 否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 三、关于监狱企业

（属于监狱企业的提供）

1、执行财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）。

2、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。