宝丰县环境保护局宝丰县产业聚集区专项监测站点建设项目
招 标 文 件
采购编号：宝财招标-2023-54 
招  标  人：宝丰县环境保护局
招标代理机构：中科天一工程管理有限公司
日        期：二〇二三年十月
目录

3第一章  招标公告


10第二章  投标人须知前附表


27第三章 采购需求清单及技术要求


45第四章  合同


48第五章  投标文件格式





第一章  招标公告
宝丰县环境保护局宝丰县产业聚集区专项监测站点建设项目

招标公告
项目概况

宝丰县环境保护局宝丰县产业聚集区专项监测站点建设项目的潜在供应商应在宝丰县公共资源交易中心网获取招标文件，并于 2023 年11月16日 09 点 30 分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：宝财招标-2023-54
2、项目名称：宝丰县环境保护局宝丰县产业聚集区专项监测站点建设项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2000000.00 元

5、最高限价：2000000.00 元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	1
	宝丰县产业聚集区专项监测站点建设项目
	2000000.00  
	2000000.00  


6、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

6.1、采购内容：宝丰县产业聚集区专项监测站点建设项目，具体内容详见招标文件

6.2、质量要求：合格；

6.3、交货及安装期：签订合同后30 日历天内完成供货及安装调试验收；

7、合同履行期限：同交货期

8、标段划分：本项目划分1个包

9、本项目是否接受联合体：否

10、是否接受进口产品：否

11、是否面向中小企业：是

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（供应商具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商无需提供证明材料，只需在投标文件格式中填写宝丰县政府采购供应商信用承诺函）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商无需提供证明材料，只需在投标文件格式中填写宝丰县政府采购供应商信用承诺函)；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商无需提供证明材料，只需在投标文件格式中填写宝丰县政府采购供应商信用承诺函)；

3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商无需提供证明材料，只需在投标文件格式中填写宝丰县政府采购供应商信用承诺函)；              

3.6投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统” 网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业）， 提供以上相关查询截图。

3.7其他要求（投标人出具书面声明，格式自拟）：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（3）未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。

3.8、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取采购文件

1.文件下载时间：2023年10月25日00时00分整至2023年10月31日23时59分

2.获取方法：本项目实施网上下载招标文件。潜在供应商下载招标文件需凭CA数字证书通过宝丰县公共资源交易中心网（网址：http://www.bfggzy.com/）“登陆业务系统”入口进入交易系统进行报名并下载招标文件。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.bfggzy.com/ggtz/19072.jhtml

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml

3.供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成文件下载等工作。因供应商操作不当等问题造成的无法下载文件、无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

4.售价：0元

四、投标文件提交

截止时间：2023 年11月16日 09 点 30 分（北京时间）

地点： 全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）

五、投标文件开启

时间：2023 年11 月 16日 09 点 30 分（北京时间）

地点：全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）

六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《平顶山市宝丰县政府采购网》、 《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上发布 ，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜：

（1）本项目采用网上开标解密，详细要求及注意事项请各供应商详细阅读宝丰县公共资源交易中心网发布的“紧急通告”及宝丰县公共资源电子招投标系统相关规定，因各供应商未仔细阅读造成的损失，各供应商自行承担；

（2）采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性；

（3）供应商在中标（成交）后，在规定的时间内后无正当理由不与采购人签订合同的，由采购人向相关部门反应核实后依据情况处以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动并予以通报等相关处罚。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

采购人：宝丰县环境保护局

地址： 宝丰县山河路南段

联系人：丁先生         联系方式：0375-6522727 

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中科天一工程管理有限公司

地址：郑州市高新区冬青街46号盛鼎建筑科技产业园8楼
联系人: 李女士          联系方式:0371-67950677

温馨提示

注：宝丰县公共资源交易中心网站“紧急通告”与此“温馨提示”不一致的地方，以“紧急通告”为准。

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意下事项。

1.投标人应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目投标人不用再提供纸质投标文件（采购文件有特殊规定的从其规定）。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，投标人须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1投标人登录《全国公共资源交易平台(河南省.宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）下载“宝丰县公共资源交易中心投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省.宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）——组件下载——交易系统操作手册（投标人、投标人）。

4.2投标人须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3投标人对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖投标人电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）,其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省.宝丰县)》登录业务系统（www.bfggzy.com:8080/ggzy/）。

投标人应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

投标人对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

政府采购领域优化营商环境温馨提示
尊敬的政府采购供应商：

感谢您参加我县政府采购活动！

为构建统一开放、竞争有序的政府采购市场体系，促进政府采购公平竞争，进一步推动政府采购营商环境优化。如果您在参与政府采购活动中，遇到差别待遇或者歧视待遇，可向财政部门投诉： 

１.在政府采购活动中，除涉及国家安全和国家秘密的采购项目外，不得区别对待内外资企业在中国境内生产的产品。在中国境内生产的产品，不论其供应商是内资、外资、外地、外省企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。

２.在政府采购活动中，不得在政府采购信息发布、供应商资格条件确定和资格审查、评审标准等方面，对内资企业或外商投资企业实行差别待遇或者歧视待遇，不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定，切实保障内外资企业公平竞争。

３.以供应商的所有制形式、组织形式或者股权结构，对供应商实施差别待遇或者歧视待遇，对民营企业设置不平等条款，对内资企业和外资企业在中国境内生产的产品、提供的服务区别对待。

４.除小额零星采购适用的协议供货、定点采购以及财政部另有规定的情形外，通过入围方式设置备选库、名录库、资格库作为参与政府采购活动的资格条件，妨碍供应商进入政府采购市场。

５.要求供应商在政府采购活动前进行不必要的登记、注册，或者要求设立分支机构，设置或者变相设置进入政府采购市场的障碍。

６.设置或者变相设置供应商规模、成立年限等门槛，限制供应商参与政府采购活动。

７.要求供应商购买指定软件，作为参加电子化政府采购活动的条件。

８.不依法及时、有效、完整发布或者提供采购项目信息，妨碍供应商参与政府采购活动。

９.强制要求采购人采用抓阄、摇号等随机方式或者比选方式选择采购代理机构，干预采购人自主选择采购代理机构。

10.设置没有法律法规依据的审批、备案、监管、处罚、收费等事项。

11.违反法律法规相关规定的其他妨碍公平竞争的情形。

12.政府采购项目不得向供应商收取履约保证金、投标保证金、质量保证金（工程项目除外）、场地费和招标文件费用，全过程免收任何费用。

13.不得要求供应商在项目所地或采购人所在地设立分公司或办事处。

14.代理机构未告知未中标供应商未中标原因。
15.供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自已的权益受到损害的，向采购人、代理机构提出质疑后，对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的。根据《宝丰县政府采购投拆处理操作流程》向财政部门提出投拆。

投诉电话 0375—6515597    邮箱：bfzfcg@163.com  

地址：宝丰县财政局政府采购服务中心(宝丰县为民路与迎宾大道交叉口)
第二章  投标人须知前附表

	序号
	内　容
	说明与要求

	1
	采购人
	采购人：宝丰县环境保护局

地址： 宝丰县山河路南段

联系人：丁先生    联系方式：0375-6522727 

	2
	招标代理机构
	名称：中科天一工程管理有限公司

地址：郑州市高新区冬青街 46号盛鼎建筑科技产业园8楼
联系人: 李女士    联系方式:0371-67950677

	3
	项目名称
	宝丰县环境保护局宝丰县产业聚集区专项监测站点建设项目

	4
	招标方式
	公开招标

	5
	资金来源
	财政资金

	6
	采购内容
	详见采购清单

	7
	采购项目属性
	货物      本项目所属行业：工业

	8
	交货地点
	宝丰县环境保护局

	9
	交货及安装期
	签订合同后30日历天内完成供货及安装调试验收；

	10
	质量要求
	合格

	11
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（供应商具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（供应商无需提供证明材料，只需在投标文件格式中填写宝丰县政府采购供应商信用承诺函）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商无需提供证明材料，只需在投标文件格式中填写宝丰县政府采购供应商信用承诺函)；

3.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商无需提供证明材料，只需在投标文件格式中填写宝丰县政府采购供应商信用承诺函)；

3.5参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（供应商无需提供证明材料，只需在投标文件格式中填写宝丰县政府采购供应商信用承诺函)；              

3.6投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未被列入失信被执行人（查询对象为企业、法定代表人）、重大税收违法失信主体（查询对象为企业）；在 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（查询对象为企业）；在“国家企业信用信息公示系统” 网站（www.gsxt.gov.cn）未被列入严重违法失信企业名单（查询对象为企业）， 提供以上相关查询截图。                                       

3.7其他要求（投标人出具书面声明，格式自拟）：（1）企业没有处于被责令停业、投标资格被取消，财产没有被接管、冻结、破产状态；（2）近三年来在经营活动中没有骗取中标和严重违约及重大质量问题；（3）未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内；（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（以“国家企业信用信息公示系统”查询为准，需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息等内容）。

3.8、本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

	12
	招标文件下载
	2023年10月25日至2023年10月31日

	13
	投标人提出质疑截 止时间
	投标人对招标文件如有疑问，应在投标截止时间15日之前在电子交易系 统中提出（如有）。

	14
	招标人澄清时间
	在投标截止时间15日前， 招标人在电子交易系统中予以澄清答复，但不指明澄清问题的来源(如有)。

	15
	投标有效期
	投标文件递交截止日期后60日历天

	16
	质保期
	1年

	17
	投标文件签字和
盖章要求
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行电子签章，未进行电子签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在 进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标 文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录宝丰县公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	18
	投标文件的递交
	投标人应于2023年   月   日09点30分前将投标文件电子版提交到宝丰县 公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使 用CA证书， 在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实 行在线“不见面”开标， 投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）。

	19
	投标截止时间
	2023年11月16日09点30分（北京时间）

	20
	合同签订时间及地点
	根据采购人要求进行合同签订。

	21
	评标委员会的组建
	评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	23
	推荐的中标候选
人数量
	3名

	24
	中标人确定
	招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人

	25
	偏离
	招标文件中列明的实质性要求和条件不允许负偏差，其余要求和条件有负偏差的扣除相应分数。

	26
	是否接受选择性 报价方案
	不接受；首次响应文件只允许一个报价方案。

	27
	招标控制价
	本项目招标控制价为：2000000.00元
投标人针对本项目的投标报价不得高于招标控制价，否则按废标处理。

	28
	踏勘现场
	不组织。

	29
	合同履行期限
	同供货期

	30
	构成招标文件其
他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有)、修改、补充、补遗和其他有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	31
	是否专门面向中
小企业
	是☑   否□

专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	32
	是否接受联合体
投标
	是□     否☑

	33
	分包
	允许□   不允许☑

	34
	是否退还投标文件
	否

	35
	资格审查主体
	☑公开招标（采购人和采购代理机构）。
□非公开招标（评标委员会）。

	36
	投标保证金
	投标保证金不收取。

	37
	履约保证金
	履约保证金不收取。

	38
	质保金
	不收取。

	38
	进场交易费
	本项目属于政府采购项目，不向中标（成交）供应商收取任何形式的使用费、入场费和交易服务费。

	40
	付款方式
	合同签订后，设备到货后甲方首付合同总价的50%给乙方；设备安装试运行后组织验收，乙方提出验收申请之日后三个工作日内，由甲方组织验收，验收合格后甲方应向乙方支付合同款总价的100%。

	41
	验收要求及标准
	（根据招标要求、设备清单、技术参数要求，中标人提供的相关资料， 验收小组进行核验，并保证设备达到国家相关行业标准。保证设备安装调试后正常运行，验收正常通过。

	42
	政府采购合同融资政策
	各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	
	
	中原银行政府采购合同融资政策：

尊敬的政府采购供应商： 

欢迎您参与宝丰县政府采购业务！

为进一步优化我县营商环境，切实缓解中小微企业融资难、融资贵的问题，2018年平顶山市财政局与中原银行签署战略合作协议，帮助在政府采购项目中中标的供应商解决融资问题，中原银行推出了用于借款人履行政府采购合同的 “银政易贷”贷款业务，开通了政府采购合同融资绿色通道，配备专业人员定向服务，提高融资服务效率。同时，依靠政府采购合同资金支付的保障，提供免评估、免抵押、免担保、低利率、授信额度在3000元-500万元的贷款业务，在融资审查、审批流程、利率优惠等方面切实给予中小微企业快捷高效融资支持。

目前，中原银行在我县政府采购合同融资工作已全面开展，如有意向享受我县政府采购合同融资政策，请拨打中原银行联系电话18603759553或到中原银行宝丰支行咨询办理。

	
	
	农行宝丰县支行“政采e贷”

一、供应商准入标准

1.公司成立1年（含）以上；

2.近两年有政府采购中标记录且在河南省政府采购网备案。

二、采购标的准入标准

1.采购标的必须由县级（市、区）（含）以上政府负责采购；

2.采购标的仅限于货物类和服务类采购合同，不包括工程类合同。

三、融资要素

1.授信依据。以近两年在河南省政府采购网备案的合同为授信依据，授信额度为年均合同金额的70%，最高额度不超过500万元。

2.融资依据。以在河南省政府采购网备案的合同为融资依据，融资金额不超过备案合同总金额的90%。

3.融资期限。最长不超过1年。

4.贷款利率。采用固定利率，目前利率为3.85%。

5.担保方式。信用放款，追加应收账款质押。以融资的采购合同未来可形成的应收账款，由经营行在人民银行动产融资统一登记公示系统进行应收账款质押登记。

6.还款方式。一次性还本付息。

联系电话：王行长15836974469 张经理15290758588

曹经理15617360109

	43
	维护企业在政府采购活动中的知情权


	采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。政府采购招投标活动结束后，我方在发布中标（成交）公告的同时会将未中标原因在中标（成交）公告的附件中予以公示。各供应商可通过本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《平顶山市宝丰县政府采购网》、 《全国公共资源交易平台（河南省·宝丰县）》上发布 ，招标公告期限为五个工作日。自行查看中标（成交）公告及相关附件，同时代理公司将会以短信或邮箱的方式通知相关未中标（成交）供应商。

	44
	按照《宝丰县财政局关于稳经济促发展  进一步支持企业发展的通知》（宝财字[2022]101号）文件，落实四个“一日办”精神
	（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在宝丰县政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

	45
	参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效
	（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（ 三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。 

	46
	接收质疑函的方式和联系方式
	供应商权益：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

质疑函应在宝丰县公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。接收质疑函的联系方式如下：

联系人： 李女士   

联系电话：0371-67950677
通讯地址：郑州市高新区冬青街46号盛鼎建筑科技产业园8楼
对供应商提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	47
	政府采购价格评审优惠政策
	本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

	48
	其  他
	招标代理服务费由中标方支付；招标代理服务费参照豫招协[2023]002 号规定的招标代理服务费收取标准（在领取中标通知书前向招标代理机构交纳）。

	
	
	本项目有关的一切澄清、修改、补遗、答疑均以相关网站发布的信息为 准， 所有潜在投标人应按发布信息要求回复，未回复或未按时回复的均 视为已收到，由此带来的一切后果，自行承担。


一、总则
1、适用范围
本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的宝丰县环境保护局宝丰县产业聚集区专项监测站点建设项目内的设备、材料采购、安装、系统调试、维修保养、验收、交付使用及其缺陷修复等其

它伴随服务的招标。
2、 定义
2.1 招标采购人：指“宝丰县环境保护局”。
2.2 招标代理机构：取得招标代理资质，受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应
责任的社会中介组织，本项目代理机构指“中科天一工程管理有限公司 ”。
2.3 合格的投标人：符合招标公告中“投标人资格条件要求”并下载招标文件的潜在投标人。
2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。
2.5 投标文件：指投标人根据招标文件要求所提交的所有投标文件。
2.6 货物： 指除了咨询服务以外的所有的物品、设备、装置和包括附件、备品备件、图纸、技
术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。
3、投标费用
无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用， 招
标代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。
4、保密
1、参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，对采购人 提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，投标人在递交投标文件时一并归还，且不得复
印，违者应对此造成的后果承担法律责任。
2、采购人所提供资料供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和
决策负责。
招标实质性要求和条件

5.1 投标设备（产品）应符合国家或行业技术规范标准，质量要求合格。若因中标人原因造
成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。
5.2 投标报价
投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、 调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投
标人应结合企业自身实力，慎重报价。
5.3 投标人保证采购方在使用该设备或货物的任何一部分时， 免受第三方提出的侵犯其专利
权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
  5.4 售后服务 2 小时内响应、答复，24 小时内到达现场并解决用户问题，确保在质保期内和
质保期外提供令用户满意的服务承诺。
备注：投标人在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会成员视其内容对招标人的影响程度评判，实质上未响应招
标人要求的可被拒绝。
二、招标文件内容
6、招标文件的构成
招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由
以下主要内容组成：
6.1招标公告
6.2投标人须知
6.3采购需求及技术要求
6.4合同主要条款
6.5投标文件格式
7、招标文件的澄清
投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求招标人对招标文 件予以澄清。招标文件的澄清在投标截止时间 15 日之前以澄清公示形式给所有下载招标文件的
投标人，但不指明澄清问题的来源为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，
招标代理机构可适当延长投标截止日期。
8、招标文件的修改和补充
8.1 在投标截止日期 15 日前的任何时候，无论出于任何原因， 招标人均可对招标文件进行修 改和补充。
8.2 招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文
件的一部分，对所有投标人具有约束力。
三、投标文件编制
9、投标要求
投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求 提供投标文件， 并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全 部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其投标将被拒绝，其风险应
由投标人承担。
10、投标文件的语言及计量单位
10.1投标文件以及投标人所有与采购人及招标代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人
提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。
10.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。
11、投标文件的组成：
投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写
12、投标报价
12.1 投标人应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供 各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以 单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，投标人必须无条件接受以其所报单价

为基准的价格调整。
12.2 投标人填写的投标总价包含下列费用：
投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、 调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投
标人应结合企业自身实力，慎重报价。
所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不
再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。
12.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但
并不限制采购人订立合同的权力。
12.4 投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。
12.5 投标人对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。
12.6 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改， 报价在投标有效期内是固定的， 不
因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒
绝。
13、投标货币
除非另有规定，投标人提供的所有货物和服务均用人民币报价。
14、投标人资格的证明文件
14.1 依据规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。
15、证明投标设备及服务符合招标文件技术要求的文件
15.1 投标人应提交证明其拟供设备和服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件 的一部分。
15.2 在主要设备技术指标中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等。
15.3 证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：
15.3.1 货物主要技术指标和性能的详细描述；
15.3.2 投标人应对招标文件技术要求应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文
件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。
16、投标有效期
16.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。
投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，招标人和招标代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与 答复均应在电子交易系统中提交，投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人将不会被要求也
不允许修改其投标。
四、投标文件递交
投标人应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到宝丰县公共资源电子化交易系统，逾期 送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解 密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场， 投标人
开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）
五、开标、评标
18、开 标
18.1 招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。 19、评  标
19.1 评标工作由评标委员会（下称评委会） 主持，对所有投标人的有效投标文件进行评审， 并
依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。
19.2 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，
其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量， 可由多组专家
委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。
20、投标文件的澄清
20.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清 其投标内容。投标人有责任按照招标代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行
答疑和澄清。
20.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。
20.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。
20.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。
21、评标因素
投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格
式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。
22、评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
23、评标方法
23.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准， 不作为评标依据。
23.2 招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
24、投标人资格与响应性的审查
24.1投标人资格审查：
24.1.1开标结束后， 招标人或招标代理机构应当依法对投标人的资格进行审查， 投标人资格审查 内容按照招标文件第二章《投标人须知前附表》第11项“合格投标人条件”，参照投标人递交的相
应资料，审查投标人的资格是否符合要求。

24.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。
24.1.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未
通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。
24.2 投标文件的响应性审查：
24.2.1、商务评定
由评标委员会对每个投标人的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审
打分。
投标人存在下列情况之一的，投标无效处理：

1、投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；
2、不具备招标文件规定的资格要求的；
3、投标报价超过招标文件规定最高限价的；

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

5、法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.2.2、技术评定
由评标委员会对每个投标人的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中
文字说明和技术指标响应进行评审打分。
投标人必须对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外，不能使用模
糊性词语（例如：“满足使用”、“高于要求”等）反映偏差情况。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

24.2.3、价格评定
评标委员会对有效投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下
方法更正：
若单价计算的结果与总价不一致， 以单价为准修改总价； 若文字表示的数值与数字表示的数值
不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。
评标委员会将根据评标办法对各有效投标人投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填
写各投标人具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。
投标人得分以所有评委评出的投标人得分的算术平均值为投标人最终得分。
25、评标方法及标准
25.1 评委会只对通过资格审查及响应性审查的投标文件进行评价和比较，根据招标文件规定的
量化因素和分值进行打分，并计算投标人的综合得分。
25.2 评委会在评标时，除根据招标文件的规定考虑投标人的报价外，还将考虑量化评标办法中
规定的其它评审因素，并以此作为计算最终评标得分的依据。
25.3 评分标准和因素：

评标方法：  综合评分法     基准分100分
评标内容及标准
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	投标人资格要求
	符合第二章“投标人须知”

	注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

	2
	符合性
评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”

	
	
	交货期及安装期
	符合第二章“投标人须知”

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成

(总分 100 分)
	投标报价： 30分  

技术标部分：55分

商务标部分：15分


	评分内容
	满分
	评分标准

	价格

（30分）
	投标报价
	30
	以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30(精确到小数点后两位,四舍五入)

	技术部分

（55分）
	技术参数
	25
	对投标人所投产品的技术指标及相关认证进行评审，完全满足招标文件要求的，得基准分25分；
“★”条款技术参数如不满足以上条件视为负偏离，每有一项扣5分，基准分扣完为止；“其他技术参数”如不满足以上条件视为负偏离，每有一项扣2分，基准分扣完为止；本项最多得25分。
（备注：未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。未要求提供证明材料的，以技术偏离表为准）

	
	项目实施

方案
	10
	根据投标人提供的实施方案进行评审，需包括设备安装、调试及验收、人员车辆配置等内容，方案详细完整、科学合理、针对性强的得10分，方案较完整、较合理得5分，分案基本可行得3分，方案不合理或未提供不得分。

	
	售后服务
	10
	投标人需按照技术规范并结合所投项目的实际情况，制定全面、详细、可操作性强的运维服务方案，内容包含日常维护、巡检方案、故障维修、质控方案、应急预案等方面：

（1）运维服务方案科学全面，适用性强，内容完全满足需求的，得10分；

（2）运维服务方案完整、具有适用性，内容基本满足需求的，得5分；

（3）运维服务方案不全面，适用性不高，内容通用化的，得3分；

售后服务未提供或不满足要求不得分。

	
	培训方案
	10
	根据本项目有针对性的培训方案，培训方案应包括培训的时间地点、目标、方式、内容、对象和措施。方案优秀得10分，方案一般得5分，方案较差得2分，无培训方案不得分。

	商务部分

（15分）
	综合能力
	8
	1、投标人或所投产品的制造商提供ISO/IEC27001信息安全管理体系认证证书、ISO/IEC20000信息技术服务管理体现认证证书、CMMI3或以上证书，每有1项加1分，满分3分。

2、供应商或核心产品制造商获得高新技术企业证书的得2分，不提供不得分。

3、投标人或所投产品的制造商具有国家级环境监测重大科学仪器设备开发专项成果得3分，具有省级环境监测重大科学仪器设备开发专项成果得1分，没有或以下得0分。（提供相关证明材料并加盖投标人公章，未提供不计分）
备注：供应商必须在投标文件中附扫描件加盖电子公章，否则不得分。

	
	运维服务

人员


	3
	投标人或核心产品制造商每提供监测站点运维配备人员上岗证或运维考核合格证一个的得1分，最多得3分。（以提供省级及以上环境监测部门颁发的运维考核合格证或上岗证原件的扫描件）。

	
	业绩
	2
	投标人或所投产品的制造商提供自2020年1月1日起至开标时同类产品业绩，得1分，最高得2分。

（备注：需提供合同或中标通知书，没有不得分。合同需包括但不限于合同首页、主要内容页、签章页、签订日期页等。）

	
	服务能力
	2
	1、投标人或所投产品的制造商具有售后服务认证证书，证书等级为五星得2分，四星得1分，低于四星得不得分。（提供认证证书扫描件，否则不得分）。

	特别提醒：

1、评标专家应严格按照本章的规定进行评审，不得失职或超越权限评议，否决投标文件时应在报告中详细说明事项、原由及违反文件的具体条款、具体细则，对违反程序造成无故流标的，依据政府采购法实施条例第七十五条之规定，未按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准的，将有可能受到财政或监督部门的警告或处理。

2、评标专家在技术文件评审时应先核对投标人的技术偏离表，偏离内容是否与投标人所附注册证或注册登记表或技术白皮书或检验报告等经国家权威部门认定或具有法律效力的技术证明文件中的参数内容一致，不一致出现弄虚作假行为的，则该投标人的全部技术分值为零。

3、各投标人须仔细对照本文件技术部分要求填写技术偏离表，严禁虚假描述、虚假承诺，凡现场发现并核实属虚假承诺、虚假描述的该技术部分总得分按零分处理，公示期内拟中标公司如被举证虚假承诺、虚假描述的，经核证属实的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。涉及虚假承诺、虚假描述的投标人，将承担因此造成的一切责任及后果，包括但不仅限于赔偿所有经济损失、纳入黑名单三年内不得参与业主单位所有项目投标等后续处罚。

4、本项目所涉及到的各种证明材料、业绩等须在投标文件中提供证明文件扫描件，因证明材料不清晰造成的后果，投标人自负。任何时候若发现弄虚作假者，将取消投标或中标资格并保留随时追究其相应经济和法律责任的权利。


26、评标结果
26.1 评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照投标人得分由高到低进行排列。 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 按照评审因素的量化指标评审得分最高的且信用等级高投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会向招标人推荐排 列前 3 名的为中标候选人，除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会
将向招标人提交评标报告。
26.2 评标委员会将向招标人提交评标报告，并按照得分高低的顺序向招标人推荐排序前三名为中标候选供应商，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选供应商，不得在评标委员会推荐的中标候选供应商之外确定中标供应商。排名第一的中标候选供应商因不可抗力放弃中标或提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。若三名中标候选供应商均放弃中标的，或者考察全部不合格时，应根据实际情况，按有关规定执行。
27、保密及其它注意事项
27.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。
27.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。
27.3 在开标、评标期间， 投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。
否则其投标可能被拒绝。
27.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。
27.5 在评标工作结束后， 凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员
之外。
27.6 招标人和招标代理机构不退还投标文件。
六、授予合同
28、合同授予标准
28.1除规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力
的综合评分最高的投标人。
28.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条 款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同

采购金额的百分之十。
28.3更改采购货物数量的权力
招标人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“货物需求一览表”中的设备和服务的数
量予以增加或减少， 但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。
29、公示期及投诉质疑
29.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。
29.2 投标人若对评标结果有疑问， 有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对
投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。
   30、接受和拒绝任何或所有投标的权利
如出现重大变故，招标任务取消情况， 招标代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何 时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不
承担任何费用。
31、中标通知书
31.1 在投标有效期满之前，招标代理机构将以书面形式通知投标人被确定中标；
31.2 中标人在接到招标代理机构通知后应在 5 个工作日内到约定的地方领取中标通知书；
31.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。
32、签订合同
32.1 中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人进行合同谈判。
32.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件（如有）等， 均应作为签约的合同文本的基础。
32.3 如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。
32.4 如中标人不按约定谈签合同， 招标代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决
定。招标代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新
招标。
33、其他
33.1 如果中标人未按上述第 4 条规定执行，在此情况下，招标代理机构和招标人在报经监督
部门批准后可将该标授予下一个评标得分高的投标人，或重新招标。
33.2 知识产权
33.2.1 投标人应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受
第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。
33.2.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付
的版税。
33.3 招标文件的解释权属“宝丰县环境保护局”和“中科天一工程管理有限公司 ”。

第三章 采购需求清单及技术要求
	采购清单

	序号
	内容
	单位
	数量
	技术参数

	1

	在线PAMS检测系统（57种PAMS）
	套
	1
	工作条件

电源：220V，50Hz

环境温度：15—35ºC

环境湿度：15—90%

采样单元部分

2.1采样流速控制

★2.1.1 采用质量流量计控制，采样流速稳定，不受温度、压力等的影响

2.1.2采样流量：0-50ml/min，精度1%

2.2采样时长控制

2.2.1采样时长：0-30min自由设定

2.2.2累积采样时长：每小时累积采样时间30min，且能保证输出 1 h时间分辨率的数据。

预浓缩前处理单元部分

3.1 进样单元

3.1.1 进样方式：支持外标、内标、在线空气样品、离线空气样品等自动切换进样

3.1.2 进样管路：采用惰性化管路，降低有机物的吸附

★3.1.3 阀箱：阀箱及接头采用集中加热模式，降低有机物的吸附

3.2 除水单元

3.2.1除水方式：采用NAFION管除水

3.2.2 除水露点：除水露点能达到－40℃

3.3 捕集单元

★3.3.1 捕集方式：采用超低温空管捕集浓缩环境空气中挥发性有机物

★3.3.2 制冷方式：采用电子制冷，具有能耗低，噪音及体积小

★3.3.3捕集温度：最低捕集温度能达到－190℃，温度波动±1℃（提供控制软件捕集温度显示界面截图证明）

3.3.4 捕集流速控制：采用质量流量计控制捕集流速，流速控制范围0-50ml/min，精度1%

3.4加热反吹单元

★3.4.1 加热方式：金属管身直接加热，可快速加热至除水、解析样品等过程所需要的温度

3.4.2 反吹方式：采用质量流量计精准控制反吹流量，反吹流量0-500mL/min

分析单元部分

4.1 柱箱

4.1.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃

4.1.2 温度控制精度：0.1℃

★4.1.3 程序升温：≥32阶／33平台

★4.1.4最高升温速率：≥125℃／min

4.1.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）

4.1.6温度稳定性：0.01℃/1℃

★4.1.7柱温箱照明灯，柱温箱门打开自动点亮（需提供官方证明文件）

4.2 压力控制器

★4.2.1压力范围：0～1050kPa（152psi）

★4.2.2全程压力控制精度：0.001psi

★4.2.3具有恒压、恒流控制模式。

4.3中心切割模块

★4.3.1能将色谱柱流出物切入不同的或多个检测器。（需提供流路控制证明文件）

★4.3.2具有死体积小，全电子气路控制及惰性化处理特点

4.4 氢火焰离子检测器

4.4.1 最高操作温度： 450℃ 

★4.4.2检测限：≤1.2pg C/sec 

4.4.3灵敏度：0.03库仑/gC 

4.4.4线性动态范围：107
4.4.5熄火探测自动重新点火功能

★4.4.6检测器数据采集速率：600Hz

工控机

5.1 采用彩色触摸屏

5.2 英特尔（Intel）酷睿四核I5-7400；内存8G；硬盘500G

软件

6.1预浓缩仪控制软件

6.1.1 系统内置用户安全登录、设备安全警报、操作日志，提高数据安全性及仪器易维护性；能够实时显示系统运行状态、气路流向及参数值，并实时记录系统所有参数及状态过程

6.1.2 可完成采样、捕集、热解析、加热反吹以及校准的全程自动化控制

★6.1.3具有控制动态稀释仪自动完成单点或多点校准过程（提供控制软件在线配气设置界面截图证明）

6.1.4具有数据查询功能，可查询历史监测数据，包括实时数据、小时数据、天数据等，生成年、季、月、日的历史数据变化曲线和数据列表，并可以多种格式（Excle、图表）导出查询结果

6.2 分析单元控制软件

6.2.1 可以控制GC所有参数，如流量、温度、电流、量程等

6.2.2 可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告

6.2.3具有保留时间锁定，自定义报告等功能

性能指标

7.1 监测物质范围

能捕集并分析《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》中要求的57种PAMS组分。（提供检测物质色谱图证明）

7.2 校准曲线

依次通入 0.5、2、4、6、8、10 ppb的标准气体进样分析，用最小二乘法绘制标准曲线；所有物质的线性相关系数R2≥0.98，90%物质的线性相关系数R2≥0.99

7.3零点噪声

通入高纯氮气进行分析，连续测量7次；各组分仪器零点噪声≤0.05ppb

7.4方法检出限0.4ppb标准气体连续进样7次，按MDL=tn-1,0.99×S计算方法检出限；95%物质MDL≤0.1ppb

7.5准确度和精密度5 ppb 的标准气体连续进样7次；95%物质RE≤10%，95%物质RSD≤10%

7.6分离度环戊烷和异戊烷的分离度、2,3-二甲基戊烷和2-甲基已烷及邻-二甲苯和苯乙烯的分离度达到1.0以上（FID检测器）

7.7 系统残留通入10 ppb的标准气体进行测量分析，分析结束后，通入高纯氮气进行分析，记录通氮气时的测量浓度值，95%组分≤0.1 ppb

7.8 24h浓度漂移通入10 ppb标准气体，连续3次测得浓度平均值，24h后再重复，比较两次的平均值；两次结果变化≤±0.5 ppb

7.9 有效数据率仪器连续运行30 d，有效数据率≥85%

辅助设备

8.1 氢气发生器氢气纯度：99.995%

★8.2 零气发生器具备350℃燃烧除烃功能；零气纯度：99.99%；（提供仪器照片证明）

技术资料

提供产品合格证、质量保证书、仪器设备的安装、操作手册、工作站软件说明书、维修保养手册等技术文件。

技术及售后服务

10.1安装、校准与试运行：仪器制造厂授权技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。

10..2培训：提供2名买方技术人员提供免费培训（包括仪器基本原理、操作使用及日常维修）。

10..3质保与维修：按技术指标进行验收，验收合格后12个月为质保期。质保期内上门响应时间为48小时工作日内。

★10.4为了保证产品质量和售后服务，必须提供厂家对此项目的授权函及售后服务承诺函原件。



	2
	PM10分析仪
	套
	1
	工作原理：β射线吸收法带动态加热系统；

基本配置：主机、动态加热采样管（含校准膜、转接头和采样管法兰)、外置采样泵、撞击式PM10切割器、连接管线等配件、说明书等；

采样系统：撞击式采样头须配置符合国际标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；

具备3个月以上数据的存储能力；仪器断电后，能自动保存数据；

恢复供电后能自动启动，恢复运行状态并正常工作；

安全性：拥有辐射许可安全证明；

测量范围：0-1,000μg/m3

最小显示单位：0.1μg/m3

温度测量示值误差：≤±0.7℃

采样流量：16.67L/min

流量稳定性单次测试时间点流量变化≤±0.2%；

流量稳定性24h平均流量变化≤±0.1%

校准膜重现性：≤±0.5%


★平行性：≤4%

有效数据率：≥95%

采样记录周期：60分钟

仪器采样和检测同位置连续检测方式。

能自动判断滤纸上的负重，当负重达到额定值时自动移纸。

采样系统：采样切割器配置须符合《PM10采样器技术要求及检测方法》或《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》；

★安全性：碳14放射源活度＜1×107Bq，提供辐射许可安全证明；

自己记录校准记录参数K值。

数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)

模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；

产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。

检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格。

	3
	PM2.5分析仪
	套
	1
	工作原理：β射线吸收法带动态加热系统；

基本配置：主机、动态加热采 样管（含校准膜、转接头和采样管法兰)、外置采样泵、旋风式PM2.5切割器、连接管线等配件、说明书等。

采样系统：旋风式采样头须配置符合国际标准的采样头和切割器；采样系统密封，与站房联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接。

具备3个月以上数据的存储能力；

仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后能自动启动，恢复运行状态并正常工作。

安全性：拥有辐射许可安全证明。

测量范围：0-1,000μg/m3
最小显示单位：0.1μg/m3
采样流量：16.67L/min

①平均流量偏差：±0.2%设定流量；

②流量相对标准偏差：≤0.2%；

③平均流量示值误差：≤0.2%；

温度测量示值误差（℃）：≤±1℃

★平行性：≤6%

校准膜重现性：≤±0.5%

有效数据率：≥85%

采样记录周期：60分钟

仪器采样和检测同位置连续检测方式。

能自动判断滤纸上的负重，当负重达到额定值时自动移纸。

★安全性：碳14放射源活度＜1×107Bq，提供辐射许可安全证明；

采样系统：采样切割器配置须符合《PM10采样器技术要求及检测方法》或《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）采样器技术要求及检测方法》；

数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)

模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；

产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。

检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格。

	4
	SO2分析仪
	
	
	★分析方法：紫外荧光法

基本配置：含主机、过滤器、滤膜、操作维护手册、配套标气及减压阀。

数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。
曲线显示：具有监测数据曲线显示功能，可任意调整曲线坐标，图形曲线可自由缩放。

7寸全触摸彩屏，监测值可在ppb、ppm、μg/m3、mg/m3间任意切换。

支持远程校准、远程诊断内部工作参数。

仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常工作。

支持工作参数上下限设置，并有报警功能。

支持USB口下载数据。

支持USB口升级程序。

测量范围：0～0.5μmol/mol

零点噪声：≤0.1 nmol/mol

量程噪声：≤0.5 nmol/mol

★最低检出限：≤0.2 nmol/mol

示值误差：≤±0.1%F.S.

20%量程精密度
：≤0.3 nmol/mol

80%量程精密度
：≤1 nmol/mol

24h零点漂移：≤0.2 nmol/mol

24h 20%量程漂移：≤0.5 nmol/mol

24h 80%量程漂移：≤1.5 nmol/mol


响应时间（上升/下降）：≤120s


电压稳定性：≤±0.3%F.S.


流量稳定性
：≤±3%

环境温度变化的影响：≤1 nmol/mol/℃

干扰成分的影响2%H2O≤±0.1%F.S.

干扰成分的影响0.1μmol/mol甲苯≤±0.1%F.S.

采样口和校准口浓度偏差≤0.1%

★长期零点漂移：≤±0.5/7d nmol/mol

★长期量程漂移：≤±3/7d nmol/mol

平均故障间隔天数：≥7d

数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)

模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；

产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。

检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格

	5
	NOx分析仪
	套
	1
	★分析方法：化学发光法。

基本配置：含主机、过滤器、滤膜、操作维护手册、配套标气及减压阀。

数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。
曲线显示：具有监测数据曲线显示功能，可任意调整曲线坐标，图形曲线可自由缩放。

7寸全触摸彩屏，监测值可在ppb、ppm、μg/m3、mg/m3间任意切换。

支持远程校准、远程诊断内部工作参数。

仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常工作。

支持工作参数上下限设置，并有报警功能。

支持USB口下载数据。

支持USB口升级程序。

测量范围：0～0.5μmol/mol

零点噪声：≤0.1 nmol/mol

量程噪声：≤0.5 nmol/mol

最低检出限：≤0.2 nmol/mol

示值误差：≤±0.1%F.S.

20%量程精密度：≤0.5 nmol/mol

80%量程精密度：≤0.6 nmol/mol

24h零点漂移：≤0.2 nmol/mol

24h20%量程漂移：≤0.6 nmol/mol

24h80%量程漂移：≤0.7 nmol/mol

响应时间（上升/下降）：≤ 70s

电压稳定性：≤±0.3%F.S.

流量稳定性：≤±5%

环境温度变化的影响：≤0.7nmol/mol/℃

★转换效率：≥99.1%

★干扰成分的影响2.5%H2O≤±0.1%F.S.

干扰成分的影响1μmol/molNH3≤±0.1%F.S.

干扰成分的影响200nmol/molO3≤±0.1%F.S.

干扰成分的影响500nmol/molSO2≤±0.1%F.S.

★采样口和校准口浓度偏差：≤0.2%

长期零点漂移：≤±0.1/7d nmol/mol

长期量程漂移：≤±3/7d nmol/mol

平均故障间隔天数：≥7d

数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)

模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；

产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。

检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格

	6
	O3分析仪
	套
	1
	★分析方法：紫外吸收法。

基本配置：含主机、过滤器、滤膜、随机控制软件、操作维护手册。

能够显示仪器内部工作状态的参数信息，并至少5min记录系统的工作状态信息；

数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。
曲线显示：具有监测数据曲线显示功能，可任意调整曲线坐标，图形曲线可自由缩放。

7寸全触摸彩屏，监测值可在ppb、ppm、μg/m3、mg/m3间任意切换。

支持远程校准、远程诊断内部工作参数。

仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常工作。

支持工作参数上下限设置，并有报警功能。

支持USB口下载数据。

支持USB口升级程序。

测量范围：0～0.5μmol/mol

零点噪声：≤0.1 nmol/mol

量程噪声：≤1 nmol/mol

最低检出限：≤0.1 nmol/mol

示值误差：≤±0.1%F.S.

20%量程精密度：≤0.3 nmol/mol

80%量程精密度：≤1 nmol/mol

★24h零点漂移：≤0.1 nmol/mol

24h20%量程漂移：≤1 nmol/mol

24h80%量程漂移：≤2 nmol/mol

响应时间（上升/下降）：≤ 30s

电压稳定性：≤±0.2%F.S.

流量稳定性：≤±3%

环境温度变化的影响：≤1nmol/mol/℃

扰成分的影响2%H2O≤±0.1%F.S.

扰成分的影响1μmol/mol甲苯≤±0.1%F.S.

扰成分的影响0.2μmol/molSO2≤±0.1%F.S.

扰成分的影响0.5μmol/molNO/NO2≤±0.1%F.S.

采样口和校准口浓度偏差≤0.5%

★长期零点漂移：≤±0.5/7dnmol/mol

★长期量程漂移：≤±3/7dnmol/mol

平均故障间隔天数：≥7d

数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)

模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA。

产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。

检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格。

	7
	CO分析仪
	套
	1
	★分析方法：气体滤波相关红外吸收法

基本配置：含主机、过滤器、滤膜、操作维护手册。

能够显示仪器内部工作状态的参数信息，并至少5min记录系统的工作状态信息；

数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储360天以上的5分钟均值数据自动备份功能。
曲线显示：具有监测数据曲线显示功能，可任意调整曲线坐标，图形曲线可自由缩放。

7寸全触摸彩屏，监测值可在ppb、ppm、μg/m3、mg/m3间任意切换。

支持远程校准、远程诊断内部工作参数。

仪器断电后，能自动保存数据，恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常工作。

支持工作参数上下限设置，并有报警功能。

支持USB口下载数据。

支持USB口升级程序。

测量范围：0～50μmol/mol

零点噪声：≤0.1μmol/mol

量程噪声：≤0.1 μmol/mol

最低检出限：≤0.2 μmol/mol

★示值误差：≤±0.2%F.S.

20%量程精密度：≤0.2 μmol/mol

80%量程精密度：≤0.1 μmol/mol

24h零点漂移：≤0.1 μmol/mol

24h20%量程漂移：≤0.1 μmol/mol

24h80%量程漂移：≤0.1 μmol/mol

响应时间（上升/下降）：≤120s

电压稳定性：≤±0.2%F.S.

流量稳定性：≤±4%

环境温度变化的影响：≤0.1μmol/mol/℃

扰成分的影响2.5%H2O≤±0.2%F.S.

扰成分的影响1000μmol/molCO2≤±0.1%F.S.

采样口和校准口浓度偏差≤0.5%

★长期零点漂移：≤±0.1/7dμmol/mol

★长期量程漂移：≤±0.3/7dμmol/mol

平均故障间隔天数：≥7d

数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)

模拟输出：DC 0-1.0V，0-5.0V，0-10.0V，0-20mA；

产品认证：产品具备有效的中国环境保护产品认证证书。

检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格

	8
	动态校准仪
	套
	1
	仪器要求：采用稀释法多元气体校准技术，能够依据外接标准气体种类提供SO2、NO、CO、O3等标准气体输出，完成大气自动分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作；

具有100个以上可编程程序段和序列断设置，可灵活预设仪器标定的各种参数。

可接受远程校零校标各种指令，远程诊断内部工作参数。

具有同时校准SO2、NO、CO气态分析设备。

基本配置：含主机、操作维护手册。

流量线性误差：≤±1%

臭氧发生浓度误差：≤±2% 

稀释比率：1/100~1/1000

标气接口：≥3个

臭氧发生器输出范围在5升/分钟时：0.025-1μmol/mol

数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少3个(分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口)

检测报告:经环保部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测结果合格。

	9
	零气发生器
	套
	1
	用途：作为稀释校准仪器的零气源

压力：10～30 psi

零气的纯度：SO2 ≤ 0.1nmol/mol    NO ≤ 0.1nmol/mol   NO2 ≤ 0.1nmol/mol  CO ≤ 0.01 μmol/mol   O3 ≤ 0.1nmol/mol    HC ≤ 0.01 μmol/mol

配置：配置高温炉，HC碳氢涤除器；

外置无油空气压缩机，低噪音；提供可达30PSI气压、20 LPM 流量的气；10L储气罐，气流稳定，避免空压机的频繁启动；操作维护手册

排水方式：自动及手动

输出流量：输出压力200kPa时大于10L/min

	10
	数据采集软件
	套
	1
	数据采集传输系统（子站端）工控机及接口扩展模块：

软件执行规范：系统统计与报表符合《环境空气质量指数（AQI）技术规定（试行）》、（HJ 633-2012)、《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)相关规范。

功能:实现子站所有分析仪监测值数字量、电参数直接传输到子站数据采集软件中，无需信号转换。

现场数据查询功能，不仅能够查询一定时间段的历史数据，而且能够查询小时均值、日均值、月均值和年均值，并且可转化为浓度趋势图形显示，便于用户了解各个监测参数随时间的变化趋势。

数据的导入、导出功能，能够将一定时间段的历史数据能利用USB 接口方式进行导出，不但可将此数据导入到中心站软件，实现数据的转存，还能单独以EXCEL 或文本格式保存。

数据采集时间周期2-60 秒内可设定，最小存储时间≤5分钟，可储存10 年以上的小时平均值和各仪器电参数等资料，同时保存相应时期发生的有关校准、时间记录。

实现远程控制、校准或定时自动校准监测仪器等功能。

支持一对多方式发送数据。

时钟可与中心站自动对时，支持与之相匹配的网络通讯（包括INTERNET），并可以实现主动定时上传采集的监测数据和系统各仪器的状态参数。

远程自动控制功能，利用中心站软件可以对采集仪发送命令，实现对监测仪器的远程控制。

开机自动运行功能，当停电或仪器重新启动后，无需要人工操作，数据采集仪软件能够自动运行。

	11
	空气配套采样系统
	
套
	1
	采样总管为多支路防水采样管路，材料选用不与被监测污染物发生化学反应和不释放有干扰物质的材料，具备加热保温功能；总管内径选择在 1.5-15cm 之间，采样总管内的气流保持层流状态，气体在总管内的滞留时间小于20 秒；采样管长度能够保证高于站房房顶 1.2 米（保证采样不受周边障碍物影响）；采样系统密封，与房体联接具有法兰或其他型式多级防渗水连接；与房体外联接的法兰为耐腐蚀和坚固不锈钢；采样系统主管路为可拆卸式，在不影响房顶外部法兰连接和仪器端连接情况下方便拆洗维护。

	12
	气象五参数监测仪
	套
	1
	测量温度：-50～60℃（±0.2℃）

测量湿度：0～100%RH（±2%）

测量风速：0～60米/秒（±3%）

测量大气压：800-1100百帕，±1百帕(或适用于当地气压条件)

测量风向：0～360°(±3°)

配置专用气象塔和气象杆，其垂直高度应3米、5米、8米可选(根据监测平台离地面高度)；具有良好的抗酸雨、抗腐蚀性，不漏电漏雨；安装相应的气象传感器后，能承受12级以上的风力。

	13
	站房建设（24平方、含空调、防雷及办公座椅等）
	套
	1
	新建监测站房房顶应为平面结构，坡度不大于 10°，房顶安装护栏，护栏高度不低于1.2m，并预留采样管安装孔。站房室内使用面积应不小于 24 m2。监测站房应做到专室专用。 

2）监测站房应配备通往房顶的 Z 字型梯或旋梯，房顶平台应有足够的空间放置参比方法比对监测的采样器，满足比对监测的需求，房顶承重应大于等于 250kg/m2。

3）站房室内地面到天花板高度应不小于 2.5m。 

4）站房应有防水、防潮、隔热、保温措施，一般站房内地面应离地表（或建筑房顶）有 25cm 以上的距离。 

5）站房应有防雷和防电磁干扰的设施，防雷接地装置的选材和安装应参照 YD 5098 标准的相关要求。 

6）站房为无窗或双层密封窗结构，有条件时，门与仪器房之间可设有缓冲间，以保持站房内温湿度恒定，防止将灰尘和泥土带入站房内。 

7）采样装置抽气风机排气口和监测仪器排气口的位置，应设置在靠近站房下部的墙壁上，排气口离站房内地面的距离应在 20cm 以上。 

8）在已有建筑物上建立站房时，应首先核实该建筑物的承重能力。 

9）监测站房采用硅岩板，墙面采用75mm厚硅岩板净化板（内外钢板厚度0.5mm），屋面采用100mm厚硅岩板净化板（内外钢板厚度均0.5mm）。站房整体美观大方、坚固耐用，搭建，应符合相关临时性建（构）筑物设计和建造要求，阻燃达到国家标准。 

10）监测站房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响。 

11）站房内环境条件：温 度：（15～35）℃；相对湿度：≤85%； 注 ：低温、低压等特殊环境条件下，仪器设备的配置应满足当地环境条件的使用要求。 

12）配电要求 

站房供电系统应配有电源过压、过载保护装置，电源电压波动不超过 AC（220±22）V，频率波动不超过（50±1）Hz。 

站房应采用三相五线供电，入室处装有配电箱，配电箱内连接入室引线应分别装有三个单相 15A 空气开关作为三相电源的总开关，分相使用。 

站房灯具安装以保证操作人员工作时有足够的亮度为原则，开关位置应方便使用。 

站房应依照电工规范中的要求制作保护地线，用于机柜、仪器外壳等的接地保护，接地电阻应小于 4Ω。



注：多家投标人提供的核心产品品牌相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，
按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人
不作为中标候选人。
34、技术要求：
34.1 投标设备技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。
34.2 采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求， 如有与某项产品或参数描述相同，
并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。
34.3 投标人应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民
共和国家质量标准及相关行业标准要求。
35、售后服务要求
35.1 交货及安装期：签订合同后30日历天内完成供货及安装调试验收。 

交货地点：宝丰县环境保护局

35.2 货物验收：

35.2.1按采购合同及本招标文件规定进行现场验收货物，提供货物清单、招标方出具验收意见，作为货款结算依据。

35.2.2交货提供产品应与投标文件投标产品规格、型号一致，按照相关规定及标书要求进行验收，如供货产品达不到要求，招标人将不予验收，并由投标人承担一切责任，赔偿所造成的一切损失。

35.3 服务承诺：

35.3.1投标人投标的设备必须符合国家或行业技术规范标准要求，提供的设备、货物应是全新的（包括零部件），应是国家或行业检测的合格产品，投标人对提供的设备有明确的

质量和售后服务承诺，此承诺为投标人与采购方签订成交合同的依据。

35.3.2招标采购设备要求质保期为1年，其采购设备主要部件保修按产品说明书保修期执行，保修期外要求终身有偿优惠服务。

35.3.3在质保期内和质保期外，当设备出现问题时，要求提供设备的投标人在接到服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题，在质保期内和质保期外直至达到令用户满意的售后服务承诺。

第四章  合同
Bfxrmyy2023 第 (   )  号
宝丰县环境保护局设备采购合同
甲方：河南省宝丰县环境保护局
地址：河南省宝丰县城关东大街 150 号     电话：   
乙方： xxx
地址： xxx
联系人：  xxx              电话： xxx
本着平等互利、协商一致的原则， 依照《中华人民共和国合同法》经甲乙双方共同协商
签订合同如下：
一、乙方按照中标结果提供以下设备：
xxx 有限公司生产的 xxx 套,产品型号为:xxx。
设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认。
二、 设备价格及付款办法：
以上设备的价格共计人民币xxx元（xxx元整）。
总价中包括相关设备、配件和软件系统的金额及包装、运输保险费、装卸费、相关材料、安装费、调试费、检测费、培训费、特种设备的验收、登记等所需费用和税金。
付款方式：合同签订后，设备到货后甲方首付合同总价的50%给乙方；设备安装试运行后组织验收，乙方提出验收申请之日后三个工作日内，由甲方组织验收，验收合格后甲方应向乙方支付合同款总价的100%。
三、设备的运输、交货、安装和调试验收：
1、交货地点：宝丰县环境保护局。
2、乙方应将货物一次运送至交货地点，并与到货前24小时将货物名称、型号、数量、
外形尺寸、单重及注意事项等，以书面形式通知甲方。
3、设备的包装应符合国家标准，以保证设备在运输过程中不受损伤。设备在安装之前
因各种原因造成的设备损坏及其相应的经济损失甲方不负任何责任。
4、设备到达现场，甲乙双方必须在场并确认包装完好后，有甲方组织相关部门会同乙方共同对货物进行清点验收，并签字确认。若发现货物与合同、装箱单不符的，乙方负责补齐或收回货物重新发货。如乙方不能按时到达，甲方有权开箱检验，并对缺件、损坏做出记录，
乙方应认可并负责解决。
5、乙方负责设备安装与调试，直至设备正常运行。设备安装时限为合同签订后30个工
作日内。
 6、设备安装采用完工总验收的方式。验收标准：符合国家规范要求，终端合格率为100%。
7、设备安装调试成功后，乙方负责对甲方相关技术人进行培训，培训合格后，甲方才能组织相关人员对设备进行验收。验收合格后，经双方签字确认后方可出具验收合格证明。
如设备不能通过验收，乙方应退货，退还甲方所有金额。验收合格报告作为付款依据。
8.施工过程中产生的任何安全风险,由乙方承担。因风险造成的任何损失，甲方概不负
责，因乙方施工给甲方造成的损失，由乙方承担。
四、产品质量保证与售后服务：
1、乙方保证所供产品（包括质保期内更换零配件）均为合同中指定的生产厂家的原装
产品，产品包装为原包装，且所供产品均应符合国家相关标准。
2、自设备经过双方验收合格之日起，进行免费保修服务，免费保修服务期限为贰年，终身维护。贰年内设备正常使用下的损坏，免费维修和更换零配件。保修期内，乙方必须在
接到甲方报修通知后，二天内到甲方现场维修。
3、保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，每延迟一天，乙方向甲方
支付合同金额的1%的违约金，并赔偿甲方其他济损失，违约金累计总额不超过合同总额的30%。乙方超过30天仍未履行保修义务，甲方有权解除合同并要求赔偿经济损失；乙方未能在接到乙甲方通知30天内将设备维修至正常使用的状态，甲方有权要求乙方换货或解除合同，
并要求乙方赔偿经济损失。
4、保修期结束后，乙方必须在接到甲方维修通知后当天内派人至甲方现场维修，乙方
应依据招标承诺派人至甲方现场巡检。
5、设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，每延迟一天向甲方支付合同总额的1%的违约金；超过15天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方
由此遭受的其他经济损失。
五、争议解决：
有关本合同的一切争议，合同双方本着友好协商解决，协商不能解决的，可依据《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国合同法》的有关规定，向合同签署地宝丰县人
民法院仲裁机构申请仲裁或提起诉讼，诉讼发生的一切费用由败诉方承担。
六、其他约定：
1．招标文件和投标文件除报价之外的所有内容均作为合同内容的一部分，效力与合同等同。
2.本合同未尽事宜，可有甲乙双方商定，并签署书面补充协议。
七、本合同一式六份，甲方肆份乙方贰份作为凭证。
甲方（盖章）：                                    乙方（盖章）：
法人代表或授权代表（签字）：                    法人代表或委托代理人（签字）：
开户行：
账号：
联系电话：
年   月    日


开户行：
账号：
联系电话：
年    月    日
第五章  投标文件格式

 项目
采购编号：               
投 标 文 件
投标人名称（电子章）：                        
法定代表人或其委托代理人（电子章）：            

 年         月          日
附件一

投  标  函
               （采购人名称）：
 
    1．我方已仔细研究了（项目名称）                  采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（￥                      ）的投标报价，供货期（或完成时限）               日历天，按合同约定完成全部合同内容，质量达到                             。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
5．其他补充说明                      。
 
 
                           年                           月                           日
附件二
投标函附表
（开标一览表）
	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标总价
	大写：                 

	
	小写：                 元

	投标质量
	

	交货及安装期
	

	质保期
	

	投标有效期
	


投标报价：此报价包括一切与本项目相关的费用。

投标人名称（电子章）：                     
法定代表人或其授权代理人（电子章）：         
年    月      日
附件三
投标分项明细报价表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	品牌
	制造商
	产地
	数量
	单价  （元）
	总价  （元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


注：1.投标总价必须是包含运输到交货地点及安装调试的所有费用的总和；
     2.规格型号必须详细说明。

 3.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。 

投标人名称（电子章）：                 
法定代表人或授权代理人（电子章）：           
年  月   日
附件四
法定代表人身份证明

投标人名称：                     
单位性质：                        
地址：                            
成立时间：         年      月       日
经营期限：                        
姓名：                    性别：       年龄：        职务：      
系                         （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证

     （本证件需直接扫描（正、反面））
投标人名称：                （电子章）

 年     月     日
附件五
法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                                         （投标人名称） 的法定代表人， 现委托              （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权， 以我方名义 签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、  修改                          （项目名称）投
标文件、签订合同和处理有关事宜，  其法律后果由我方承担。
委托期限：            。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份明及委托代理人身份证
（本证件需直接扫描（正、反面））

投标人名称（电子章）：              
法定代表人（电子章）：                 
年      月     日
附件六
技术规格偏差表
	序号
	设备名称
	技术参数及要求
	对招标文
件有无偏差
	偏离说明
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1.投标人应根据招标文件“第三章采购需求清单及技术要求”及所投标内容的实际情况认真填写。
2、“有无偏差”一栏中应填写正偏差、无偏差或负偏差，不应填写其他内容；
3、“偏离说明”一栏中由投标人对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述。
投标人名称（电子章）：                 
法定代表人或授权代理人（电子章）：           
附件七
投标人资格证明文件
1、提供投标人须知前附表“合格投标人条件”中要求的所有证件证明材料；
2、提供商务部分评分办法要求的所有证件证明材料；
附件八
投标人资格声明函
致：招标代理机构/招标人
为响应招标文件              项目的[招标编号：                 ]投标邀请函， 下述签
字人愿参与投标，提交资格证明文件，全部资料及说明是真实的和正确的。
（1）下述签字人保证资格证明文件中的内容是真实的和正确的；
（2）如果我公司提供的资料证明文件，存在虚假或欺诈，并由此造成不良后果，由
我公司承担全部责任。
投标人名称（电子章）：                          
授权代理人（签字或盖章）：                                       地址：                            ；传真：                       
电话：                            ；邮编：                       
附件九
售后服务承诺
附件十
反商业贿赂承诺书
我公司承诺：
在  （招标项目名称） 采购活动中，我公司保证做到：
一、公平竞争参加本次采购活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、 评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助
费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关
规定给予的处罚。
投标人名称(电子章):             
法定代表人或授权代理人（电子章）：           
年  月  日
附件十一
投标人认为有必要提供的其它资料

项目实施方案

（格式自拟）

培训方案

（格式自拟）

如有其它资料

（格式自拟）

附件十二
政府采购政策
一、中小企业声明函（货物）
（如有）
本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全 部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议
的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称）， 从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于 （中型企业、小型企业、  
微型企业） ；
2.（标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为 （企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为     万元， 属于 （中型企业、小型企业、
微型企业） ；
.......
以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大
企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注： 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业
可不填报。
企业名称（盖章）：             
日期：          年       月       日
二、关于监狱企业（如有）
1、政府采购政策
财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）
2、附证明材料
提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业
的证明文件。
三、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
1、政府采购政策
关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）
2、附残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府
采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号） 的规定， 本单位为符合条件的残疾人福利性单位， 且本单位参加                   单位的                       项目采购活动提供本单位  制造的货物（由本单位承担工程/提供服务） ，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不
包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：            （盖单位公章）
年    月    日
附件十三
宝丰县政府采购供应商信用承诺函
致       (采购人或采购代理机构)      ：
单位名称：                                   
统一社会信用代码：                           
法定代表人：                                    
联系地址和电话：                                
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法 规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺， 本公司符合《中 华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
(一)具有独立承担民事责任的能力；
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
(六)法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述承诺事项的真实性， 如有弄虚作假或其他违法违规行为， 愿意承担一切法律 责任，并承担因此所造成的一切损失。
投标人 (企业电子章)  ：
法定代表人或授权代表(签字或电子印章)     日期：年     月    日
注： 1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文
件要求，按无效投标处理。
2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字
或盖章的，应提供“法定代表人授权书”  ，前文已提供的此处不再重复提供。


